Paklausimas

Turime pasiūlymus.

POCT-PGR įvairioms infekcijoms, greitai reaguojant (10 min.).

Labai kompaktiškas prietaisas PGR-POCT daugeliui infekcijų.

Labai greitas atsakymas.

10 minučių mono testai.

20 minučių multi testai.

O jei naudosite mėginių pašildymą (Dry bath), gamintojas atsakymą žada greičiau nei per minutę.

Galbūt tuo susidomės jūs ir jūsų klinikos gydytojai?

Infekcijų sąrašas (testai):

Gripo virusas A irB

Kvėpavimo takų sincitinis virusas (RSV)

Mycobacterium Tuberculosis (MTB)

SARS-CoV-2

Mycoplasma Pneumoniae

FluA/B, SARS CoV-2

FluA/B, RSV

FluA/B, SARS CoV-2, RSV

Chlamydia Trahomatis (CT)

Neisseria Gonorrhoeae (NG)

Mycoplasma genitalium (MG)

Helicobacter pylori (HP)

ŽPV

Herpes simplex virusas II (HSV II)

Treponema Pallidum (TP)

Neisseria Gonorrhoeae / Ureaplasma Urealyticum (NG / UU)

Beždžionių raupų virusas (MPXV)

Trichomonas vaginalis (TV)

Candida spp.

Gardnerella vaginalis (GV)

Mikrobinis vaginitas – Candida Spp., Trichomonas vaginalis ir Gardnerella vaginalis

Paragripo virusas

Tymų virusas (MV)

Žmogaus koronavirusas (MERS)

Streptococcus Pneumoniae (SP)

Bordetella pertussis (BP)

Adenovirusas (AdV)

Žmogaus rinovirusas (HRV)

Žmogaus bokavirusas (HBoV)

Legionella Pneumophila (LP)

ŽPV skydelis: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82

STD skydelis:

Neisseria gonorrhoeae

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealyticum

Gardnerella vaginalis

Trichomonas vaginalis

Herpes simplex virusas II

Blyški treponema

Candida

Kvėpavimo skydelis:

A gripo virusas

B gripo virusas.

Respiracinis sincitinis virusas

SARS-COV-2

Žmogaus adenovirusas

Paragripo virusas

M. pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

Žmogaus koronavirusas

Žmogaus rinovirusas

Haemophilus influenzae

Bordetella pertussis

Žmogaus bokavirusas

Žmogaus metapneumovirusas

Atsakymas

Iš tiekėjo pasiūlymo nėra aišku kokia, yra siūloma įranga molekulinių tyrimų atlikimui, koks tos įrangos našumas. Tiekėjas turi įvertinti: ar jo siūloma įranga atitinka ir/ar yra ne prastesnių parametrų nei sistemos molekulinių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje nurodyti sistemos parametrai, ar su tiekėjo siūloma įranga galės būti atliekami visi molekuliniai tyrimai, nurodyti reagentų molekulinių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje.

Taip pat reikėtų nurodyti kokius parametrus techninėje specifikacijoje siūloma keisti/tikslinti/papildyti/atsisakyti.

Paklausimas

Specifikacija 1

Bendrieji reikalavimai 5. Tyrimų kiekis yra preliminarus. Pirkėjas tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į pirkėjo poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Pirkėjas pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.

Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti kokį kiekį įsipareigoja išpirkti.

Atsakymas

Nurodytas planuojamų įsigyti tyrimų kiekis yra orientacinis maksimaliam 36 mėn. sutarties laikotarpiui ir bus naudojamas pasiūlymų vertinimui. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvertinti, kad pradinė sutarties trukmė yra 12 mėn., su galimybe abipusiu šalių sutarimu sutartį pratęsti 2 kartus po 12 mėn. Sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara ir nurodoma maksimali pirkimui skirta lėšų suma. Šiuo atveju įsipareigojimai išpirkti tam tikrą tyrimų kiekį nebus prisiimami, kadangi perkamų tyrimų kiekis priklauso ne nuo perkančiosios organizacijos, o nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui).

Paklausimas

Specifikacija 2

Reikalaujami techniniai parametrai 13 Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. Programinė įranga turi būti ne senesnė nei Windows 10 (taikoma "arba lygiavertė").

Siūlome šį punktą įtraukti prie bendrųjų reikalavimų, nes nėra įmanoma naudojant kompiuterio vartotojo vadovą pagrįsti, kad į jį bus instaliuojami 10 arba naujesni Windows.

Atsakymas

Atsižvelgdama į tiekėjo pastabą, perkančioji organizacija patikslina sistemos molekulinių tyrimų atlikimui techninės specifikacijos 13 p. Reikalaujamas techninis parametras „Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. Programinė įranga turi būti ne senesnė nei Windows 10 (taikoma "arba lygiavertė").“ tikslinamas į „Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą.“.

O bendruosius reikalavimus papildyti punktu:

Programinė įranga, kuri bus naudojama sistemos, procesų, tyrimų protokolų valdyme, automatinei rezultatų analizei, duomenų apdorojimui ir saugojimui turi būti ne senesnė nei Windows 10 (taikoma "arba lygiavertė").

Paklausimas

Reikalaujami techniniai parametrai 24 Bent vienam, įranga atliekamam tyrimui (nurodytam konkurso sąlygų 2 priedo reagentų ir papildomų priemonių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje) privalo būti greitas PGR režimas.

Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti kokius tyrimus norėtų atlikti greitu režimu.

Atsakymas

Atsižvelgdama į tiekėjo pastabą, perkančioji organizacija panaikina techninės specifikacijos 24 punkte nurodytą parametrą „Bent vienam, įranga atliekamam tyrimui (nurodytam konkurso sąlygų 2 priedo reagentų ir papildomų priemonių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje) privalo būti greitas PGR režimas.“.