ATSAKYMAI Į GAUTUS TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

Perkančioji organizacija teikia atsakymus į Tiekėjų paklausimus dėl pirkimo „PLUNGĖS MIESTO IR RAJONO SENIŪNIJŲ GATVIŲ APŠVIETIMO DARBAI“ (pirkimo ID 1443946) dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo.

Pranešimo ID 101531

Prašome patikslinti neatitikimą tarp „Pirkimo_salygos_2025-03-03“ ir „Pirkimo_salygu_1_priedas_PASIULYMO_FORMA“

„Pirkimo_salygos_2025-03-03“ XI skyriaus 104 punkte 104.2 poskyryje rašoma, kad „Kitą kainos dalį sudaro tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu ir patiriamos įgyjant paslaugų teikimui reikalingas medžiagas ir prekes“.

„Pirkimo_salygu_1_priedas_PASIULYMO_FORMA“ - kiekvienoje įkainio eilutėje yra tas pats prierašas: „Į kainą įskaičiuotos reikiamos medžiagos ir detalės“.

KLAUSIMAI:

1.Jeigu pateikiant pasiūlymą įkainyje įsivertiname visų reikiamų darbui atlikti medžiagų ir prekių kainą, kas tada konkrečiai apmokama „Kitoje kainos dalyje“.

2. Jeigu visų reikiamų darbui atlikti medžiagų ir prekių kaina bus apmokama „Kitoje kainos dalyje“, tada patikslinkite „Pirkimo_salygu_1_priedas_PASIULYMO_FORMA“

ATSAKYMAS: šiame pirkime yra taikoma mišri kainodara, tai yra, nustatyti keli kainodaros būdai.

Viena kainos dalis apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodaros apskaičiavimo būdą. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, nurodytus darbus turi įkainoti įsivertinant reikalingas medžiagas ir prekes, kurios lengvai prognozuojamos.

Kitą kainos dalį sudaro tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu ir patiriamos įgyjant paslaugų teikimui reikalingas medžiagas ir prekes, kurių rengdamas pasiūlymą tiekėjas neturėjo realių galimybių iš anksto numatyti ir įsivertinti, kaip tai nurodytą Sutarties projekto 2.2.1 p. (pirkimo sąlygų 5 priedas). Pagal šį kainodaros būda apmokamos nenumatytos medžiagos ir prekės: apšvietimo atramų, gembių spalva, LED šviestuvo galia, kaip pvz. gali reikėti 70W ar kito galingumo, gali tekti sumontuoti dvigubą ar trigubą gembę, ar kabelį didesnio ar mažesnio skerspjūvio ir t.t.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 80 punktu, patikslinamas (papildomas) Pirkimo sąlygų, patvirtintų Komisijos posėdžio 2025-03-03 d. Protokolu Nr. 2025-PROT-40, 104.2 papunktis įrašan žodžius „kurių rengdamas pasiūlymą tiekėjas neturėjo realių galimybių iš anksto numatyti ir įsivertinti“ ir punkto pirmą sąkinį išdėsto taip:

„104.2. Kitą kainos dalį sudaro tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu ir patiriamos įgyjant paslaugų teikimui reikalingas medžiagas ir prekes, kurių rengdamas pasiūlymą tiekėjas neturėjo realių galimybių iš anksto numatyti ir įsivertinti. <...>“

Pranešimo ID 102252

1. Pirkimo sąlygų 3 priede, darbų įkainių lentelėje Nr.1.3. Cinkuotų (metalinių) apšvietimo atramų pastatymas pėsčiųjų perėjų su šviestuvu.

Ar šiai atramai bus reikalinga sumontuoti mirksinti šviestuvą ?

ATSAKYMAS:  Reikės sumontuoti mirksinti šviestuvą.

2. Prašom patikslinti, 3 priedo darbų įkainių lentelės įkainius Nr.1.2.; 1.3.; 1.4. ar turime įsivertinti ir pamatus su apsaugine guma ?

ATSAKYMAS: Pamatų nesivertinti, pamatų montavimas su pamatu ir apsaugine guma yra įkainyje Nr.1.6.

Pranešimo ID 103267

Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad LED gatvių šviestuvai ne daugiau 50W galingumo,

Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad LED pėsčiųjų perėjų šviestuvuose, Šviesos šaltiniai ≥ 90W LED

Prašytume patikslinti ir aiškiau pakomentuoti kiek ir kokio galingumo LED šviestuvų reikia, nes gali būti ir 30W ir 40W ir 50W, o tai turi itin didelės reikšmės siūlant kainas gatvės šviestuvams.

Lygiai tas pats ir su perėjų LED šviestuvais.

ATSAKYMAS: teikiant pasiūlymą įsivertinti LED šviestuvai 50W, LED šviestuvai pėsčiųjų perėjos kryptiniai 90W.

Pranešimo ID 104053

1. Dėl minimalaus užsakymo dydžio:

Pirkimo sąlygose nurodyti metiniai darbų kiekiai, kuriuos reikės sumontuoti per visus metus. Tačiau nėra aiškiai apibrėžta, koks gali būti minimalus darbų kiekis vieno užsakymo metu.

Ar yra nustatytas minimalus užsakymo kiekis vieno iškvietimo metu?

Ar galima numatyti ekonomiškai pagrįstą minimalų užsakymo dydį, kad būtų išvengta situacijų, kai reikėtų atvykti atlikti itin mažos apimties darbus (pvz., pakeisti vieną šviestuvą ar apšvietimo stulpą)?

Jei minimalus užsakymo dydis nėra apibrėžtas, ar tiekėjas turi teisę siūlyti tokį dydį savo pasiūlyme?

ATSAKYMAS: Minimalus užsakymo dydis ne mažiau 3 apšvietimo atramų su šviestuvais. Keisti šviestuvų nereikės, bus montuojami tik nauji šviestuvai ir atramos.

2. Dėl projekto rengimo prieš darbų pradžią:

Kas atsakingas už projekto parengimą prieš darbų vykdymą – užsakovas ar rangovas?

Jei projektą privalo parengti rangovas, kokie konkretūs reikalavimai jam keliami?

Būtume dėkingi už patikslinimus, kad galėtume tiksliau įvertinti pasiūlymo sąlygas ir darbų organizavimo kaštus.

ATSAKYMAS: Projekto rengti nereikia, reikės rengti darbų aprašą, darbų aprašą rengia rangovas.