Sąlygų priedas Nr. 2

ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 

TECHNINĖ specifikacija

1. Pirkimo objektas – VšĮ Nacionalinio kraujo centro elektros ūkio priežiūros paslaugos.

1.1.  Elektros ūkio priežiūros paslaugos - statinių elektros tinklų bei kitų su elektros inžineriniais tinklais susijusių komponentų priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) atliekamos trijuose pastatuose, Žolyno g. 34, Vilnius, 3 aukštų administracinis - laboratorinis pastatas, kurio plotas 2154 m2, 3 aukštų administracinis-laboratorinis pastatas, kurio plotas 1750 m2, Žolyno g. 39A, Vilnius metalinis angaras, kurio plotas 640 m2. Pastatuose įrengti kabinetai, laboratorijos ir sandėliavimo paskirties patalpos.

2. Sutarties trukmė – 36 mėnesiai. 

3. Vartotojo objektų charakteristikos:
Lentelė Nr. 1

	Adresas
	Leistina naudoti galia (kW)
	Fazių sk. (vnt.)
	Leistiną naudoti galią ribojančio įrenginio vardinė srovė, (A)
	El. tinklų nuosavybės riba nustatyta įtampoje, (kV)
	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta

	Žolyno g. 34, Vilnius
	625
	3
	-
	0,4
	Transformatorių pastotės viduje

	Žolyno g. 39 A, Vilnius
	17,8
	3
	32
	0,4
	Objekto viduje


4.  Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam paslaugų kiekiui, pateiktam techninėje specifikacijoje  Nr. 1. 

5. Papildomi paslaugos skirstomos:

5.1 Papildomos paslaugos skirstomos į du tipus: 

5.1.1. Paprastieji, neskubūs (iš anksto derinami) elektros ūkio remonto darbai (toliau – Remonto darbai);
5.1.2. Operatyvus elektros ūkio avarijų / gedimų šalinimas (toliau – Avarijos likvidavimo darbai).
Lentelė Nr. 2

	Papildomos paslaugos

	Paslaugų rūšis
	Aprašymas

	Paprastieji, neskubūs (iš anksto derinami) elektros ūkio remonto darbai (toliau – Remonto darbai)
	Remonto tikslas – atnaujinti esamą elektros tinklą ir (ar) įrenginį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant.

	Operatyvus elektros ūkio avarijų/gedimų šalinimas
	Remonto tikslas – operatyvus gedimų šalinimas bet kuriuo paros metu, atstatant elektros prietaisų ir įrenginių funkcionavimą, elektros skirstymo įrenginių saugų ir nepertraukiamą darbą.


6. Reikalavimai pirkimo objektui:

6.1. Vykdydamas sutartį ir teikdamas paslaugas tiekėjas įsipareigoja:

1. Elektros ūkio priežiūros paslaugas teikti laikantis ir vadovaujantis LR teisės aktuose numatytais darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, elektrosaugos, ekologijos, Perkančiosios organizacijos vidaus tvarkos taisyklėmis, higienos normomis, energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu bei kitais LR teisės aktais, susijusiais su Techninėje Specifikacijoje nurodytais reikiamais atlikti darbais.

2. Garantuoti avarinės tarnybos paslaugas darbo, švenčių ir poilsio dienomis, likviduojant su elektros ūkiu susijusias avarijas, šalinant smulkius gedimus visą parą.

3. Elektros ūkio priežiūros paslaugas atlikti pagal Perkančiosios organizacijos poreikius - pagal Perkančiosios organizacijos žodinį ar raštišką pranešimą, sugedus eksploatuojamoms sistemos dalims ar įrenginiams, ne ilgiau kaip per 2 val. atvykti į įstaigą. Gedimą pašalinti ne ilgiau kaip per 4 val. nuo atvykimo pas Perkančiąją organizaciją arba suderinti kitą gedimo pašalinimo laiką. 

4. Bet kuriuo paros metu priimti Perkančiosios organizacijos telefoninius pranešimus apie elektros ūkio gedimus.
5. Elektros ūkio priežiūros paslaugas, remonto bei avarijos likvidavimo darbus (jei įmanoma) turi atlikti Perkančiosios organizacijos darbo laiku – 7.45 val. – 16.30 val. darbo dienomis.

6. Papildomos paslaugos teikiamos (remonto darbai) atliekami tik pagal abipusiai iš anksto suderintą sąmatą.

7. Papildomoms paslaugoms reikalingas dalis naudoti tik kokybiškas ir paskirtį atitinkančias, už kurias Perkančioji organizacija moka pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas faktūras. 

8. Užtikrinti, kad visos eksploatacinės medžiagos atitiks gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.
9. Užvesti ir pildyti techninės priežiūros ir aptarnavimo žurnalą. Visus elektros skirstymo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugų rezultatus įrašyti į specialų žurnalą, kuris saugomas Perkančioje organizacijoje, ir kurį, atlikus įrašą apie suteiktas elektros ūkio priežiūros paslaugas, Teikėjas iš karto privalo grąžinti Perkančiajai organizacijai.

10. Tirti incidentus, įvykusius dėl elektros skirstymo įrenginių gedimo.

11. Informuoti Perkančiąją organizaciją apie visas žinomas aplinkybes, kurios kelia grėsmę objekto saugumui. 

12. Sudaryti elektros ūkio techninės priežiūros grafiką ir suderinti jį su Perkančiąja organizacija. 

13. Elektros ūkio techninės priežiūros darbai atliekami, laikantis sutartyje Tiekėjui išvardintų elektros ūkio techninės apžiūros paslaugų įsipareigojimų.

14. Atlikti operatyvinius perjungimus elektros įrenginiuose.

15. Teikėjas įsipareigoja paskirti kompetentingą asmenį, kuris būtų atsakingas už Perkančiosios organizacijos elektros ūkio priežiūrą, taip pat už tinkamą elektros ūkio priežiūros paslaugų suteikimą ir kontrolę (turi būti skiriamas atsakingas kvalifikuotas atestuotas specialistas elektros ūkio priežiūrai).

16. Aprūpinti savo darbuotojus techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis, darbo drabužiais, reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis skirtomis paslaugoms atlikti.

17. Informuoti savo darbuotojus apie profesinę riziką įmonėje bei jų darbo vietose, išaiškinti saugius veikimo būdus privalomus jiems atliekant pavestus darbus.

6.2. Tiekėjas Perkančiosios organizacijos elektros ūkio priežiūros paslaugų teikimo vietoje (Žolyno g. 34, Žolyno g. 39 A, Vilnius), už fiksuotą abonentinį mėnesinį mokestį, privalo teikti šias elektros ūkio priežiūros paslaugas (į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant teisės aktuose numatytus mokesčius bei papildomas išlaidas dėl šių paslaugų vykdymo, tokias kaip įrangos/priemonių pristatymą, darbo jėgą, darbų kainas, atvykimą į objektą):

6.2.1. elektros tinklo schemų ir išpildomosios dokumentacijos tikslinimą ir koregavimą pagal esamą situaciją, automatinių išjungiklių žymėjimą pagal paskirtį (esant poreikiui), žurnalų pildymą;

6.2.2. elektros tiekimo sutrikimų priežasčių nustatymą, bei operatyvų pašalinimą, avarinių gedimų likvidavimą;

6.2.3. nustatyti elektros ūkyje atsiradusius defektus/gedimus, jų atsiradimo priežastis ir paruošti bei pateikti defektų/gedimų šalinimui reikalingų detalių sąrašą;

6.2.4. teikti rekomendacijas elektros ūkio modernizavimo klausimais, konsultuoti elektros tiekimo, jos taupymo bei saugaus eksploatavimo klausimais;

6.2.5. apžiūrų metu laikytis eksploatacijos instrukcijų ir prietaisų aprašymų;

6.2.6. esant poreikiui ir Perkančiosios organizacijos prašymui, dalyvauti organizuojant ir atliekant periodinius elektros tinklo elektrofizinius matavimus, keičiant elektros apskaitos prietaisus, montuojant kitų rangovų įrangą (kondicionieriai, reklamos iškabos ir pan.);

6.2.7. atstovauti Perkančiąją organizaciją Valstybinėje energetikos inspekcijoje (VEI) bei Perkančiosios organizacijos objektų elektros ūkio inspektavimo metu; vykdyti Valstybinės energetikos inspekcijos ir kitų valstybės institucijų teisėtus reikalavimus;

6.2.8. ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį atlikti Perkančiosios organizacijos objektų veikiančių elektros įrenginių – pastotės, įvadinių apskaitos skydų, paskirstymo skydų, srovės transformatorių, šynų, saugiklių, relių elektros apskaitos prietaisų, paskirstymo skydelių, el. lizdų, elektros instaliacijos, apšvietimo įrenginių apžiūrą; veikimo patikrinimą; kontaktų paveržimą; skydinių ir skydelių valymą; elektros ūkyje atsiradusių gedimų identifikavimą; šviestuvų, perdegusių lempų ir starterių keitimą patalpose ir lauko apšvietimo tinkle; panaudotų apšvietimo lempų surinkimas ir pridavimas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.2.9. elektrosaugos, ženklų ir schemų atnaujinimą (pagal poreikį);

6.2.10. elektros jėgos, apšvietimo ir kitų elektros įrenginių, prietaisų, įžeminimo sistemos techninis aptarnavimas (patikra);

6.2.11. automatinių elektros energijos tiekimo sistemų, prietaisų techninė priežiūra;

6.2.12. atlikti operatyvinius perjungimus elektros įrenginiuose

6.2.13. kartu su Perkančiąja organizacija spręsti elektros skirstymo įrenginių montavimo ir remonto klausimus, vykdyti montavimo bei remonto darbus pagal iš anksto suderintas sąmatas.

6.3. Tiekėjas Perkančiosios organizacijos objektuose turi teikti papildomas paslaugas, susijusias su objektų priežiūra: 

6.3.1. vykdyti kitas elektros tinklo bei elektros įrenginių montavimo ar demontavimo paslaugas, remonto paslaugas;

6.3.2. atlikti elektrofizikinius matavimus (izoliacijos varžų tikrinimas, įžeminimo sistemos patikra), laikantis Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių (pagal poreikį);

6.3.3. kiti elektros darbai, reikalingi atlikti užtikrinant elektros prietaisų ir įrenginių funkcionavimą, elektros skirstymo įrenginių saugų ir nepertraukiamą darbą.
____________________
