Atsakymai į klausimus

2025-03-07

- Sveiki, pirkime nurodyta "5. Rangovas kartu su pasiūlymu turi pateiki rekuperatoriaus parametrų atitiktį patvirtinančius dokumentus.", koks tiksliai dokumentas tiktu? techninės specifikacijos planuojamo montuoti rekuperatoriaus?

Atsakymai.

- Gali būti šie dokumentai:

Techninių duomenų lapas.

Atitikties deklaracija, atitikties sertifikatas.

Eksploatacinių savybių deklaracija.

Pastaba. Klausimai nekoreguojami.