Pirkimo dokumentų

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Utenos butų ūkis“ LR Vyriausybės ir Utenos rajono savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir vykdydama įsipareigojimus savininkams, bendrovė savo vardu sudaro sutartis su tiekėjais ir pasirašo priėmimo - perdavimo aktus bei atstovauja savininkų interesus (jų naudai).

UAB “Utenos butų ūkis“ (toliau - Bendrovė) organizuojamos skelbiamos apklausos daugiabučių namų Krašuonos g. 29 ir Taikos g. 55 plastikinių langų  montavimo darbų pirkimo techninė specifikacija

- Daugiabučio namo Krašuonos g. 29, Utena (pirma laiptinė).

Pagal  statybos techninių reglamentų  reikalavimus sumontuoti plastikinius langus:

- Senų langų blokų demontavimas.

- Naujų langų blokų sumontavimas (išorėje matomo lango rėmo praplatinimo plotis turi būti ne mažiau 5 cm.), reguliavimas ir tvirtinimas.

- Techniniai reikalavimai langams:

- Oro pralaidumas – Klasė 4

- Vandens nepralaidumas – Klasė 9A

- Atsparumas kartotiniam varstymui Ciklų skaičius – 2/10000

- Atsparumas vėjo apkrovai -  Klasė C3

- Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm.

- Langų šilumos perdavimo koeficientas ≤ l,4W/m2 K.

- Sandūrų tarp staktų ir sienų sandarinimas, hermetizavimas garo ir hidroizoliacinėmis juostomis.

5.  Rūsio langai: L-1 (angos dydis apie ~360x~1200 mm.) –4 vnt.; Langai L-1 turi varstytis viena padėtimi. Langų išmatavimus tikslinti vietoje. Langų  varstymo padėtys nurodytos priede Nr.1. Langų rėmai įrengiami su galimybe perspektyvoje atlikti angokraščių apšiltinimą iš lauko pusės nuo 3-5 cm, langų profilio spalva balta.

6.  Plastikiniai langai turi būti pagaminti iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai, stiklo paketas vienkamerinis, 1 stiklas selektyvinis, rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų.

7. Iš išorės ir iš vidaus lango rėmas aptaisomas PVC apdailine juosta.

8. Langų pakeitimo metu pažeistų angokraščių ir kitų paviršių užtaisymas ir pilna vidaus ir lauko apdaila (tinkavimas, glaistymas, dažymas). Langų apdailą iš vidaus atlikti užbaigiant PVC apdailos ruloninėmis juostomis su lipnia plėvele ir minkštu krašteliu skirtomis siūlių aplink langą uždengimui.

II.Daugiabučio  namo Taikos g. 55, Utena

Pagal  statybos techninių reglamentų  reikalavimus sumontuoti plastikinius langus:

1.Senų langų blokų demontavimas.

2.Naujų langų blokų sumontavimas (išorėje matomo lango rėmo praplatinimo plotis turi būti ne mažiau 5 cm.), reguliavimas ir tvirtinimas.

3.Techniniai reikalavimai langams:

- Oro pralaidumas – Klasė 4

- Vandens nepralaidumas – Klasė 9A

- Atsparumas kartotiniam varstymui Ciklų skaičius – 2/10000

- Atsparumas vėjo apkrovai -  Klasė C3

- Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm.

- Langų šilumos perdavimo koeficientas ≤ l,4W/m2 K.

4.Sandūrų tarp staktų ir sienų sandarinimas, hermetizavimas garo ir hidroizoliacinėmis juostomis.

5.  Rūsio langai: L-2 (~280x~1120 mm.) –9 vnt., L-3 (~1150x~880 mm) – 2 vnt., L-4 (~280x~860 mm) – 1 vnt. Langai L-1 ir L-4 turi varstytis viena padėtimi. L-2  turi varstytis dviem padėtimis su varstymo padėtimi („mikroventiliacija“). Langų išmatavimus tikslinti vietoje. Langų  varstymo padėtys nurodytos prieduose Nr.2 ir Nr.3. Langų rėmai įrengiami su galimybę perspektyvoje atlikti angokraščių apšiltinimą iš lauko pusės nuo 3-5 cm, langų profilio spalva balta.

6.  Plastikiniai langai turi būti pagaminti iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai, stiklo paketas vienkamerinis, 1 stiklas selektyvinis, rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų.

7. Demontuoti senas ir sumontuoti naujas laiptinės vidines palanges PVC profilio baltos spalvos, palangės briaunos išsikišimas nuo sienos plokštumos 3-4 cm.  Demontuoti senas ir sumontuoti naujas išorės palanges iš cinkuotos skardos. Skarda 0,5 mm storio. Priekinės skardinės palangės briaunos išsikišimas nuo fasado plokštumos 3-4 cm. Iš išorės ir iš vidaus lango rėmas aptaisomas PVC apdailine juosta.

8. Langų pakeitimo metu pažeistų angokraščių ir kitų paviršių užtaisymas ir pilna vidaus ir lauko apdaila (tinkavimas, glaistymas, dažymas). Langų apdailą iš vidaus atlikti užbaigiant PVC apdailos ruloninėmis juostomis su lipnia plėvele ir minkštu krašteliu skirtomis siūlių aplink langą uždengimui.

- Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi pirkimo objektui (Pagaminti langai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). | Pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiamį skenuoti dokumentai elektroninėje formoje) |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm; | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją). |
| 9.2. | Visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: LST EN ISO 11469 ar lygiavertis standartas |
| 9.3. | Produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį); | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją). |
| 9.4. | Produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413). | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją). |

Kitos sąlygos:

- Kartu su pasiūlymu pateikiama montuojamų plastikinių langų ir naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracija ir Rangovo patvirtintos langų montavimo taisyklės.

- Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus. Paslėptus darbus Rangovas priduoda Užsakovui.

- Langams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 (penkių metų) garantija. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai.

- Bendrovė apmokės tik už atliktus ir priduotus darbus.

Pridedama: Daugiabučio namo Krašuonos g. 29, Utena, rūsio plastikinių langų montavimo schema; daugiabučio namo Taikos g. 55 rūsio plastikinių langų montavimo schema.