Biotualetų IR PRAUSTUVIŲ nuomos PASLAUGOS

Techninė specifikacija

BVPŽ kodas 90410000-4

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Objektas – biotualetų ir praustuvių nuomos paslauga (su priežiūra: pristatymu, paruošimu, aptarnavimu ir išvežimu). Paslauga reikalinga karių higienai palaikyti lauko pratybų ir kitų renginių metu, kai nėra galimybės naudotis stacionariais sanitariniais įrenginiais.

2. Biotualetai ir praustuvės turi būti pristatomi į nurodytą vietą / išvežami iš nurodytos vietos (visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje) Pirkėjo užsakymuose nurodomais kiekiais, laikotarpiais ir terminais.

3. Biotualetų ir praustuvių nuomos paslaugos teikėjas (toliau – Nuomotojas) biotualetus ir praustuves atveža į nurodytą vietą savo transportu, pastato ir parengia eksploatacijai.

4. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugos kiekio pagal pasirašytą sutartį.

5. Pirkėjas gali įsigyti tik biotualetų ir praustuvių nuomos ar tik biotualetų ir praustuvių priežiūros paslaugas.

6. Teikdama pasiūlymus įmonė turi pateikti biotualetų ir praustuvių nuomos ir priežiūros įkainius atskirai.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

7. Biotualetai ir praustuvės nuomojami ir prižiūrimi Pirkėjui raštu pateikus užsakymą, kuriame nurodomas nuomojamų biotualetų ir praustuvių kiekis, nuomos laikotarpis ir pristatymo vieta.

8. Biotualetų nešvaraus vandens rezervuaro talpa ne mažesnė kaip 200 litrų.

9. Biotualetų kabinos viduje turi būti talpykla – 750 ml (galima ± 250 ml paklaida) dezinfekciniam rankų skysčiui su dozavimo mechanizmu.

10. Biotualetuose turi būti įrengta ventiliacija, unitazas, pisuaras, kabykla, veidrodis, tualetinio popieriaus rulonėlių laikiklis, durys turi turėti rakinimo iš vidaus mechanizmą bei ženklinimą „laisva“ / „užimta“.

11. Praustuvės turi turėti rezervuaro talpą švariam vandeniui apie 150 litrų ir rezervuaro talpą panaudotam vandeniui apie 150 litrų.

12. Praustuvės vandens rezervuarai (švaraus–panaudoto vandens) turi būti uždari.

13. Praustuvės turi turėti du (2) skysto muilo dozatorius ir popierinių rankšluosčių laikiklį.

14. Praustuvių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 86 cm.

15. Pirminis paruošimas – nuomojamas biotualetas ir praustuvė turi būti visiškai paruošti naudoti (kabina išvalyta spec. koncentruotu šampūnu, į talpyklas įpilta spec. priemonių, stabdančių rūgimo procesą, padėtas reikiamas kiekis tualetinio popieriaus, skysto muilo ir rankų dezinfekcinių priemonių).

16. Tarpines priežiūros paslaugas sudaro biotualeto turinio išsiurbimas, kabinos išvalymas spec. koncentruotu šampūnu, įpylimas į talpyklas spec. priemonių, stabdančių rūgimo procesą, naujo dezinfekcinio skysčio papildymas, skysto muilo papildymas, tualetinio popieriaus atsargų papildymas į kabiną (tualetinio popieriaus ir dezinfekcinių priemonių privalo užtekti iki kito biotualeto priežiūros atlikimo).

17. Nuomotojas esant biotualeto ar praustuvės gedimui per 24 val. turi jį pašalinti arba pakeisti nauju (nauja) savo lėšomis.

18. Biotualetai ir praustuvės turi atitikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus sanitarinius, higienos ir techninius reikalavimus.

- KITI REIKALAVIMAI

19. Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas yra atsakingas už biotualetų ir praustuvių funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą.

20. Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis ir savo transportu biotualetus ir praustuves išgabena.

21. Nuomotojas turi turėti remontui ir priežiūrai skirtą įrangą ir priemones.

22. Biotualetų ir praustuvių remontą ir priežiūrą Nuomotojas atlieka savo pajėgumais ir lėšomis.

23. Biotualetų ir praustuvių priežiūra privalo būti atliekama tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų periodu, kiekvieną dieną sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. iki 22.00 val. Pirkėjui su Nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.

24. Nuomotojo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, aplinkosaugos reikalavimų bei krašto apsaugos sistemos padalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus taisyklių.

25. Nuomotojas turi taikyti ir būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemas (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus.

26. Pasibaigus paslaugos vykdymo laikotarpiui, Nuomotojas turi pateikti sąskaitą-faktūrą ir atliktų darbų aktą, kuriame turi būti nurodyta nuomotų biotualetų ir praustuvių kiekis ir nuomos laikotarpis.

_______________________________________________________________________________