## 9824
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai ( slankstelių implantai, kaklinės stuburo dalies plokštelės, geležtės ir kitos priemonės)
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis** | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* (Pildo tiekėjas) | Vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | Tarpslanksteliniai implantai | Kartu su implantais turi būti pateikti ir reikiami instrumentai implantavimui /laikinam naudojimui ir neatlygintinai/. Visos priemonės turi būti vieno gamintojo. | [8 empty] | 33184100-4
1.1 | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"- smailėjančiu užapvalintu priekiu | Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš nuo 0° iki 8°. Su ne mažiau nei trim rentgenokontrastiniais markeriais, implanto padėties nustatymui. Implanto ilgis nuo 20 iki 30 mm, ne mažiau nei 3 pasirinkimai; aukštis nuo 7 mm iki 18 mm , didėja kas 1 mm. Autostatiniai dantukai, užtikrinantys implanto stabilumą. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Būtina pateikti kai ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 20 |  | 310 | 5 | 325.5 | 6200 | 6510
1.2 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu. „Banano“ formos smailėjančiu galu. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Ne mažiau 5 rentgenokontrastinių markerių implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei. Implanto aukštis: nuo 7 iki 18mm, žingsniais kas 1 mm, būtina turėti visų dydžių. Implanto ilgis: būtina turėti dviejų ilgių 27 ± 1mm ir 32 ± 1mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 0° ir 6°. Būtina pateikti kai ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 20 |  | 320 | 5 | 336 | 6400 | 6720
1.3 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage) | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui. Medžiaga - Titano lydinys arba anologiška medžiaga. Porėtos struktūros, kuri perauga kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Dantytas paviršius, lordozinė forma - 5°±1°. Gylis/plotis 12 ± 1 mm x 14 ± 1 mm; 14 ± 1 mm x 14 ± 1 mm; 14 ± 1 mm x 16 ± 1 mm; 16 ± 1 mm x 18 ± 1 mm. Implanto storio pasirinkimas nuo 4 iki 9 mm kas 1 mm. Sterilus. | vnt. | 195 |  | 440 | 5 | 462 | 85800 | 90090
1.4 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu. „Banano“ formos smailėjančiu galu. Medžiaga - Titano lydinys arba anologiška medžiaga. Porėtos struktūros, kuri perauga kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Implanto aukštis: nuo 7 iki 15 mm, žingsniais kas 1 mm, būtina turėti visų dydžių. Implanto ilgis: būtina turėti dviejų ilgių 28 ± 1 mm ir 32 ± 1mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš nuo 5° iki 15° ne mažiau nei 3 pasirinkimai. Sterilus. | vnt. | 195 |  | 640 | 5 | 672 | 124800 | 131040
1.5 | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"- smailėjančiu užapvalintu priekiu | Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš nuo 0° iki 14° ne mažiau nei 4 pasirinkimai. Implantų ilgis nuo 25 mm ± 1mm iki 30 mm ± 1mm, ne mažiau nei 2 pasirinkimai. Plotis 10 mm ± 1 mm.; aukštis nuo 7 mm iki 15 mm, didėja kas 1 mm. Medžiaga - Titano lydinys arba anologiška medžiaga. Porėtos struktūros, kuri perauga kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Sterilus. | vnt. | 55 |  | 600 | 5 | 630 | 33000 | 34650
1.6 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei fiksacijai kaklinėje stuburo dalyje. | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės). Turi būti mobilus su galimybe atstatyti naturalų kaklo segmento mobilumą ir anatominius judesius. Anatominis profilis. Medžiaga - implantavimui tinkantis metalas su porėta titano danga ir hidroksiapatitu. Rentgenokontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį. Dantytas paviršius. Vidinė implanto dalis turi būti mobili: ± 1 mm . Medžiaga - aukštos molekulinės masės polietilenas (arba lygiavertė medžiaga). Mobilumas: lenkimas/tiesimas: 10º ± 1º, šoninis lenkimas: 10º ± 1º, rotacija: 10º ± 2º Išmatavimai: gylis nuo 13 ± 0,5 mm iki 19 ± 0,5 mm kas 2 mm, plotis nuo 15 ± 0,5 mm iki 19 ± 0,5 mm kas 2 mm. Aukštis nuo 4 ± 0,5 mm iki 7 ± 0,5 mm, ne mažiau nei 4 storio pasirinkimai. Atrauminis implantavimas. Būtina pateikti ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 20 |  | 1600 | 5 | 1680 | 32000 | 33600
1.7 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage). | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Rentgenokontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį. Dantytas paviršius. Turi būti galimybė pasirinkti iš anatominės ir lordozinės implanto formos. Turi būti galimybė fiksuoti implantą vidine intervertebraline fiksacija - specialiu inkaru arba plokštelėmis, kurių medžiaga - titano lydinys arba lygiavertė. Išmatavimai: gylis/plotis 12 mm ± 0,5 x 14±0,5 mm, 14 ± 0,5 mm x 15 ± 0,5 mm, ir 14 ± 0,5 mm x 17±0,5 mm aukštis 5 ± 0,1 - 9, ±0,1 mm didėja kas ne daugiau nei 1 mm. Būtina pateikti ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 95 |  | 840 | 5 | 882 | 79800 | 83790
1.8 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage) | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Išgaubtos formos implantas gali būti implantuojamas, naudojant priekinę (ALIF) ir priekinę šoninę (ALIF AL) chiruginę techniką. Dantytas paviršius, lordozinė forma. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Ne mažiau 3 rentgenokontrastinių markerių implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei. Turi būti galimybė fiksuoti implantą vidine intervertebraline fiksacija - specialiu inkaru arba plokštelėmis, kurių medžiaga - titano lydinys arba lygiavertė. Implanto aukštis: nuo 10 mm ± 0.1 mm iki 12 mm ± 0.1 mm, žingsniais kas 1 mm ir nuo 14 mm ± 0.1 mm iki 16 mm ± 0.1 mm, žingsniais kas 2 mm, turi būti ne mažiau 5 dydžių. Išmatavimai: gylis/plotis 22 mm ± 1 mm x 25 mm ± 1 mm, 28 mm ± 1 mm x 30 mm ± 1 mm, 30 mm ± 1 mm x 32 mm ± 1 mm, 32 mm ± 1 mm x 35 mm ± 1 mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 6° - 14°, ne mažiau 3 pasirinkimų. Būtina pateikti ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 40 |  | 1100 | 5 | 1155 | 44000 | 46200
2 | Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis slankstelio kūno protezas /expandible mesh/ |  | vnt. | 36 |  | 2100 | 5 | 2205 | 75600 | 79380
3 | Transpedikulinė fiksacija | [9 empty] | 33184100-4
3.1 | Monoaksialiniai sraigtai |  | vnt. | 395 |  | 107 | 5 | 112.35 | 42265 | 44378.25
3.2 | Poliaksialiniai sraigtai |  | vnt. | 795 |  | 132 | 5 | 138.6 | 104940 | 110187
3.3 | Veržlės |  | vnt. | 1300 |  | 28 | 5 | 29.4 | 36400 | 38220
3.4 | Titaniniai strypai |  | vnt. | 79 |  | 75 | 5 | 78.75 | 5925 | 6221.25
3.5 | Kobalto chromo strypai |  | vnt. | 4 |  | 75 | 5 | 78.75 | 300 | 315
3.6 | Skersiniai strypų sujungėjai (didesni) |  | vnt. | 10 |  | 275 | 5 | 288.75 | 2750 | 2887.5
3.7 | Skersiniai strypų sujungėjai (mažesni) |  | vnt. | 10 |  | 275 | 5 | 288.75 | 2750 | 2887.5
3.8 | Kabliukai |  | vnt. | 12 |  | 110 | 5 | 115.5 | 1320 | 1386
3.9 | Prailginto kūno poliaksialiniai sraigtai |  | vnt. | 20 |  | 150 | 5 | 157.5 | 3000 | 3150
3.10 | Uždari poliaksialiniai klubakaulio lateraliniai konektoriai |  | vnt. | 12 |  | 85 | 5 | 89.25 | 1020 | 1071
3.11 | Atviri poliaksialiniai klubakaulio lateraliniai konektoriai | Side loading | vnt. | 12 |  | 85 | 5 | 89.25 | 1020 | 1071
3.12 | Klubakaulio atviri poliaksialiniai sraigtai 7-7,5 mm | Sistemoje visi klubakauliniai sraigtai uždari, siūlomas monoaksialinis sraigtas | vnt. | 12 |  | 115 | 5 | 120.75 | 1380 | 1449
3.13 | Klubakaulio atviri poliaksialiniai sraigtai 8-10 mm | Sistemoje visi klubakauliniai sraigtai uždari, siūlomas monoaksialinis sraigtas | vnt. | 12 |  | 115 | 5 | 120.75 | 1380 | 1449
3.14 | Klubakaulio uždari poliaksialiniai sraigtai | Sistemoje visi klubakauliniai sraigtai uždari, siūlomas poliakslinis sraigtas | vnt. | 4 |  | 160 | 5 | 168 | 640 | 672
3.15 | Strypų jungtys | MRC konektoriai | vnt. | 6 |  | 165 | 5 | 173.25 | 990 | 1039.5
3.16 | Strypų jungtis "šonas su šonu" |  | vnt. | 16 |  | 165 | 5 | 173.25 | 2640 | 2772
3.17 | Strypų jungtis "galas su galu" |  | vnt. | 16 |  | 165 | 5 | 173.25 | 2640 | 2772
3.18 | Titaniniai skirtingų diametrų strypai | Infinity sistemos dalis | vnt. | 12 |  | 250 | 5 | 262.5 | 3000 | 3150
3.19 | Jungtys skirtingų diametrų strypams | MRC konektoriai | vnt. | 24 |  | 165 | 5 | 173.25 | 3960 | 4158
4 | Th-L priekinė fiksacija | [9 empty] | 33184100-4
4.1 | Vienos angos smeigė priekinei fiksacijai |  | vnt. | 40 |  | 93 | 5 | 97.65 | 3720 | 3906
4.2 | Dviejų angų smeigės priekinei fiksacijai |  | vnt. | 8 |  | 170 | 5 | 178.5 | 1360 | 1428
4.3 | Monoaksialiniai sraigtai priekinei fiksacijai |  | vnt. | 46 |  | 155 | 5 | 162.75 | 7130 | 7486.5
4.4 | Veržlė monoaksialiniams sraigtams priekinei fiksacijai |  | vnt. | 46 |  | 50 | 5 | 52.5 | 2300 | 2415
4.5 | Skersiniai strypų sujungėjai priekinei fiksacijai |  | vnt. | 4 |  | 200 | 5 | 210 | 800 | 840
4.6 | Veržlė strypų sujungėjui priekinei fiksacijai | Veržlė pas gamintoją iš karto komplekte su sujungėju. | vnt. | 4 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4.7 | Strypai priekinei fiksacijai |  | vnt. | 12 |  | 110 | 5 | 115.5 | 1320 | 1386
5 | Perkutaninė transpedikulinė fiksacija | [9 empty] | 33184100-4
5.1 | Kanuliuoti poliaksialiniai sraigtai perkutaninei fiksacijai |  | vnt. | 80 |  | 205 | 5 | 215.25 | 16400 | 17220
5.2 | Veržlė poliaksialiniams sraigtams perkutaninei fiksacijai |  | vnt. | 100 |  | 30 | 5 | 31.5 | 3000 | 3150
5.3 | Strypai perkutaninei fiksacijai |  | vnt. | 40 |  | 65 | 5 | 68.25 | 2600 | 2730
5.4 | Kreipiančioji viela | Guidewires įeina prie instrumentų | vnt. | 40 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
5.5 | Įvedimo adata |  | vnt. | 20 |  | 50 | 5 | 52.5 | 1000 | 1050
5.6 | Kanuliuoti fenestruoti poliaksialiniai sraigtai augmentacijai |  | vnt. | 20 |  | 130 | 5 | 136.5 | 2600 | 2730
6 | Kaklo užpakalinė fiksacija | [9 empty] | 33184100-4
6.1 | Poliaksialiniai sraigtai kaklinei fiksacijai dalinio srėgio |  | vnt. | 20 |  | 180 | 5 | 189 | 3600 | 3780
6.2 | Poliaksiainiai sraigtai kaklinei fiksacijai pilno srėgio |  | vnt. | 390 |  | 180 | 5 | 189 | 70200 | 73710
6.3 | Strypai kaklinei fiksacijai L400 Ti | kaklinės fiksacijos strypai siūlomi 3,2/3,5-240mm | vnt. | 40 |  | 50 | 5 | 52.5 | 2000 | 2100
6.4 | Skersiniai strypų sujungėjai kaklinei fiksacijai |  | vnt. | 8 |  | 520 | 5 | 546 | 4160 | 4368
6.5 | Pakauškauliniai sraigtai |  | vnt. | 31 |  | 70 | 5 | 73.5 | 2170 | 2278.5
6.6 | Veržlės |  | vnt. | 440 |  | 35 | 5 | 36.75 | 15400 | 16170
6.7 | Pakauškaulinės plokštelės |  | vnt. | 4 |  | 520 | 5 | 546 | 2080 | 2184
6.8 | Pakauškauliniai strypai - plokštelės | Siūlomi reguliuojami strypai. | vnt. | 8 |  | 280 | 5 | 294 | 2240 | 2352
|  |  |  | 4828 |  |  |  | Viso | 850000 | 892500