PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 
1-osios viešųjų pirkimų komisijos 
2025 m. kovo 6 d. sprendimu, 
protokolo Nr.492-P-21

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, ADRESU GEDIMINO PR. 53, VILNIUS, KOVO 11-OSIOS AKTO SALĖS APŠVIETIMO SISTEMOS ĮRENGIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS

TURINYS

1.   BENDROSIOS NUOSTATOS

2.   PIRKIMO OBJEKTAS

3.   TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI, KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI BEI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ RENGIMUI IR TEIKIMUI

4.   TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

5.   PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

6.   PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.   KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

8.   SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

9.   TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

10.  GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
11.  PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

PRIEDAI:

1. Pasiūlymo forma;

2. Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (EBVPD) forma;

3. Šviestuvų techninė specifikacija;

4. Darbų techninė specifikacija;

5. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos forma;

6. Supaprastintas projektas.

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti administracinės paskirties pastato, adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, patalpos Nr. 3-68 (Kovo 11-osios Akto salės) apšvietimo sistemos įrengimo paprastojo remonto (tvarkomuosius statybos) darbus, įskaitant apšvietimo sistemos pajungimą į pastatų valdymo sistemą (PVS).

1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.5. Pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui 45316000-5 „Apšvietimo ir signalizacijos sistemų montavimo darbai“.

1.6. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja, PVM mokėtojo kodas LT886052917.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu https://ted.europa.eu/en/simap/european-public-procurement ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo nenumatoma.

1.8. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai.

1.9. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimo dokumentus sudaro:

1.9.1. skelbimas apie pirkimą;

1.9.2. šios konkurso sąlygos (kartu su priedais);

1.9.3. galimi dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bei atsakymai į tiekėjų klausimus;

1.9.4. kita informacija.

1.10. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas bei keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS. Šio reikalavimo gali būti nesilaikoma tik Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais atvejais.

1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti asmenys yra: dėl pirkimo procedūrų – Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja Jūratė Putiatinienė, tel. (8-5) 209 61 21, el. paštas jurate.putiatiniene@lrs.lt, dėl pirkimo objekto – Veiklos administravimo departamento Paslaugų ir materialinio aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė Ina Labanauskienė, tel. (8-5) 209 61 41, el. paštas ina.labanauskiene@lrs.lt ir Veiklos administravimo departamento Paslaugų ir materialinio aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Balčius, tel. (8-5) 209 63 69, el. paštas kestutis.balcius@lrs.lt.

1.12. Pasiūlymus konkursui tiekėjai rengia savo lėšomis.

1.13. Pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais ir pirkimo sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, nenumatytas sąlygas.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – Administracinės paskirties pastato, adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, patalpos Nr. 3-68 (Kovo 11-osios Akto salės) apšvietimo sistemos įrengimo paprastojo remonto (tvarkomieji statybos) darbai, įskaitant apšvietimo sistemos pajungimą į pastatų valdymo sistemą (PVS).

2.2. Pirkimas neatliekamas per CPO katalogą, nes jame nėra siūlomi perkančiosios organizacijos siekiami įsigyti dabai.

2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjai privalo siūlyti visą pirkimo objekto apimtį.

2.4. LED šviestuvų ir darbų savybės apibūdintos techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai) bei supaprastintame projekte „Administracinės paskirties pastato, adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, patalpos Nr. 3-68 (Kovo 11-osios salės) paprastojo remonto (tvarkomieji statybos) (apšvietimo)“ (toliau – Projektas) (6 priedas).

2.5. Darbų atlikimo trukmė – 6 (šeši) mėnesiai nuo darbų pradžios. Galimybė pratęsti darbų atlikimo terminą, pirkimo sutartyje nustatytoms sąlygoms – iki 2 (dviejų) mėnesių.

2.6. Pirkimo sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir tiekėjui (rangovui) pateikus:

2.6.1. sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą;

2.6.2. projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus;

2.6.3. statybos darbų (kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų) ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus.

2.7. Pirkimo sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių, jeigu nėra nutraukiama pirkimo sutartyje numatytais pagrindais. Pirkimo sutartis gali būti pratęsta iki 6 (šešių) mėnesių.

2.8. Konkurso sąlygose ir pirkimo sutartyje nustatoma fiksuoto įkainio kainodara.

2.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI, KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI BEI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ RENGIMUI IR TEIKIMUI

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, taip pat visi tiekėjų grupės nariai (jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), negali turėti šių pašalinimo pagrindų:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 1820 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

3.2. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus bei, perkančiajai organizacijai paprašius atitikimą jiems patvirtinančių dokumentų, konkurso sąlygų nustatyta tvarka juos pateikti (išskyrus dokumentus, pagrindžiančius statinio specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikaciją ir patirtį pagal konkurso sąlygų 3.2.3 punkto 1 papunktį ir 9.20 punktą, kurie pateikiami kartu su pasiūlymu):

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Atitikimą kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Teisė verstis veikla: |  |  |
| 3.2.1. | Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi (pagal prisiimamus įsipareigojimus), turi turėti teisę įrengti elektros įrenginius iki 1000V. | 1) Iš galimo laimėtojo nebus reikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį šio punkto reikalavimams, jeigu tiekėjas turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduotą kvalifikacijos atestatą. Perkančioji organizacija pasitikrins informaciją: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch Jeigu dėl sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. 2) arba pateikiama Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos galiojančio atestato skaitmeninė kopija, jeigu atestatas buvo išduotas iki 2019-07-01. Užsienio tiekėjai, registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje pateikia dokumentus dėl teisės užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla. Toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, kuri atlieka ūkio subjektų atestavimą ir išduoda atestatus Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių (valstybių narių) ūkio subjektams. |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: |  |  |
| 3.2.2. | Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi (pagal prisiimamus įsipareigojimus), per paskutinius 5 (penkerius) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) yra pagal vieną ar daugiau sutarčių atlikęs svarbiausių darbų - apšvietimo sistemos įrengimo ypatingajame statinyje - už ne mažiau kaip 100.000,00 Eur su PVM ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. | Pateikiama: 1) Tiekėjo per paskutinius 5 (penkerius) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) tinkamai atliktų darbų sąrašas, apibūdinant darbų objektą, apšvietimo įrengimo darbų vertes (jei tiekėjas dalyvavo jungtinėje veikloje su kitais asmenimis ar buvo pasitelkęs subtiekėjus – tiekėjo tinkamai atliktų darbų dalies suma), darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datas, darbų užsakovus, jų kontaktinius asmenis ir 2) sąraše nurodytų darbų užsakovų pažymos apie tinkamai įvykdytas sutartis arba pasirašyti darbų atlikimo aktai, patvirtinantys tinkamai atliktus darbus. Pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodytas sutarties objektas, atliktų darbų data, jų gavėjas. PASTABOS: Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, pasilieka teisę atskiru prašymu prašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba darbų objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį / techninės užduoties išrašą) bei be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu. |
| 3.2.3. | Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi (pagal prisiimamus įsipareigojimus), turi užtikrinti, kad darbus vykdys patyrę bei kvalifikuoti specialistai: 1) bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio (esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statinių grupėje – „Negyvenamieji pastatai“, pogrupis: „Administracinės paskirties“, statybos darbų srityje – elektrotechnikos darbai; 2) bent 1 (vienas) specialistas, turintis ne žemesnę kaip AK (aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją) ir teisę vadovauti iki 1000 V įtampos elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo veiklai; 3) bent 1 (vienas) specialistas, turintis teisę vykdyti darbus elektros tinkle ir vartotojų įrenginiuose iki 1000 V įtampoje. 4) bent 1 (vienas) specialistas, turintis teisę eiti aukštalipių darbų vadovo pareigas; 5) kvalifikaciją dirbti su perkančiosios organizacijos naudojama „Delta Controls eneteliWEB“ programine įranga. Tiekėjas gali siūlyti vieną specialistą į dvi ar daugiau pozicijų, jeigu jo kvalifikacija atitinka tai pozicijai keliamus reikalavimus. | Pateikiama: - 1) specialistų sąrašas, nurodant siūlomų specialistų vardus, pavardes, jų pareigas vykdant sutartį; - 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas ir (arba) teisės pripažinimo dokumentas (1-am specialistui) ar atitinkamų užsienio valstybės institucijų specialistui, išduotas galiojantis atestatas arba kitas lygiavertis dokumentas; - 3) atestavimo įstaigos išduotas galiojantis energetikos darbuotojo pažymėjimas (2-am ir 3-iam specialistui) ar atitinkamų užsienio valstybės institucijų specialistui, išduotas galiojantis pažymėjimas arba kitas lygiavertis dokumentas; - 4) sertifikuotos įmonės išduotas dokumentas (pažymėjimas, atestatas) (4-am specialistui) ar išduotas galiojantis lygiavertis dokumentas; - 5) programinės įrangos gamintojo „Delta Controls eneteliWEB“ ar jo atstovo išduoto kvalifikacijos pažymėjimo, sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento skaitmeninė kopija (5-am specialistui); 6) Informacija apie siūlomo specialisto statusą: a) Jeigu specialistai yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, darbuotojas: - tiekėjo ir/ar kito ūkio subjekto deklaracija, kad specialistas yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, darbuotojas, ir - jeigu siūlomas specialistas yra ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, darbuotojas – tiekėjo sutartis su ūkio subjektu, kurio pajėgumais numato remtis, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, jam bus prieinami; b) jeigu tiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, laimėjimo atveju įdarbins siūlomą specialistą: - dvišalis tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis ir būsimo darbuotojo susitarimas, ketinimų protokolas ar kitas lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, dėl darbo santykių sukūrimo, kuriame būtų aiškiai įtvirtinta šalių valia sudaryti darbo sutartį ir jos sąlygos; - jeigu siūlomą specialistą laimėjimo atveju įdarbins ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, - tiekėjo sutartis su ūkio subjektu, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant pirkimo sutartį, jam bus prieinami; c) tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti specialistą, tačiau neplanuoja jo įdarbinti: - sutartis su specialistu, ketinimų protokolas, deklaracija ar lygiavertis dokumentas, sudarytas iki pasiūlymo pateikimo, patvirtinantis, kad šio ūkio subjekto ištekliai vykdant sutartį, jam bus prieinami. |
| 3.3. | Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams, kurie pateiks bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu: |  |
| 3.3.1. | 3.2.1 – 3.2.3 punktų reikalavimus turi atitikti tiekėjų grupės narys (-iai) atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |  |

Reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.4. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi laikytis šio aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto bei, perkančiajai organizacijai paprašius patvirtinančių dokumentų, konkurso sąlygų nustatyta tvarka juos pateikti:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikima reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Tiekėjas, bent vienas iš tiekėjų grupės narių (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti) atliekamų darbų apimtyje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamo kokybės apsaugos vadybos sistemos standarto, skaitmeninė kopija arba lygiaverčio sertifikato, išduotų kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų skaitmeninės kopijos. |

Reikalavimai dokumentų rengimui ir teikimui išankstiniam patikrinimui 
dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo (pagal EBVPD), atitikties nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugost vadybos sistemos standartams

3.5. Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų, jų kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir jie laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

3.6. Perkančiosios organizacijos suformuota EBVPD forma pildoma tinklalapyje, adresu: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web. Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), turi užpildyti perkančiosios organizacijos suformuotą EBVPD XML formatu (2 priedas):

3.6.1. kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;

3.6.2. įkelti (importuoti) EBVPD formą VPT tinklalapyje;

3.6.3. pateikti atsakymus į EBVPD formoje nurodytus klausimus;

3.6.4. kompiuteryje išsaugoti gautą EBVPD formą su pateiktais atsakymais;

3.6.5. teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, prisegti EBVPD formą su atsakymais kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“.

3.7. Papildomą informaciją, kaip pildyti EBVPD formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje, adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos.

3.8. Tiekėjai (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.

Reikalavimai dokumentų rengimui ir teikimui patikrinimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos atitikimo nustatytiems reikalavimams ir laikymosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (pagal pateiktus visus atitikimą pagrindžiančius dokumentus)

3.9. Aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija reikalaus pateikti tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo, išskyrus konkurso sąlygų 9.9 papunktyje numatytą išimtį. Aktualius dokumentus, patvirtinančius atitiktį kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, perkančioji organizacija reikalaus pateikti tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, išskyrus konkurso sąlygų 5.2.6 punkto 2 papunktyje ir 9.9 papunktyje numatytas išimtis.

3.10. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu, yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

3.11. Užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodyti dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

3.12. Rekomenduojama, kad tiekėjo kvalifikacija būtų įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos), ir tai būtų užfiksuota pačiame dokumente.

Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais

3.13. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį (tokiomis pačiomis sąlygomis tiekėjų grupė gali remtis tiekėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais). Tiekėjas negali perimti ir disponuoti tais kito ūkio subjekto veiklos rodikliais ir (ar) patirtimi, kurie pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti.

3.14. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal konkurso sąlygų 3.2.1 – 3.2.3 punktus, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks atitinkamus darbus.

3.15. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, su kuriais tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų (pvz., ketinimų protokolų, deklaracijų ar pan.) kopijas.

3.16. Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumu ketina remtis tiekėjas, atitinka jiems keliamus kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus ir, jeigu kyla abejonių, - ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Be kitų konkurso sąlygose nustatytų dokumentų, tiekėjų grupė (įskaitant laikiną tiekėjų grupę), teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją, kurioje turi būti:

4.1.1. nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Negalioja jokie susitarimai, visiškai atleidžiantys bent vieną iš šalių nuo atsakomybės.

4.1.2. numatyta, kuris partneris (toliau – pagrindinis partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

- 4.2. Jungtinės veiklos sutartyje neturi būti jokių nuorodų į pasiūlymo kainą.

4.3 Tiekėjų grupei laimėjus konkursą, perkančioji organizacija palaikys ryšius tik su pagrindiniu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai.

4.4. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pasiūlymų rengimo reikalavimai

5.1.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip tiekėjų grupės narys. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės narys (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme negali būti subtiekėjas. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

5.1.2. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateiktas dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi) arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Tik tiekėjo ir gamintojo techninį pajėgumą ir profesinę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai bei techniniai aprašymai gali būti pateikti anglų kalba. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.

5.1.3. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų dokumentų originalus.

5.1.4. Pasiūlymuose nurodoma kaina (įkainiai) pateikiama eurais. Jei pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, ji bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šio pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtines dalis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (įskaitant PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir (ar) kitų mokėjimo dokumentų (toliau – Sąskaita) pateikimo naudojantis pateikimą Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau – SABIS) išlaidas.

5.1.5. Tiekėjas turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Jeigu tiekėjas ketina sutarties vykdymui kaip ekspertą/ specialistą pasitelkti fizinį asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju ekspertas/ specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme nurodomas kaip tiekėjo subtiekėjas.

5.1.6. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (konkurso sąlygų 1 priedas). Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią.

5.1.7. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau, nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas turi teisę atmesti tokį prašymą.

5.2. Pasiūlymo pateikimo reikalavimai

5.2.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šių konkurso sąlygų reikalavimais bei patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.2.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.2.3. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus arba pateikti dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu arba atspausdinti, pasirašyti tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, patvirtinti įmonės antspaudu (jei toks yra) ir nuskenuoti.

5.2.4. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai, turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.).

5.2.5. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų originalų.

5.2.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu (CVP IS priemonėmis) pateiktų dokumentų ir elektroninių duomenų visuma (dokumentai, pateikiami pasiūlymo CVP IS pateikimo metu):

1) užpildytas EBVPD, pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. EBVPD pateikia kiekvienas tiekėjų grupės narys (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus);

2) užpildytas pasiūlymas pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą, įskaitant specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikaciją ir patirtį - tinkamą sutarties (-čių) ar jos (jų) dalies svarbiausių darbų atlikimo tinkamumą - įrodančius dokumentus, jeigu tiekėjas pageidauja gauti ekonominio naudingumo balų už specialisto patirtį;

3) užpildyta šviestuvų techninė specifikacija pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą;

4) šviestuvų gamintojo (-ų) raštiškas (-i) patvirtinimas (-ai)i, kad šviestuvams bus suteikta ne trumpesnė, kaip nurodyta užpildytoje techninėje specifikacijoje (3 priedas) gamintojo garantija;

5) ENEC arba lygiaverčiai sertifikatai šviestuvams, nurodytiems šviestuvų techninėje specifikacijoje (3 priedas) (jeigu užpildytoje techninėje specifikacijoje nepateikiamos nuorodos į sertifikatus);

6) šviestuvų gamintojų techninė dokumentacija, patvirtinanti šviestuvų atitikimą techninėje specifikacijoje (3 priedas) nustatytiems reikalavimams (jeigu užpildytoje techninėje specifikacijoje nepateikiamos nuorodos į gamintojo internetinį puslapį su prašoma informacija);

7) užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija pagal konkurso sąlygų 5 priede pateiktą formą arba laisvos formos užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti joje nurodytą informaciją patvirtinančius Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus (tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti ir iš konkurso dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą));

8) jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

9) įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus elektroniniu parašu skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas);

10) kita konkurso sąlygose reikalaujama ir/ ar perkančiosios organizacijos paprašyta informacija ir dokumentai.

5.2.7. Tiekėjas turi teisę pateikiamą pasiūlymą užšifruoti. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

- iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf.

- iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu šio konkurso susirašinėjimo elektroniniu paštu: jurate.putiatiniene@lrs.lt, faksu +370 5 2096971 arba raštu, adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius (Seimo kanceliarijos Viešųjų pirkimų skyriui). Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija telefonu +370 5 2096121 ir (arba) kitais būdais).

5.2.8. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

5.3. Pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir registracija

5.3.1. Pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis CVP IS turi būti pateiktas iki 2025 m. balandžio 3 d. 10.00 val. Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimamas ir nenagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ir dėl to pavėluotai gautus pasiūlymus.

5.3.2. Tiekėjas iki šio termino turi teisę atsiimti bei pakeisti CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

5.3.3. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

a) jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku;

b) jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.

5.3.4. Perkančioji organizacija, pratęsdama pasiūlymų pateikimo terminą, privalo atsižvelgti į informacijos ir konkurso sąlygų pakeitimų svarbą. Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo termino gali nepratęsti.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VII.  KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis (perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai).

7.2. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

7.3. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

7.4. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 7.2 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

7.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

7.6. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų ir (ar) dėl pirkimo objekto apžiūros vietoje, tačiau sudarys tiekėjams galimybę patiems nuvykti į objektą (darbų atlikimo vietą), informavus apie tokį pageidavimą tel. (0 5) 209 6141, el. paštu ina.labanauskiene@lrs.lt. arba, tel. (0 5) 209 63 69, el. paštu kestutis.balcius@lrs.lt Asmenų vardai, pavardės, atstovaujamos įmonės pavadinimas ir pareigos turi būti pateikti nurodytu el. paštu iš anksto. Atvykę tiekėjų atstovai privalo turėti asmens dokumentą.

7.7. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus (jeigu susitikimai įvyks). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

8.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais pradedamas 2025 m. balandžio 3 d. 10.30 val.

8.2. Tiekėjai ar jų atstovai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nekviečiami dalyvauti.

IX. TIEKĖJŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Nustatomi šie pasiūlymų atmetimo pagrindai:

9.1.1. tiekėjas atitinka konkurso sąlygose nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindus arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė ar nepatikslino;

9.1.2. tiekėjas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė ir, perkančiajai organizacijai prašant, jų nepateikė ar nepatikslino;

9.1.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ar per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo, nekeisdamas jo esmės;

9.1.4. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus arba šių dokumentų nepateikė ir per komisijos nustatytą protingą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei buvo prašomas) patvirtinančio dokumento;

9.1.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų;

9.1.6. pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas;

9.1.7. perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pagrįsti pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą ar sudedamųjų dalių kainą, tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą tinkamai nepagrindžia pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos;

9.1.8. ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

9.1.9. apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikta melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

9.1.10. yra bent viena Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nustatytų sąlygų ar sąlygos dalių:

9.1.10.1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti (fiziniai asmenys – nuolat gyvenantys) šio Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir (ar) Pietų Osetijos teritorijose);

9.1.10.2. prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir (ar) Pietų Osetijos teritorijų);

9.1.10.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad konkurso sąlygų 9.1.1.10.1 papunktyje nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

9.1.10.4. perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad konkurso sąlygų 9.1.1.10.1 papunktyje nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

9.1.10.5. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir (ar) Pietų Osetijos teritorijose) arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

9.1.11. tiekėjas perkančiosios organizacijos nustatytais terminais nepateikė, pateikė neišsamius, netikslius ar klaidingus dokumentus ar duomenis, reikalingus atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai atlikti ir per perkančiosios organizacijos ir (ar) kompetentingų institucijų nustatytą terminą nepatikslino duomenų ar dokumentų, būtinų šiai patikrai atlikti.

Pirkimo procedūrų eiga

9.2. Tolesnės pirkimo procedūros atlikimo tvarka:

9.2.1. tiekėjų atitikties reikalavimams pagal EBVPD tikrinimas;

9.2.2. pasiūlymų atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams vertinimas (balų skyrimas ir bendras pasiūlymų pagal kainos ir kokybės kriterijų įvertinimas) ir pasiūlymų eilės nustatymas;

9.2.3. kreipimasis į galimą laimėtoją pagal pasiūlymų eilę dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių atitiktį EBVPD teiktai informacijai, pateikimo, gautų dokumentų įvertinimas;

9.2.4. laimėjusio pasiūlymo nustatymas.

9.3. Jei susipažinusi su pasiūlymais komisija nustatytų tiekėjų pasiūlymų neatitikimų konkurso sąlygų reikalavimams, komisija turi teisę nesilaikyti nurodytų procedūrų eiliškumo ir pirmiausia įvertinti pasiūlymus, po to patikrinti, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų (jeigu kyla abejonių), ar šio dalyvio kvalifikacija bei aplinkos apsaugos vadybos standartai atitinka nustatytus reikalavimus.

Tiekėjų atitikties reikalavimams pagal EBVPD tikrinimas

9.4. Po susipažinimo su pasiūlymais, komisija patikrina, ar su pasiūlymu yra pateiktas EBVPD ir, ar jis užpildytas pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

9.5. Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD pateikia ir atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, komisija jų šiame procedūrų etape nevertina (išskyrus tiekėjo siūlomo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams). Tokiu atveju, pateikti dokumentai gali būti vertinami tik po to, kai įvertintas gautas pasiūlymas ir pagal vertinimo rezultatus jis gali būti pripažintas laimėjusiu.

9.6. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs EBVPD (arba pateikęs tik vieno subjekto EBVPD, pavyzdžiui, tiekėjų grupė pateikė tik vieno partnerio EBVPD), komisija kreipiasi į tiekėją ir prašo šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų užpildyti EBVPD. Jeigu dalyvis pateikė netikslų ar neišsamų EBVPD, komisija kreipiasi į tiekėją ir prašo šį dokumentą patikslinti per protingą terminą.

9.7. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo neatitinka (pavyzdžiui, egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 8 dalyje nurodytas priemones), komisija tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.

9.8. Jeigu tiekėjas pateikė pagal konkurso sąlygų 2 priede nustatytus reikalavimus užpildytą ir pasirašytą EBVPD, komisija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją, per 3 darbo dienas CVP IS priemonėmis praneša tiekėjui apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama savo sprendimą dėl kiekvieno dalyvio atitikties reikalavimams.

9.9. Komisija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę paprašyti bet kurio konkurso dalyvio pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Pasiūlymų vertinimas

9.10. Perkančioji organizacija įvertina, ar tiekėjų nurodytas pirkimo objektas ir kituose pateiktuose dokumentuose (išskyrus dokumentus, pagrindžiančius tiekėjų atitiktį reikalavimams) pateikta informacija atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Perkančioji organizacija pasiūlymams nagrinėti gali kviesti ekspertus.

9.11. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašyti konkurso dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.

9.12. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

9.13. Komisija nevertina viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį, nustato, kad, vadovaujantis konkurso sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

9.14. Komisija įvertina, ar pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus bei ar pasiūlyta kaina:

9.14.1. tinkamai apskaičiuota ir nėra aritmetinių klaidų. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti konkurso dalyvio per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

9.14.2. pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų. Laikoma, kad pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą ir perkančioji organizacija jos nepadidino. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

9.14.3. nėra neįprastai maža (neatrodo ar neturi būti laikoma neįprastai maža (įskaitant sudedamųjų dalių kainą), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 1 dalimi). Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina ar sudedamųjų dalių kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per komisijos nurodytą terminą ją pagrįsti.

Pasiūlymų eilės nustatymas

9.15. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM. Jei pirkime dalyvaus Europos Sąjungos tiekėjai, kuriems taikomas 0 proc. PVM, tačiau perkančioji organizacija turės PVM pati sumokėti į valstybės biudžetą, perkančioji organizacija prie Europos Sąjungos tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu pridės tik vertinimo tikslais naudojamą PVM, kuris į pirkimo sutartį nebus perkeliamas.

9.16. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį. Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų.

9.17. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Suteikiamas balų skaičius | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaina (C) |  | X=90 |
| 2. | Pirkimo sutartį vykdysiančio specialiųjų statybos darbų vadovo, atitinkančio konkurso sąlygų 3.2.3 punkto 1 papunkčio reikalavimus, patirtis (T1) | maks. 5 balai | Y1=5 |
| 3. | LED šviestuvų* gamintojo garantijos papildomas terminas (T2) | maks. 5 balai | Y2=5 |

* nurodytų Šviestuvų techninėje specifikacijoje (3 priede).

9.18. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kokybės (T1 ir T2) balus:

9.19. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCp.90

9.20. Už pirkimo sutartį vykdysiančio specialiųjų statybos darbų vadovo, atitinkančio konkurso sąlygų 3.2.3 punkto 1 papunkčio reikalavimus, patirtį - tinkamai įvykdytas sutartis ar jų dalis skiriami balai:

- 1 (vienas) balas, jei specialiųjų statybos darbų vadovas yra dalyvavęs 1-oje tinkamai įvykdytoje sutartyje ar jos dalyje;

- 2 (du) balai, jei specialiųjų statybos darbų vadovas yra dalyvavęs 2-jose tinkamai įvykdytose sutartyse ar jų dalyse;

- 3 (trys) balai, jei specialiųjų statybos darbų vadovas yra dalyvavęs 3-jose tinkamai įvykdytose sutartyse ar jų dalyse;

- 4 (keturi) balai, jei specialiųjų statybos darbų vadovas yra dalyvavęs 4-jose tinkamai įvykdytose sutartyse ar jų dalyse;

- 5 (penki) balai, jei specialiųjų statybos darbų vadovas yra dalyvavęs 5-iose ar daugiau tinkamai įvykdytose sutartyse ar jų dalyse.

Sutartis ar jos dalis turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) darbų objektas – apšvietimo sistemos įrengimo/ montavimo darbai;

2) objekte atliktų darbų plotas ne mažesnis kaip 300 m2;

3) apšvietimo sistemos įrengimo/ montavimo darbų vertė ne mažesnė kaip 50.000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) su PVM;

4) sutartis ar jos dalis sėkmingai įvykdyta per paskutinius 5 (penkerius) metų;

5) sutarties vykdymo metu asmuo ėjo specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statybos darbų srityje – elektrotechnikos darbai.

PASTABOS:

Maksimalus vertinamų specialiųjų statybos darbų vadovų skaičius yra 1 (vienas). T. y. jei pasiūloma daugiau reikalavimus atitinkančių specialiųjų statybos darbų vadovų, už juos daugiau balų neskiriama.

Maksimalus vertinamas sėkmingai įvykdytų darbų/ projektų skaičius yra 5 (penki). Jei specialiųjų statybos darbų vadovas yra sėkmingai įvykdęs (dalyvavęs) daugiau projektų (sutarčių), už juos daugiau balų neskiriama.

Pastaba: nurodydamas specialiųjų statybos darbų vadovą, tiekėjas turi įvertinti, kad pirkimo sutarties vykdymo metu šis vadovas galės būti pakeistas tik nustatytus reikalavimus atitinkančiu ir lygiavertę darbo patirtį turinčiu specialiųjų statybos darbų vadovu.

9.21. Už LED šviestuvų* gamintojo garantijos papildomas terminas (T2):

- 1 (vienas) balas, jei Šviestuvų techninėje specifikacijoje (3 priede) nurodytų LED šviestuvų gamintojo garantija yra 8 (aštuoneri) metai;

- 2 (du) balai, jei Šviestuvų techninėje specifikacijoje (3 priede) nurodytų LED šviestuvų gamintojo garantija yra 9 (devyneri) metai;

- 3 (trys) balai, jei Šviestuvų techninėje specifikacijoje (3 priede) nurodytų LED šviestuvų gamintojo garantija yra 10 (dešimt) metų;

- 4 (keturi) balai, jei Šviestuvų techninėje specifikacijoje (3 priede) nurodytų LED šviestuvų gamintojo garantija yra 11 (vienuolika) metų;

- 5 (penki) balai, jei Šviestuvų techninėje specifikacijoje (3 priede) nurodytų LED šviestuvų gamintojo garantija yra 12 (dvylika) metų ar daugiau.

PASTABOS:

Bus išvestas LED šviestuvų gamintojo garantijos trukmės vidurkis (4-ių nurodytų šviestuvų papildomos garantijos trukmės metų suma padalinta iš 4).

Maksimali vertinama gamintojo garantijos trukmė yra 12 (dvylika) metų. Jeigu nurodoma ilgesnė gamintojo garantijos trukmė, už ją daugiau balų neskiriama.

9.22. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo dokumentų pagal EBVPD tikrinimas

9.23. Sudariusi pasiūlymų eilę (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia arba įvertinus pasiūlymus lieka tik vienas tiekėjas), komisija iš galimo laimėtojo nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo. Komisija raštu iš galimo laimėtojo prašo per jos nustatytą protingą terminą pateikti dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams. Komisija taip pat neprašo atitikimo tiekėjo reikalavimams pagrindžiančių dokumentų, jeigu:

9.23.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai, prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS;

9.23.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų (pvz., jeigu tiekėjas yra juos pateikęs kartu su pasiūlymu arba ankstesnio pirkimo metu).

9.24. Tiekėjų teikiami duomenys ir informacija turi būti aktualūs. Komisija tikrina tiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pateiktų dokumentų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams.

9.25. Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų ir, jeigu kyla pagrįstų abejonių, - ar nėra tokių ūkio subjektų pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygų 3.1 punkte nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

9.26. Komisija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame jos etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš konkurso sąlygų 3.1 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų (išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus, tačiau atsižvelgiant į 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

9.27. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 3.1 punkte (išskyrus 3.1.2 punkto 4 papunktį) nustatytais pagrindais gali nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros tik išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

9.28. Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal konkurso sąlygų 3.1.1 ir 3.1.3-3.1.12 punktus, komisija jo nepašalina iš konkurso, kai yra abi šios sąlygos kartu:

9.28.1. Tiekėjas pateikė komisijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

a) savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl konkurso sąlygų 3.1.1 ir 3.1.3-3.1.12 punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

b) bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

c) ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

9.28.2. Komisija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal Konkurso sąlygų 9.28.1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komisija pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo konkurso sąlygų 9.28.1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

9.29. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ar šių duomenų trūksta, komisija prašo tiekėjus šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Jeigu tiekėjas šių dokumentų ar duomenų nepatikslina, nepaaiškina ar nepapildo per komisijos nustatytą protingą terminą, arba jo pateikti dokumentai neįrodo atitikties keltiems reikalavimams, komisija šio tiekėjo pasiūlymą atmeta ir pateikti dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kviečiamas kitas pasiūlymų eilėje esantis dalyvis, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje yra pirmas po minėto atmesto pasiūlymo.

Laimėjusio pasiūlymo nustatymas ir informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus

9.30. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmas pasiūlymas eilėje, atitinkantis konkurso sąlygų reikalavimus bei neatmestas dėl konkurso sąlygų 9.1 punkte nuodytų priežasčių. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai tiekėjų ekonominio naudingumo balai yra vienodi, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

9.31. Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

9.32. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.

9.33. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas tiekėjas yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

9.34. Perkančioji organizacija, gavusi suinteresuoto konkurso dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

9.34.1. tiekėjui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, - laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimą;

9.34.2. tiekėjui, kurio pasiūlymas buvo atmestas – pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad pirkimo objektas neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

9.35. Perkančioji organizacija neteiks informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

9.36. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji prašys tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris netrumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.

9.37. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.

9.38. Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, pakeitimus, jei keičiama sudaryta pirkimo sutartis, skelbs CVP IS.

9.39. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako sudaryti sutartį arba tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju arba jeigu tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jis buvo prašomas) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų (jeigu buvo nustatytos tokios sąlygos), perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai jis buvo prašomas pateikti) ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų (kai jos buvo nustatytos).

9.40. Šio pirkimo dokumentuose neaprašytos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

9.41. Jeigu taikomas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas (toliau – Nacionalinio saugumo įstatymas), prieš sudarant sutartį su perkančiąja organizacija, perkančioji organizacija inicijuoja procedūrą, nustatančią, ar numatoma sudaryti sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus ir ar tokia sutartis gali būti sudaroma ir vykdoma. Tiekėjas įsipareigoja nustatytais terminais pateikti perkančiajai organizacijai ir/ar kompetentingoms institucijoms visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, būtinus šiai patikrai atlikti (kurie dar nebuvo pateikti konkurso metu). Tiekėjas įsipareigoja nustatytais terminais pateikti perkančiajai organizacijai ir/ar kompetentingoms institucijoms visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, būtinus šiai patikrai atlikti. Jeigu ketinama sudaryti sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, ji negali būti sudaryta tol, kol nebus pašalintos nacionalinio saugumo interesams grėsmę keliančios priežastys, jeigu tokios priežastys gali būti pašalintos. Sprendimą, ar ketinama sudaryti sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionalinio saugumo įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu nustatoma, kad sutartis gali kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams, tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, su kuriuo negali būti sudaryta sutartis pagal šį punktą, jeigu šis pasiūlymas nėra atmetamas.

X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

10.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) per 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjui dienos.

10.3. Perkančioji organizacija nenagrinės pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

10.4. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

10.5. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

10.6. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, priims motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu praneš pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

11.1.  Pirkimo sutarties bendrosios sąlygos:

11.1.1. Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kt. teisės aktų nuostatomis.

11.1.2. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė konkurso sąlygų 9.33 punkte nustatytas terminas, išskyrus, jeigu vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

11.1.3. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą bei pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

11.2. Pirkimo objektas ir Darbų apimtis:

11.2.1. Tiekėjas (toliau – Rangovas) įsipareigoja perkančiajai organizacijai (toliau – Užsakovas) atlikti pirkimo sutartyje sulygtus: paprastojo remonto – apšvietimo sistemos įrengimo, adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, patalpoje Nr. 3-68 (Kovo 11-osios Akto salėje) ir susijusius paprastojo remonto (tvarkomuosius statybos), supaprastinto darbo projekto parengimo bei apšvietimo sistemos valdymo pajungimo į pastatų valdymo sistemą darbus (toliau – Darbai) pagal Užsakovo pateiktą supaprastintą „Administracinės paskirties pastato (skl. kad. Nr. 0101/0040:262; pastato Un. Nr. 1098-4002-5010) adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, patalpos Nr. 3-68 paprastojo remonto projektą (tvarkomieji statybos darbai)“ (toliau – Projektas) pirkimo sutartyje nustatytais Darbų atlikimo terminais ir sąlygomis bei perduoti atliktus Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus Darbus priimti ir sumokėti Rangovui už juos sutartą kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

11.2.2. Konkurso sąlygose vartojama sąvoka “Darbai” apima darbo jėgos, statybinės įrangos bei visų darbams reikalingų medžiagų pateikimą, visus pirkimo sutartyje (įskaitant darbų kiekių žiniaraščius, technines specifikacijas, kainų lentelę ir Projektą) išvardijamus Darbus, kuriuos turės atlikti Rangovas ir kuriuos atlikus bus užbaigtas objekto remontas, įskaitant statybvietės sutvarkymą, defektų ištaisymą, Darbų užbaigimą bei garantinių įsipareigojimų vykdymą.

11.2.3. Konkurso sąlygų 1 priedo 4 punkte pateiktoje kainų lentelėje nurodytas Darbų kiekis yra preliminarus. Galutinė Darbų kaina, kuri bus sumokėta Rangovui, apskaičiuojama pagal kainų lentelėje nurodytus fiksuotus įkainius, nustačius atliktų Darbų faktinį kiekį. Darbai, kurių įkainiai nėra įtraukti į sąmatinius skaičiavimus (Kainų lentelę) ir (ar) įsigyjami Darbai, kurių kaina viršija konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.7.1 punkte nustatytą pradinės sutarties vertę, bus laikomi papildomais darbais.

11.3. Sutarties šalių teisės ir pareigos:

11.3.1. Rangovas įsipareigoja:

1) prisiimti visą atsakomybę už tinkamą Darbų atlikimą ir tinkamą pirkimo sutarties rezultato pasiekimą. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal pirkimo sutartį;

2) pradėti Darbus nedelsiant, Užsakovui perdavus statybvietę konkurso sąlygų 11.4.2 punkte nustatytais terminais;

3) jeigu pageidauja gauti avansą, pateikti avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ir avansinio apmokėjimo sąskaitą konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.7.3 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

4) vykdyti Darbus pagal technines specifikacijas, Projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks techninėse specifikacijose ir Projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų;

5) kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui nurodytus Darbus bei savo sąskaita pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ištaisyti Darbų defektus ir (ar) trūkumus, nustatytus iki Darbų Užsakovui perdavimo ir per garantinį laikotarpį;

6) savarankiškai apsirūpinti visomis reikalingomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, reikalingais pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus;

7) garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės, sugadinimo ir pan.) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

8) Užtikrinti, kad Rangovo paskirtas statinio (specialiųjų) statybos darbų vadovas:

•	Darbų atlikimo metu nuolat būtų statybvietėje;

•	dalyvautų visuose gamybiniuose pasitarimuose;

•	užtikrintų, kad statybvietėje (nepriklausomai nuo to, ar Darbų atlikimo metu, ar kai joje nedirbama) nebūtų Rangovo ar subrangovų darbuotojų, apsvaigusių nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;

•	užtikrintų, kad statybvietėje esantys asmenys laikytųsi įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų darbų saugos reikalavimų, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimų;

9) laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbų etapus bei apie atliktų Darbų perdavimo datą ir pateikti Užsakovui atliktų Darbų tarpinius (atskiro etapo) ir (ar) galutinį perdavimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją;

10) sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

11) nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip kitą dieną, informuoti Užsakovą dėl atsiradusių aplinkybių, kuriomis padaryta žala, įvykusį draudiminį įvykį ar kitą neigiamą įvykį, įtakojantį pirkimo sutarties vykdymą;

12) užtikrinti, kad visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai būtų apsidraudę statybos darbų (tvarkomųjų statybos darbų) ir civilinės atsakomybės draudimu;

13) laikytis visų galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu, jų laikytųsi. Atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu, nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai, ar Užsakovas patirtų žalą;

14) užbaigus Darbus sutvarkyti statybvietės aplinką, išvežti statybines atliekas ir išmontuotą įrangą konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.5.11 punkte nustatyta tvarka;

15) organizuoti statybos užbaigimo procedūras vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 patvirtino statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis;

16) Užsakovui paprašius, informuoti apie Darbų atlikimo eigą bei nustatytų reikalavimų laikymąsi;

17) vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su pirkimo sutarties vykdymu, arba, manydamas, kad Užsakovas viršija pirkimo sutarties reikalavimus, apie tai pranešti Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

18) užtikrinti, kad pirkimo sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti;

19) ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Užsakovui pareikalavus, pateikiami naujų subrangovų  pirkimo dokumentuose nurodyti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai;

20) užtikrinti, kad pirkimo sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovas ir (ar) subrangovai bei darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją, reikalingą pirkimo sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti, o jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

21) raštu įspėti Užsakovą, jeigu ne dėl savo kaltės negalės laiku atlikti Darbų;

22) kilus ginčui dėl sutarties vykdymo, deleguoti atstovus jam išspręsti;

23) informuoti apie Rangovo rekvizitų ir atstovo kontaktinio numerio ir elektroninio pašto adreso pasikeitimą;

24) tinkamai vykdyti kitus pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.3.2. Rangovas turi teisę:

1) suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinas konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas ir įrangą, reikalingas Darbams atlikti;

2) sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 30 kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prieš pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą likus ne mažiau kaip 20 (dvidešimčiai) kalendorinių dienų iki Darbų sustabdymo. Šiuo pagrindu Rangovui sustabdžius Darbų atlikimą, Rangovas turi teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą, kaip nurodyta konkurso sąlygų 11.4.8 punkte;

3) įgyvendinti kitas teises, numatytas pirkimo sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11.3.3. Užsakovas įsipareigoja:

1) suteikti Rangovui prieigą prie Pastatų valdymo sistemos (PVS), pateikti Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

2) perduoti Rangovui statybvietę. Statybvietė perduodama šalims pasirašant statybvietės perdavimo-priėmimo aktą;

3) organizuoti Projekto vykdymo priežiūrą;

4) organizuoti statybos darbų techninės priežiūros vykdymą bei raštu informuoti Rangovą apie paskirtą (-us) atsakingą (-us) asmenį (-is);

5) bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priėmimą naudojimui;

6) sustabdyti ir (ar) nukelti Darbų ar jų dalies vykdymo terminus pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

7) priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus konkurso sąlygų 11.5 punkte nustatyta tvarka;

8) patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustačius, kad jie atitinka konkurso sąlygose/ pirkimo sutartyje numatytus reikalavimus bei atliktų Darbų perdavimo aktuose nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų Darbų perdavimo aktus;

9) sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus konkurso sąlygų 11.7 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

10) nustačius konkrečių darbų trūkumus ir (ar) defektus, sustabdyti konkrečius darbus iki trūkumai ir (ar) defektai bus pašalinti. Konkrečių darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale;

11) kilus ginčui dėl sutarties vykdymo, deleguoti atstovus jam išspręsti;

12) informuoti apie įstaigos rekvizitų ir atstovo, jo kontaktinio numerio ir elektroninio pašto adreso pasikeitimą;

13) tinkamai vykdyti kitus pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.3.4. Užsakovas turi teisę:

1) organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietėje ar kitose Užsakovo patalpose;

2) reikalauti pašalinti Darbų trūkumus ir (ar) defektus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darbų, kuriems nustatyti trūkumai ir (ar) defektai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo pirkimo sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją;

3) savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti pirkimo sutarties vykdymą, ir, aptikus sutarties vykdymo trūkumus, defektus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui pirkimo sutarties vykdymo trūkumams pašalinti;

4) sustabdyti Darbų atlikimą konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.4.6 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

5) nurodyti, kad Rangovas anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo perduotų dalį įvykdytų Darbų, kai Rangovas šiuos Darbus yra užbaigęs;

6) įgyvendinti kitas teises, numatytas pirkimo sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11.4. Darbų atlikimo terminai, jų pratęsimas ir Darbų sustabdymas

11.4.1. Darbų atlikimo pradžia – statybvietės perdavimas Rangovui, šalims pasirašant statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, su sąlyga, kad Užsakovas yra gavęs visus statybą leidžiančius dokumentus (jeigu reikia) ir paskyręs statybos techninės priežiūros vadovą, o Rangovas – pateikęs Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, projektuotojo civilinės atsakomybės draudimą bei statinio statybos darbų (tvarkomųjų statybos darbų) ir civilinės atsakomybės draudimą patvirtinančius dokumentus.

11.4.2. Statybvietę Užsakovas perduoda Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo raštiško prašymo perduoti statybvietę dienos, jei Rangovas pageidauja statybvietę perimti vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovo prašymu statybvietę perdavus vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Darbų atlikimo terminas, nurodytas konkurso sąlygų 11.4.5 punkte, nėra keičiamas.

11.4.3. Darbai atliekami vadovaujantis suderintu kalendoriniu Darbų atlikimo grafiku.

11.4.4. Nuo statybvietės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas parengti ir suderinti kalendorinį Darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafikas) su statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Suderintas Grafikas tampa pirkimo sutarties sudėtine dalimi.

11.4.5. Galutinis Darbų atlikimo terminas (Darbų pabaiga), įskaitant statybos užbaigimo dokumentacijos įforminimo terminą, nurodytas Grafike, bet negali būti ilgesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo Darbų pradžios.

11.4.6. Užsakovas Darbų atlikimą gali sustabdyti esant šioms aplinkybėms:

a) reikalingos papildomos projektavimo paslaugos, t. y. išimtinai papildomos Projekto rengimo (koregavimo, pildymo ir pan.) paslaugos, be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties Darbų ir kurių nebuvo galima numatyti anksčiau;

b) Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį (netenka finansinių galimybių sumokėti už atliekamus Darbus);

c) dėl Užsakovo veiksmų ar neveikimo, trukdančių tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statybvietės neperdavimą Rangovui, Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimą, Darbų atlikimo stabdymą, kitų Užsakovo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

d) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą (jei taikoma);

e) bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimų, atliekamų vadovaujantis pirkimo sutarties sąlygų 11.14 punkto nuostatomis;

f) Rangovo prašymu konkurso sąlygų 11.4.7 punkte nustatyta tvarka;

g) bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą.

11.4.7. Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, gali sustabdyti visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki pirkimo sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos. Po Darbų atlikimo sustabdymo pratęsus pirkimo sutarties vykdymą, atitinkamam laikotarpiui pratęsiami Darbų atlikimo terminai.

11.4.8. Rangovas, prašydamas galutinio Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 11.4.7 punktą, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminams. Konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.4.5 punkte nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas tik tokiam laikui, kol egzistuoja konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.4.7 nurodytos aplinkybės, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėn. Dėl pirkimo sutarties pratęsimo šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Jeigu, atsižvelgiant į Darbų atlikimo sustabdymą, galutinis Darbų atlikimo terminas viršytų 2 (dviejų)  mėnesių pratęsimo terminą, sutarties šalys turi teisę sutartį nutraukti.

11.5. Darbų perdavimas ir priėmimas

11.5.1. Rangovo atliekamų Darbų eiga fiksuojama pasirašant tarpinius atskirų etapų (kiekvieno mėnesio) Darbų perdavimo aktus. Kartu su paskutinio etapo Darbų perdavimo aktu (arba vietoje jo) pasirašomas galutinis Darbų perdavimo aktas. Pabaigęs etapo ir (ar) visus Darbus bei atlikęs baigiamuosius bandymus, Rangovas pateikia Užsakovui su statinio statybos techninės priežiūros vadovu suderintą atskiro etapo ir (ar) galutinį atliktų Darbų perdavimo aktą. Gavęs tarpinį atskiro etapo ir (ar) galutinį atliktų Darbų perdavimo aktą, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas jį pasirašyti arba, jei nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant protingą, bet ne ilgesnį nei 7 (septynių) darbo dienų, terminą jiems pašalinti.

11.5.2. Jeigu atliktų Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos parengimą (atlikti Darbai bus paslėpti ir jiems būtina paruošti išpildomąsias nuotraukas, paslėptų Darbų aktus, atlikti atitinkamus bandymus), Rangovas kartu su atskiro etapo atliktų Darbų perdavimo aktu privalo pateikti ir visą eksploatavimui reikalingą techninę dokumentaciją. Iki Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (ar) apmokyti Užsakovo atstovą (-us) bei Užsakovui pateikti instrukcijas ir (ar) eksploatavimo sąlygas lietuvių kalba. Atskiro etapo atliktų Darbų priėmimas nepanaikina Užsakovo teisės pareikšti pretenzijų dėl priimtų Darbų kokybės po šio priėmimo.

11.5.3. Šalys susitaria, kad tarpiniai atliktų atskirų etapų Darbų perdavimo aktai pasirašomi išimtinai Darbų kainos dalių mokėjimo Rangovui tikslais ir nereiškia galutinio Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.

11.5.4. Atlikęs paskutinio etapo Darbus Rangovas perduoda paskutinio etapo ir visus Darbus bei jų rezultatus Užsakovui, šalims pasirašant galutinį atliktų Darbų perdavimo aktą. Galutinis atliktų Darbų perdavimo aktas pasirašomas tik esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

a) Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta;

b) visų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami;

c) Rangovas parengia ir perduoda Užsakovui paskutinio etapo ir (ar) galutinį Darbų perdavimo aktą;

d) Rangovas perduoda Užsakovui visą dokumentaciją, nurodytą konkurso sąlygų 4 priede pateiktos techninės specifikacijos 3.7 punkte;

e) Rangovas pateikė statybines atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie priduotas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data) ir priduotą išmontuotą įrangą į licencijuotą metalo laužo supirkimo įmonę;

f) Rangovas pateikė banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimo raštą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą pirkimo sutartį.

11.5.5. Pasirašius galutinį Darbų perdavimo aktą, laikoma, kad Darbų rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus ir laikytis konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.8 punkte numatytų garantinių įsipareigojimų.

11.5.6. Nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus galutiniame Darbų perdavimo akte nurodytų Darbų rezultatus. Nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo momento už tinkamą tokių Darbų rezultatų apsaugą ir kitų pirkimo sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą atsako Užsakovas.

11.5.7. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui nurodymus pirkimo sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Užsakovas turi teisę bet kuriuo pirkimo sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) patekimą į statybvietę, kurioje vykdomi Darbai, bei visų reikiamų dokumentų pateikimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.

11.5.8. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų įgyvendinimo galimas pasekmes.

11.5.9. Jeigu šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų kokybės šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai priėmimo.

11.5.10. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo nurodytu metu. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus.

11.5.11. Rangovas statybines atliekas turi priduoti licencijuotai utilizavimo įmonei bei pateikti Užsakovui šios įmonės išduotus dokumentus apie priduotas statybines atliekas. Užsakovui nereikalingą išmontuotą įrangą Rangovas turi priduoti į licencijuotą metalo laužo supirkimo įmonę bei Užsakovui pateikti šios įmonės išduotą pažymą apie priduotą įrangą. Gautos lėšos už priduotą metalo laužą lieka Rangovui.

11.6. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija

11.6.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka konkurso sąlygose, Projekte, techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai) ir pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus bei yra suderinti su Užsakovu. Jeigu konkurso sąlygos nenustato reikalavimų tam tikroms medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, suderintus su Užsakovu.

11.6.2. Jeigu Rangovas naudoja konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.6.1 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkančius medžiagas, įrangą, gaminius ir/ ar įrenginius, Užsakovas ar jį atstovaujantis techninis prižiūrėtojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 11.6.1 punkte nustatytus reikalavimus.

11.6.3. Prieš surašant tarpinį ir (ar) galutinį Darbų perdavimo aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui techninę ir kitą dokumentaciją (jeigu reikia).

11.6.4. Jei pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad sutartyje nurodytos medžiagos, įrenginiai, mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie išleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio medžiagas, įrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta pirkimo sutartyje, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų sutarties sąlygų.

11.7. Sutarties Kaina ir mokėjimo tvarka

11.7.1. Pradinė sutarties vertė yra ............................... Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir PVM (toliau pradinė sutarties vertė su PVM – Kaina). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šalys susitaria, kad į pradinę sutarties vertę yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, išskyrus PVM.

11.7.2. Sutartyje numatomas galimas avansinis mokėjimas – iki 30 (trisdešimties) procentų nuo Darbų Kainos. Avansas Rangovui išmokamas, Rangovui pageidaujant, jeigu su avansinio mokėjimo sąskaita avansinio mokėjimo grąžinimui užtikrinti pateiktas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas visai avansinio mokėjimo sumai.

11.7.3. Jeigu Rangovas pageidauja avanso, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos įsipareigoja pateikti pageidaujamo gauti avanso sumai avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 8 (aštuonis) mėnesius) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Rangovas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (jeigu avansinio mokėjimo grąžinimas bus užtikrintas laidavimu). Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo Rangovui tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų. Rangovui tinkamai įvykdžius įsipareigojimų dalį, apimančią visą avanso sumą, banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimas gali būti nutrauktas. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas.

11.7.4. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/ laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio pirkimo sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijant laidavimo/ garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Rangovu pirkimo sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

11.7.5. Pirkimo sutartyje nustatoma fiksuoto įkainio kainodara. Mokėjimai atliekami tokia tvarka:

a) Jeigu Rangovas įvykdo konkurso sąlygų/ pirkimo sutarties 11.7.2 – 11.7.4 punktų sąlygas, Užsakovas Rangovui sumoka iki 30 % avanso (priklausomai nuo avansinio mokėjimo sąskaitoje ir banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodyto avanso dydžio) nuo Darbų Kainos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo;

2) likusią sumos dalį (jei netaikomas avansas – visą Darbų Kainą) už faktiškai ir kokybiškai per ataskaitinį mėnesį, kuris prasideda atitinkamo kalendorinio mėnesio 1-ą dieną ir baigiasi šio mėnesio paskutinę dieną, atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui vieną kartą, vadovaudamasis šalių pasirašytu tarpiniu ir (ar) galutiniu atliktų Darbų perdavimo aktu ir jo pagrindu Rangovo išrašyta - bei informacinės sistemos SABIS priemonėmis pateikta PVM sąskaita faktūra. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui sumų už atliktus Darbus, atliekant 40 (keturiasdešimties) procentų dydžio išskaitymus iš kiekvieno tarpinio mokėjimo, pradedant išskaičiuoti nuo antro tarpinio mokėjimo. Išskaitymai daromi tol, kol išskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už Darbus, atliktus iki galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo. Užsakovas mokėjimą Rangovui pagal jo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą atlieka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik po to, kai Rangovas įvykdo pirkimo sutarties (konkurso sąlygų) 11.5.4 punkte nustatytas sąlygas.

11.7.6. Įvertinus galimą papildomą Užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl Darbų sąnaudų kiekio žiniaraščio, Projekto arba sprendinių tikslinimo, dėl papildomų ar apskaičiuojant Kainą neįtrauktų, tačiau būtinų Darbų, numatomi 5 (penki) procentai nuo Darbų Kainos lėšų papildomiems Darbams finansuoti.

11.7.7. Pasirašytų atliktų Darbų perdavimo aktų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos nedelsiant po to, kai šalys pasirašo atitinkamą atliktų Darbų perdavimo aktą.

11.7.8. Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES, teikiama tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Tiekėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS (SABIS pasiekiama adresu https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis) priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

11.7.9. Visi mokėjimai pagal pirkimo sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo sąskaitą. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

11.7.10. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už atliktus Darbus, jeigu:

a) PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas (ar neteisingai nurodytas) sutarties numeris ir jos sudarymo data;

b) nurodytos neteisingos Darbų, panaudotų detalių ar medžiagų kainos (įkainiai) (kol bus išsiaiškinta su Rangovu);

c) Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalino Užsakovo nurodytų Darbų defektų arba padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė pirkimo sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalino;

d) atlikęs paskutinius/ galutinius Darbus, Rangovas nepateikė garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui banko garantijos ar draudimo kompanijos laidavimo rašto.

11.7.11. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

11.7.12. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma. Užsakovas taip pat turi teisę į Rangovui mokėtinas sumas įskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokėtinas Užsakovui sumas, įskaitant pagal pirkimo sutartį mokėtinas nuostolių kompensacijas, kitas sumas, bei jų dydžiu susimažinti Užsakovo mokėtinas sumas Rangovui.

11.7.13. Pirkimo sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Sutartyje nurodytos Darbų Kainos (įkainiai) yra pastovios ir negali būti keičiamos per visą pirkimo sutarties galiojimo terminą, išskyrus:

11.7.13.1. atliekant Darbų Kainų perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM, kuris perskaičiuojamas proporcingai PVM tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuotos kainos (įkainiai) įforminamos šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama pirkimo sutarties dalimi. Perskaičiuotos kainos (įkainiai) taikomos Darbams, kurie bus atliekami po pirkimo sutarties šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, kainos nebus perskaičiuojamos;

11.7.13.2. dėl kainų lygio pasikeitimo:

a) Darbų Kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti Darbų Kainą gavimo diena;

b) gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;

c) Rangovui mokėtinos sumos už statybos Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo:

1) pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal pirkimo sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba

2) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 1) punkte;

d) indeksai, nurodyti 11.7.13.2 punkto c) papunktyje, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu;

e) Darbų Kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal pirkimo sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

f) laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Konkursui termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu galutinio Darbų perdavimo akto pagal pirkimo sutartį sudarymo diena;

g) šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Darbų Kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje (lokalinėse sąmatose) nurodytus įkainius), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama dėl papildomų Darbų), perskaičiuotą Darbų Kainos ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

h) po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl Darbų Kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Darbų perdavimo aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti Darbų Kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Darbų perdavimo aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Darbų perdavimo aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Darbų perdavimo akte, arba (b) sustabdyti Darbų perdavimo akto pateikimą iki bus perskaičiuotos Darbų Kainos (įkainiai);

i) pirmoji pirkimo Darbų Kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 4 (keturių) mėnesių po pirkimo sutarties įsigaliojimo ir po to Darbų Kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius;

j) vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

k) jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų Kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo.

11.8. Garantijos

11.8.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų perdavimo aktų pasirašymo metu Darbai, įskaitant įrangą, gaminius, įrengimus ir medžiagas, atitiks konkurso sąlygose ir pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

11.8.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys pirkimo sutarties nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Jei minėtas terminas viršija Užsakovo raštu nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui konkurso sąlygų 11.15.4 punkte nustatytus delspinigius.

11.8.3. Jei Rangovas pirkimo sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų nepašalina per Užsakovo nurodytą terminą arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi pirkimo sutarties šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti pirkimo sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius.

11.8.4. Rangovas Darbams suteikia 5 metų, paslėptiems Darbų objekto elementams – 10 metų, tyčia paslėptiems Darbų objekto defektams – 20 metų garantiją. Darbų garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos.

11.8.5. LED šviestuvams, nurodytiems Šviestuvų techninėje specifikacijoje (3 priedas), taikomas Rangovo pasiūlyme Konkursui nurodytas gamintojo garantijos terminas, bet ne mažesnis kaip 7 (septyneri) metai. Šių šviestuvų garantinio laikotarpio metu vieną kartą per metus turi būti vykdomas šviestuvų veikimo patikrinimas, apšvietos matavimai bei signalo perdavimo patikrinimas valdymo sistemai. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams, įrenginiams bei kitai įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažesnį kaip 24 mėnesiai nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo.

11.8.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita pašalinti per 11.8.2. punkte nurodytą terminą ir atlyginti visus dėl tokių defektų ir (ar) trūkumų Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

11.8.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks pirkimo sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

11.8.8. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų trūkumus ir (ar) defektus, turi teisę reikalauti:

a) neatlygintinai pašalinti defektus ir (ar) trūkumus per protingą terminą;

b) atitinkamai sumažinti Darbų kainą;

c) savo jėgomis arba pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidas.

11.8.9. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų kaltų veiksmų ar stichinių nelaimių.

11.8.10. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui Rangovas privalo pateikti neatšaukiamą ir besąlyginę pirmo pareikalavimo banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimo raštą. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti mokėjimo nurodymo kopiją, patvirtinančio, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta.

11.8.11. Garantinio laikotarpio termino rizika turi būti apdraudžiama ne mažesne kaip 5 procentų suma nuo Darbų Kainos ir galioti ne trumpiau nei 3 metus nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos.

11.9. Draudimas

11.9.1. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Rangovas turi apsidrausti projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu bei statybos darbų (kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų) ir civilinės atsakomybės draudimu.

11.9.2. Rangovas privalo ne vėliau nei pirkimo sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka pirkimo sutarties reikalavimus.

11.9.3. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų garantinis terminas, skaičiuojamas nuo galutinio Darbų perdavimo akto sudarymo dienos. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ne mažesnei nei 43 400 Eur, su ne didesne nei 2 900 Eur besąlygine išskaita.

11.9.4. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statybos darbų (kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų) ir civilinės atsakomybės draudimas:

a) apimtų remonto darbus, jiems atlikti į draudimo objekto vietą pristatytus statybos produktus, taip pat rangovo civilinę atsakomybę už padarytą žalą tretiesiems asmenims ir Užsakovo turtui, kuris nelaikomas statybos darbų rezultatu, taip pat Rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus darbus ir jų civilinę atsakomybę, t. y. būtų ne mažesnės apimties nei nurodyta Lietuvos Respublikos statybų įstatymo 43 straipsnyje ir atitiktų kitas sąlygas, nustatytas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207;

b) apdraustų Rangovo atliekamus Darbus ne mažesnei draudimo sumai nei Darbų Kaina, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 0,1 procento Darbų draudimo sumos, bet ne mažesne nei 500 (penki šimtai) Eur išskaita; Darbų draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas iki Rangovas perduos visų Darbų rezultatą Užsakovui (galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos);

c) apdraustų Rangovo civilinę atsakomybę draudimu ne mažesnei nei 43 400 Eur draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2 900 Eur išskaita; civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau, kaip 2 (dveji) metai nuo visų Darbų rezultato atidavimo naudoti (galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo) dienos;

d) Darbai ir civilinė atsakomybė būtų apdrausti atskirai dėl pirkimo sutartyje numatyto objekto paprastojo remonto darbų;

e) apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus Darbus ir jų civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis.

11.9.2. Rangovas sudarytas nurodytas draudimo sutartis (polisus) bei įrodymus apie pirmųjų draudimo įmokų sumokėjimą privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

11.9.3. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie draudimo sutarčių kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo.

11.9.4. Jei bet kurios iš šiame punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta pirkimo sutartyje, Rangovas įsipareigoja sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustatyta pirkimo sutartyje, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Užsitęsus pirkimo sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarčių galiojimas tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatyta pirkimo sutartyje.

11.10. Intelektinės nuosavybės teisės

11.10.1. Šalis, kuri pateikia kitai šaliai Darbų dokumentą (Projektą, Darbo projektą, brėžinius ar pan.), atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas pagal pirkimo sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių.

11.10.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį.

11.10.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik pirkimo sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

11.10.4. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga pirkimo sutarties vykdymui, objekto remontavimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant dokumentų perdavimą.

11.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, pirkimo sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkrečiam objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia juos naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

11.10.6. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar reikalavimų Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas ir užtikrinti, kad Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija.

11.11. Konfidencialumas ir duomenų sauga:

11.11.1. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal pirkimo sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio rašytinio Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant pirkimo sutartį arba to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.11.2. Pirkimo sutarties vykdymo tikslu sutarties šalys, kaip duomenų valdytojos, vadovaudamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), gali tvarkyti viena kitos darbuotojų, subtiekėjų darbuotojų ir kitų fizinių asmenų, pasitelktų sutarčiai vykdyti, (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninio pašto, darbovietės adresas); užimamos pareigos; įgaliojimų (atstovavimo) duomenys; su kvalifikacija susiję duomenys; Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami pirkimo sutarties vykdymo metu).

11.11.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau negu 10 (dešimt) metų pasibaigus pirkimo sutarčiai. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

11.11.4. Šalys pirkimo sutarties pagrindu tvarkomus asmens duomenis turi teisę teikti Viešųjų pirkimų tarnybai, Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai, teismams, kitoms valstybės institucijoms, antstoliams ir kitiems duomenų gavėjams, turintiems teisę asmens duomenis gauti iš pirkimo sutarties šalių.

11.11.5. Duomenų subjektai šalies (-ių) nustatyta tvarka turi teisę susipažinti su pirkimo sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą. Šias teises Duomenų subjektai gali įgyvendinti, kreipdamiesi raštu pirkimo sutartyje nurodytais šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

11.11.6. Šalis, prieš perduodama asmens duomenis kitai šaliai sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo tikslu, įsipareigoja apie tai informuoti fizinius asmenis, kurių asmens duomenys bus perduodami.

11.12. Sutarties perleidimas ir subranga (taikoma, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus):

11.12.1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Rangovas privalo raštu pranešti jam žinomų ir su Užsakovu suderintų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija nebuvo pateikta Rangovo pasiūlyme konkursui). Rangovas privalo iš anksto informuoti apie subrangovų ir jų kontaktinės informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu.

11.12.2. Rangovas, laikydamasis konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.12.5 ir 11.12.6 punktuose nustatytos tvarkos ir sąlygų, privalo iš anksto informuoti ir su Užsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti pirkimo sutarties vykdymo eigoje.

11.12.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti konkurso sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovo patirčiai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirčiai, rėmėsi konkurso pasiūlyme nurodytų ūkio subjektų (subrangovų) pajėgumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jų turimų pajėgumų, privalo vykdyti šie subrangovai.

11.12.4. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius atlikti Darbus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies Darbų, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą ir užtikrindamas, kad pakeisti subrangovai bus ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti pasiūlyme.

11.12.5. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas konkurse, arba pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti konkurso sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai, kad:

a) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

b) egzistuoja šiame punkte nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą;

c) nėra norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygose nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per Užsakovo nustatytą terminą turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Pašalinimo pagrindų nebuvimas tikrinamas tuo atveju, jeigu tai numatyta konkurso sąlygose.

11.12.6. Norėdamas pakeisti esamą ar pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti konkurso sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naują papildomą subrangovą, Rangovas privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti jo išankstinį sutikimą raštu. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra konkurso sąlygose nurodytų subrangovo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną konkurso sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

11.12.7. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo darbuotojai) neturi konkurso sąlygose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

11.12.8. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, Užsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Rangovas tokį subrangovą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

11.12.9. Užsakovui davus raštišką sutikimą, subrangovų papildymas ar pakeitimas nėra forminami atskiru šalių raštišku susitarimu.

11.12.10. Užsakovas atsako už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų, ar aplaidus būtų jis pats ar jo ekspertai, atstovai ar darbuotojai.

11.12.11. Subrangovo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas yra laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.

11.13. Atsakingų specialistų keitimo tvarka

11.13.1. Rangovas pirkimo sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingo (-ų) specialisto (-ų) keitimo reikalingumo priežastį) bei gavęs jo rašytinį sutikimą, gali keisti už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingus specialistus, įskaitant Darbų vadovus, nurodytus Rangovo konkurso pasiūlyme.

11.13.2. Už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingo specialisto keitimas galimas tik esant vienai iš šių priežasčių:

a) Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, traumos, nutrūkus darbo santykiams);

b) Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas pagrįstai yra nepatenkintas Rangovo pirkimo sutarties vykdymui paskirto specialisto (-ų) darbu, raštu pateikus prašymą pakeisti specialistą, nurodant motyvus.

11.13.3. Norėdamas pakeisti atsakingą specialistą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui:

a) pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

b) naujo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingiems specialistams.

11.14. Darbų objekto kiekio (apimties) keitimo sąlygos ir tvarka

11.14.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis pirkimo sutarties nuostatomis, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį bei 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

11.14.2. Jeigu dėl ne nuo pirkimo sutarties šalių priklausančių aplinkybių reikia įsigyti Darbų, kurių įkainiai nėra įtraukti į sąmatinius skaičiavimus (kainų lentelę), ir (ar) reikia įsigyti Darbų, kurių kaina viršija konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.7.1 punkte nustatytą Darbų kainą, tokie darbai bus laikomi papildomais darbais.

11.14.3. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šalims pasirašant susitarimą dėl pirkimo sutarties pakeitimo šiais atvejais:

a) kai Projekte nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;

b) kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti pirkimo sutarties įgyvendinimo metu;

c) kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

d) kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu arba atsiranda poreikis papildomiems Darbams;

e) dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas pirkimo sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti pirkimo sutarties vykdymo metu;

f) dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

g) kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

11.14.4. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant pirkimo sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktoje kainų lentelėje nurodytus (arba peržiūrėtus) Darbų įkainius;

b) jei įmanoma, išskaičiuojant Kainos dalį iš pirkimo sutartyje numatyto įkainio;

c) pritaikant pirkimo sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktoje kainų lentelėje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

d) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas.

11.14.5. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:

a) jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki pirkimo sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas būtina (tikslinga) atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina (tikslinga) mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktoje kainų lentelėje esančius įkainius;

b) jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki pirkimo sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, pirkimo sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Projekte nurodytos medžiagos, įrenginiai ir kt. rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal sutarties priedą „Kainų lentelė“, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų sąmatą, sudarytą pagal konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.14.4 c) punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus. Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti pirkimo sutarties rezultato;

c) jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki pirkimo sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus, kurių įkainiai nėra įtraukti į sutarties priedą „Kainų lentelė“, tačiau tiesiogiai susijusius su sutartyje numatytais Darbais ir būtinus sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotus pagal konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.14.4 c) punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus;

d) pakeitimas įforminamas susitarimu dėl Darbų pakeitimo. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas šalių ir laikomas sudėtine pirkimo sutarties dalimi.

11.14.6. Atskiro pakeitimo ir bendra pakeitimų pagal šiame punkte nustatytus atvejus vertės negali viršyti Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytų ribų.

11.15. Atsakomybė:

11.15.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11.15.2. Jeigu Užsakovas nesilaiko konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.7.5 punkte nustatyto tinkamai atliktų ir priimtų Darbų apmokėjimo termino ir jei nėra 11.7.10 punkte nurodytų aplinkybių, jis už kiekvieną pavėluotą dieną moka 0,02% dydžio delspinigius neapmokėtos sumos.

11.15.3. Jeigu Rangovas nesilaiko konkurso sąlygų 11.4.5 punkte nurodyto galutinio Darbų atlikimo termino, jis moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, delspinigiai atitinkamai skaičiuojami po 0,1 procento nuo neatliktų Darbų vertės.

11.15.4. Jeigu Rangovas nesilaiko konkurso sąlygų 11.5.1 ir (ar) 11.8.2 punktuose nurodytų atliktų Darbų defektų ir (ar) trūkumų pašalinimo terminų, jis moka 1 % dydžio delspinigius nuo nekokybiškai atliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

11.15.5. Jeigu Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys tretieji asmenys), vykdydamas pirkimo sutartyje nustatytas prievoles pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus ir /ar neužtikrina, kad statybvietėje nebūtų neblaivių ar apsvaigusių nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų, už kuriuos jis atsako, Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka 500,00 Eur baudą už kiekvieną atvejį;

11.15.6. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu, nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų arba pirkimo sutarties reikalavimų dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai, ar Užsakovas patirtų žalą;

11.15.7. Priskaičiuoti Rangovo delspinigiai ir baudos gali būti išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

11.15.8. Pirkimo sutartyje numatyta atsakomybė už sutarties pažeidimus Rangovui gali būti netaikoma, jeigu Rangovas nėra atsakingas už šiuos pažeidimus nulėmusias priežastis ir jų negalėjo kontroliuoti (pvz., dėl Užsakovo veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, valstybės veiksmų ir kt.).

11.15.9. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia pirkimo sutarties šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia netesybos, ir nuo pirkimo sutarties įsipareigojimų vykdymo, kai praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas.

11.15.10. Jei pirkimo sutarties šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, ji nedelsiant praneša raštu arba žodžiu kitai pirkimo sutarties šaliai. Tokiu atveju pirkimo sutartyje nurodytų šalių įsipareigojimų vykdymas derinamas atskiru raštišku šalių susitarimu.

11.16. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas

11.16.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 
20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Šį pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo.

11.16.2. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas turi įsigalioti jų išdavimo dieną ir galioti 6 (šešis) mėnesius nuo Darbų atlikimo pradžios. Sutarties šalims pratęsus pirkimo sutartį, sutarties įvykdymo garantijos (laidavimo rašto) galiojimas turi būti pratęsiamas. Tokiu atveju nauja sutarties įvykdymo garantija (laidavimo raštas) turi būti pateikiama Užsakovui ne vėliau kaip iki anksčiau pateiktos garantijos (laidavimo rašto) galiojimo pabaigos. Naujos garantijos (laidavimo rašto) sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – neatliktų Darbų vertė. Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo iki šiame punkte nurodyto termino, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį konkurso sąlygų 11.17.6 punkte nustatyta tvarka.

11.16.3. Garantijos (laidavimo rašto) dalykas: Darbų atlikimo prievolių pagal pirkimo sutartį ir jos priedus pažeidimas, visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

11.16.4. Garantijos (laidavimo rašto) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui apie Rangovo pirkimo sutartyje nustatytų prievolių, susijusių su Darbų atlikimu ar netinkamu atlikimu, pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų, susijusių su Darbų atlikimu.

11.16.5. Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudojama dėl to, kad nutraukiama pirkimo sutartis. Rangovas, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, susijusius su Darbų atlikimu, privalo 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie pasinaudojimą garantija (laidavimo raštu) išsiuntimo dienos, pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip 20 000 (dvidešimties tūkstančių) Eur sumai. Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį konkurso sąlygų 11.17.6 punkte nustatyta tvarka.

11.16.6. Vėlesni su pirkimo sutartimi susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto (laiduotojo) įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) vykdymui ar apimčiai ir neatleis garanto (laiduotojo) nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) vykdymo.

11.16.7. Užsakovo pasinaudojimas sutarties įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai sutarties užtikrinimu pasinaudojama dėl to, kad nutraukiama pirkimo sutartis, neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymo.

11.16.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo, Rangovui pateikus raštišką prašymą.

11.17. Sutarties galiojimas, pažeidimas ir nutraukimas:

11.17.1. Pirkimo sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus bei statybos darbų (kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų) ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Pirkimo sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių, jeigu nėra nutraukiama pirkimo sutartyje numatytais pagrindais. Pirkimo sutartis gali būti pratęsta iki 6 (šešių) mėnesių.

11.17.2. Pirkimo sutartis, nesant šalių kaltės, gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

11.17.3. Jeigu yra svarbių priežasčių, nesant Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai yra nebaigti, prieš 20 kalendorinių dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, nutraukti pirkimo sutartį, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl pirkimo sutarties nutraukimo gavimo dienos atliktų Darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl pirkimo sutarties nutraukimo.

11.17.4. Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti pirkimo sutarti Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų.

11.17.5. Jeigu pirkimo sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį, ji pažeidžia pirkimo sutartį. Vienai šaliai pažeidus pirkimo sutartį, kita šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:

a) reikalauti kitos pirkimo sutarties šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

b) reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

c) reikalauti sumokėti pirkimo sutartyje nustatytas netesybas (delspinigius/ baudas) ir atlyginti tiesioginius nuostolius;

d) nutraukti pirkimo sutartį konkurso sąlygų 11.17.6 ir 11.17.7 punktuose nustatyta tvarka.

11.17.6. Perkančioji organizacija, nesikreipdama į teismą ir nemokėdama netesybų, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, įspėjusi tiekėją prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

a) Užsakovas dėl pirkimo sutartyje, įskaitant Grafiką, nustatytų Darbų atlikimo terminų nesilaikymo turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Rangovas negalės užbaigti Darbų pirkimo sutartyje nustatytu laiku;

b) vykdydamas Darbus, Rangovas neužtikrina jų, įskaitant naudojamą įrangą ir medžiagas, kokybės atitikimo pirkimo sutarties reikalavimams ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą neištaiso kokybės trūkumų;

c) Darbai vykdomi nesilaikant konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.4.5 punkte nustatyto termino - ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ir toks pažeidimas neištaisomas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie tokį pažeidimą dienos;

d) pažeidus konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.12 punkte nustatytą subrangovų keitimo tvarką;

e) Rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo konkurso sąlygų 11.16.2 ir 11.16.5 punktuose numatytais atvejais;

f) Rangovas nepateikia naujos draudimo sutarties sudarymą patvirtinančių dokumentų konkurso sąlygų 11.19.4 punkte numatytu atveju;

g) pagal konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.15.3, 11.15.4 ir (ar) 11.15.5 punktus apskaičiuoti delspinigiai ir baudos viršija 5 % nuo Darbų kainos;

h) Rangovas perleidžia pirkimo sutarties vykdymą tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo;

i) Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad pirkimo sutartis (jo pakeitimas) laikomas keliančiu riziką ar neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

j) yra kitos aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje;

k) Rangovas bankrutuoja, Rangovui iškeliama restruktūrizavimo byla, yra likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai pagal teisės aktuose nustatytą tvarką susidaro analogiška situacija.

11.17.7. Pažeidimus, nurodytus 11.17.6 punkto a) – j) papunkčiuose, pirkimo sutarties šalys susitaria laikyti esminiais sutarties pažeidimais, nepriklausomai nuo to, ar šiais pagrindais sutartis nutraukiama, ar ne.

11.17.8. Rangovas, nesikreipdamas į teismą ir nemokėdama netesybų, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 20 kalendorinių dienų, jeigu:

a) Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių padaro esminį pirkimo sutarties pažeidimą, t. y. vėluoja atlikti mokėjimą arba vykdyti kitą sutartinį įsipareigojimą daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir jeigu Rangovas apie vėlavimą bent kartą raštu pranešė Užsakovui;

b) Darbų atlikimo sustabdymas pagal konkurso sąlygų (pirkimo sutarties) 11.4.6 punktą tęsiasi ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų.

11.17.9. Sutarties nevykdymo ar netinkamo įvykdymo bauda – 10 % nuo kokybiškai neatliktų įsipareigojimų vertės. Sutartį pažeidusi šalis atlygina visus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda.

11.17.9. Jei pirkimo sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai ar išlaidos gali būti išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. Jei pirkimo sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi atlyginti pirkimo sutarties sąlygų nevykdymu Rangovui jo patirtus tiesioginius nuostolius.

11.17.10. Nutraukus pirkimo sutartį, Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Užsakovui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už Darbus, kurie nebuvo atlikti.

11.17.11. Užsakovas po pirkimo sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie pirkimo sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

11.17.12. Nutraukus pirkimo sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, garantiniais įsipareigojimais bei atsiskaitymais tarp šalių pagal pirkimo sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta pirkimo sutartis.

11.18. Kitos sąlygos:

11.18.1. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal pirkimo sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių pagal pirkimo sutartį gautų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant pirkimo sutartį arba to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokius nors duomenis, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

11.18.2. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas pirkimo sutartyje ir/ ar galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų pirkimo sutarties vykdymo sąlygų koregavimas pirkimo sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

11.18.3. Nei viena iš pirkimo sutarties šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal pirkimo sutartį tretiesiems asmenims, negavusi išankstinio kitos šalies raštiško sutikimo.

11.19. Ginčų sprendimas:

11.19.1. Visi ginčai tarp šalių dėl pirkimo sutarties vykdymo sprendžiami tarpusavio derybomis. Jeigu tokiu būdu nepavyksta ginčų išspręsti per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš sutarties šalių rašytinio siūlymo ginčą spręsti tarpusavio derybomis išsiuntimo kitai šaliai dienos, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Konkurso sąlygų 1 priedas

KONKURSO PASIŪLYMAS

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, ADRESU GEDIMINO PR. 53, VILNIUS, KOVO 11-OSIOS AKTO SALĖS APŠVIETIMO SISTEMOS ĮRENGIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO ATVIRAM KONKURSUI

____________________

(Data)

____________________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko pavadinimas |  |
| Banko kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar specialistus/ ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo at jo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų)  darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Administracinės paskirties pastato, adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, Kovo 11-osios Akto salės apšvietimo sistemos įrengimo paprastojo remonto darbų pirkimo atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, išspausdintame 2025 m. ...............................  d. CVP IS priemonėmis ir šio konkurso sąlygose (reikalavimuose, techninėje specifikacijoje, sąlygų patikslinimuose, paaiškinimuose ir kt.).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Patvirtiname, kad darbus perkančiajai organizacijai atliksime vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir pagal konkurso sąlygose pateiktus: supaprastintą projektą, techninę specifikaciją bei pagrindines pirkimo sutarties sąlygas.

4. Siūlomi darbai ir susijusios paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Į darbų ir paslaugų kainas, suskaičiuotas pagal darbų sąnaudų kiekių žiniaraščius, pateiktus kartu su Projektu, yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos: medžiagų (įskaitant kabelius, lovelius, vamzdelius ir kt.), įrengimų, transportavimo, saugojimo (paviršių uždengimo), baldų išnešimo ir sunešimo atgal (jeigu reikia), utilizavimo dokumentacijos rengimo, garantinės priežiūros, taip pat kitos su pirkimo objektu susijusios išlaidos bei kiti galimi mokėjimai, reikalingi tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, įskaitant PVM sąskaitų pateikimą informacinės sistemos SABIS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Darbai, medžiagos ir įranga | Mato vnt. | Kiekis** | Kaina Eur su PVM* | Suma Eur su PVM* (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ardymo darbai |  |  |  |  |
| 1. | Esamų balkonų pakabinamų lubų ir kitų įrangos elementų: šviestuvų, sinchroninio vertimo spinduliuotuvų, signalizacijos daviklių, vaizdo kamerų ir k.t. išmontavimas | m2 | 222,01 |  |  |
| 2. | Dalies vertėjų kabinų išmontavimas. Ardymo metu pažeistų sienų, grindų apdailos paviršių taisymas | m | 14,60 |  |  |
| 3. | Posėdžių salės centrinės dalies šviestuvų, esančių virš dekoratyvinių metalo skardos pakabinamų lubų ir prožektorių išmontavimas | vnt. | 536 |  |  |
| 4. | Centrinės dalies vertėjų kabinų šviestuvų išmontavimas, esamų vietų užtaisymas, dažymas | vnt. | 8 |  |  |
|  | Apdailos darbai |  |  |  |  |
| 5. | Salės balkonų lubų lygmens virš lubų esančių paviršių gruntavimas, glaistymas, šlifavimas, dažymas juoda spalva (RAL9005 arba analogas) | m2 | 221,32 |  |  |
| 6. | Salės metalo skardos plokštelėmis dekoruotų pakabinamų lubų lygmens virš balkonų lubų esančių paviršių gruntavimas, glaistymas, šlifavimas, dažymas juoda spalva (RAL9005 arba analogas) | m2 | 140.91 |  |  |
|  | Pakabinamų balkonų lubų montavimo darbai |  |  |  |  |
| 7. | Pakabinamų medinių (medžio apdailos) lamelių linijinių lubų elementų 80x100(h) mm | m2 | 222,01 |  |  |
|  | Šviestuvai ir jų montavimo darbai |  |  |  |  |
| 8. | LED linijinio tipo šviestuvų montavimas virš metalo skardos plokštelėmis dekoruotų pakabinamų lubų | Vnt. | 216 |  |  |
| 9. | LED šviestuvų su aliuminio profilio 36x55(h) mm su matiniu šviesos sklaidytuvo dangteliu, komplektuojamų su akumuliatoriais, montavimas balkonų lubų perimetru medinių pakabinamų lubų lamelių plyšiuose | m | 175.56 |  |  |
| 10. | LED šviestuvų su aliuminio profiliu 36x55(h) mm su matiniu šviesos sklaidytuvo dangteliu montavimas | m | 32.32 |  |  |
| 11. | LED šviestuvų, montavimas vertėjų kabinų centrinėse dalyse | vnt. | 16 |  |  |
| 12. | Evakuacinių LED šviestuvų, nurodančių išėjimo kryptį, montavimas virš posėdžių salės išėjimo durų | vnt. | 3 |  |  |
| 13. | Supaprastinto Darbo projekto (DP) ir gamybos ir montavimo brėžinių parengimas | Kompl. | 1 |  |  |
| 14. | LED šviestuvų prijungimai prie pastato vidinio elektros tinklo, naujų elektros kabelių atvedimas šviestuvų DALI-2 valdymui ir prijungimas elektros skyduose | Kompl. | 1 |  |  |
| 15. | Apšvietimo valdymo įrengimas, programavimo darbai, pajungimas į pastatų valdymo sistemą (PVS) | Kompl. | 1 |  |  |
| Iš viso Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

* kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis su įrašo kainą Eur be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

** nurodytas kiekis yra preliminarus, skirtas pasiūlymams įvertinti. Galutinė kaina, kuri bus sumokėta, apskaičiuojama pagal pirkimo sutarties priede „Kainų lentelė“ nurodytus fiksuotus įkainius, nustačius atliktų darbų faktinį kiekį.

5. Pirkimo sutartį vykdysiančio specialisto, atitinkančio konkurso sąlygų 3.2.3 punkto reikalavimus, tinkamai įvykdytų projektų (sutarčių) sąrašas:

| Reikalaujama informacija apie tinkamai įvykdytą (-as) sutartį (-is) ar jų dalį* | Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį (jos dalį) |
| --- | --- |
| Specialisto vardas, pavardė |  |
| Specialisto statusas (ar tiekėjo/ subrangovo darbuotojas, subrangovas ar kvazisubtiekėjas) |  |
| Užsakovas |  |
| Sutarties ar jos dalies objektas, jo aprašymas |  |
| Objekte atliktų apšvietimo sistemos įrengimo/ montavimo darbų plotas |  |
| Apšvietimo sistemos įrengimo/ montavimo darbų vertė |  |
| Darbų atlikimo data (pradžios ir pabaigos data) |  |
| Specialisto pareigos (funkcijos) sutarties vykdymo/ darbų atlikimo metu |  |
| Patvirtinantys dokumentai**: - a) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas ir (arba) teisės pripažinimo dokumentas ar atitinkamų užsienio valstybės institucijų specialistui, išduotas galiojantis atestatas arba kitas lygiavertis dokumentas; b) dokumentai, įrodantys specialisto patirtį: - užsakovų pažymos apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, arba - šalių pasirašytas (-i) darbų perdavimo-priėmimo aktas (-ai), kuriame (-uose) nurodoma, jog svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. |  |

* kiekvienai tinkamai įvykdytai sutarčiai (jos daliai) turi būti pildoma atskira lentelė;

** specialisto patirtį įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento (jo dalies) pavadinimas |
| --- | --- |

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

7. Pasiūlymas galioja 90 dienų.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3... | Kiti dokumentai (nurodyti kiekvieno dokumento pavadinimą) |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Konkurso sąlygų 3 priedas

ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai (galima siūlyti ir geresnių parametrų) | Tikslūs siūlomų šviestuvų duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED linijinio tipo šviestuvai | Gamintojas ir modelis |  |
|  |  | LED šviestuvai valdomi Dali-2 protokolo pagalba, dimeriuojami, skirti darbui kintamos įtampos tinkle; nominalinė tinklo įtampa 230 V; dažnis 50 Hz; apsaugos klasė nuo dulkių ir drėgmės ne žemesnė kaip IP20; efektyvumas ≥ 140 lm/W, ties darbo paviršiumi turi pasiekti minimalią apšvietos vertę 500 lx; spalvinė temperatūra 3500 K; spalvų atkūrimo indeksas(CRI): Ra ≥ 90; Mc Adam žingsnis ≤ 3 SDCM; tarnavimo laikas L80 (25 °C) ) ≥ 70 000 val. atitinka energijos efektyvumo reikalavimus, nurodytus Darbų techninės specifikacijos (4 priedas) 3.9 punkte nurodytus reikalavimus (TAIP/ NE) |  |
|  |  | Suteikiama ne trumpesnė, kaip 7 metų gamintojo garantija (turi būti gamintojo raštiškas patvirtinimas) |  |
|  |  | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą reikalavimams (galima pridėti kaip priedus prie pasiūlymo) |  |
|  |  | Turi turėti ENEC arba lygiavertį sertifikatą (galima įrašyti nuorodą į sertifikatą arba pridėti kaip priedą prie pasiūlymo) |  |
| 2 | LED aliuminio profilio 36x55(h) mm. su matiniu šviesos sklaidytuvo dangteliu šviestuvai, komplektuojami su akumuliatoriais | Gamintojas ir modelis |  |
|  |  | LED šviestuvai valdomi Dali-2 protokolo pagalba, dimeriuojami. skirti darbui kintamos įtampos tinkle; nominalinė tinklo įtampa 230 V; dažnis 50 Hz; apsaugos klasė nuo dulkių ir drėgmės ne žemesnė kaip IP20; efektyvumas ≥ 100 lm/W; spalvinė temperatūra 3500 K; spalvų atkūrimo indeksas (CRI):Ra ≥ 90; Mc Adam žingsnis ≤ 2 SDCM; tarnavimo laikas L90 B10 (25 °C) ≥ 50 000 val. Dalis įrengiamų šviestuvų yra pritaikomi avarinio rėžimo įjungimui (įrengiami šviestuvai su akumuliatoriais), nutrūkus elektros energijos tiekimui garantuojamas ≥ 1 val. šviestuvų autonominis veikimas. atitinka energijos efektyvumo reikalavimus, nurodytus Darbų techninės specifikacijos (4 priedas) 3.9 punkte nurodytus reikalavimus (TAIP/ NE) |  |
|  |  | Suteikiama ne trumpesnė, kaip 7 metų gamintojo garantija (turi būti gamintojo raštiškas patvirtinimas) |  |
|  |  | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |
|  |  | Turi turėti ENEC arba lygiavertį sertifikatą (galima įrašyti nuorodą į sertifikatą arba pridėti kaip priedą prie pasiūlymo) |  |
| 3 | LED aliuminio profilio 36x55(h) mm su matiniu šviesos sklaidytuvo dangteliu šviestuvai | Gamintojas ir modelis |  |
|  |  | LED šviestuvai valdomi DALI-2 protokolo pagalba, įmontuojami perimetru, skirti darbui kintamos įtampos tinkle; Nominalinė tinklo įtampa 230 V; dažnis 50 Hz; apsaugos klasė nuo dulkių ir drėgmės ne žemesnė kaip IP20; efektyvumas ≥ 100 lm/W; spalvinė temperatūra 3500 K; spalvų atkūrimo indeksas (CRI):Ra ≥ 90; Mc Adam žingsnis ≤ 2 SDCM; tarnavimo laikas L90B10 (25 °C) ≥ 50 000 val. atitinka energijos efektyvumo reikalavimus, nurodytus Darbų techninės specifikacijos (4 priedas) 3.9 punkte nurodytus reikalavimus (TAIP/ NE) |  |
|  |  | Suteikiama ne trumpesnė, kaip 7 metų gamintojo garantija (turi būti gamintojo raštiškas patvirtinimas) |  |
|  |  | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą reikalavimams (galima pridėti kaip priedus prie pasiūlymo) |  |
|  |  | Turi turėti ENEC arba lygiavertį sertifikatą (galima įrašyti nuorodą į sertifikatą arba pridėti kaip priedą prie pasiūlymo) |  |
| 4 | LED šviestuvai, montuojami vertėjų kabinų lubų centrinėse dalyse | Gamintojas ir modelis |  |
|  |  | LED šviestuvai valdomi DALI-2 protokolo pagalba; nominalinė tinklo įtampa 230 V; dažnis 50 Hz; efektyvumas ≥ 110 lm/W, ties darbo paviršiumi turi pasiekti minimalią apšvietos vertę 500 lx; spalvinė šviesos temperatūra: 3500 K; spalvų atkūrimo indeksas (CRI): Ra ≥ 90; Mac Adam žingsnis ≤ 2 SDCM; tarnavimo laikas L90B10 (25°C) ≥ 50 000 val. atitinka energijos efektyvumo reikalavimus, nurodytus Darbų techninės specifikacijos (4 priedas) 3.9 punkte nurodytus reikalavimus (TAIP/ NE) |  |
|  |  | Suteikiama ne trumpesnė, kaip 7 metų gamintojo garantija (turi būti gamintojo raštiškas patvirtinimas) |  |
|  |  | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |
|  |  | Turi turėti ENEC arba lygiavertį sertifikatą (galima įrašyti nuorodą į sertifikatą arba pridėti kaip priedą prie pasiūlymo) |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 4 priedas

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO PR. 53, VILNIUS, KOVO 
11-OSIOS AKTO SALĖS APŠVIETIMO SISTEMOS ĮRENGIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

| 1.1. | Užsakovas | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Projekto pavadinimas | Administracinės paskirties pastato, adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, patalpos Nr. 3-68 (Kovo 11-osios Akto salės) paprastojo remonto (tvarkomieji statybos) (apšvietimo) darbai. |
| 1.3. | Statinio pavadinimas, adresas | Pastatas – Seimo I rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius Unikalus Nr. 1098-4002-5010 Nekilnojamojo turto registre. |
| 1.4. | Statinio statusas | Valstybės saugomas Kultūros vertybių registro objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 32820). |
| 1.5. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| 1.6. | Statinio paskirtis | Administracinis pastatas |
| 1.7. | Statinio apibūdinimas | Pastato statybos metai 1984 m., žymėjimas plane 1B4p Bendras pastato plotas – 9 717,37m². |
| 1.8. | Statybos rūšis | Paprastasis remontas (tvarkomieji statybos darbai). |

II. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR 
UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Paprastojo remonto darbų apimtis ir trukmė | 1. Vadovaujantis Administracinės paskirties (7.2.) pastato (skl. kad. Nr. 0101/0040:262; pastato Unikalus Nr. 1098-4002-5010) adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, patalpos Nr. 3-68 paprastojo remonto projekto (tvarkomųjų statybos darbų) (toliau – Projektas) sprendiniais, parengiamas supaprastintas darbo projektas (toliau - DP) ir gamybos bei montavimo brėžiniai (pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 6.4 p.), šioms dalims: 1) statybos konstrukcijų dalis; 2) apšvietimo valdymo dalis su avarinio apšvietimo, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos sprendiniais; 3) apšviestumo skaičiavimų, vizualizacijos 3D (apšvietos sklaidos) dalis, įvertinant posėdžių salės lubų konstrukcijas. Atliekamas Seimo I rūmų Kovo 11-osios Akto posėdžių salės remontas, LED apšvietimo įrengimas ir apšvietimo valdymo integravimas į pastatų valdymo sistemą (PVS) (gamintojas - „Delta Controls“), vadovaujantis Projekte ir techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai) nustatytais reikalavimais Atliekami darbai turi atitikti Projekte darbų kiekių žiniaraščio lentelėje ir techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, medžiagų kiekį bei reikalavimus. Paprastojo remonto darbų trukmė: Galutinis darbų atlikimo terminas - 6 (šeši) mėnesiai nuo darbų pradžios. Atskiru šalių susitarimu pagal pirkimo sutartyje nurodytas sąlygas galutinis darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas laikotarpiui iki 2 (dviejų) mėnesių. |
| 2.2. | Kiti darbai | Statybinių atliekų išvežimas/ utilizavimas. Pabaigus darbus, Rangovas išvalo patalpas, išveža atliekas bei šiukšles, perduoda jas atliekų tvarkytojams. Pateikia Užsakovui tai pagrindžiančius dokumentus. |
| 2.3. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | Projektą rengusi įmonė skirs Statinio projekto vykdymo prižiūrėtoją. |
| 2.4. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | Užsakovas skirs Statinio techninį prižiūrėtoją. |

III. REIKALAVIMAI PAPRASTOJO REMONTO (TVARKOMIESIEMS STATYBOS) DARBAMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | Darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais: 1. Respublikos statybos įstatymu; 2. Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; 3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“; 4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“; 5. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“; 6. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“; 7. STR 1.01.01:2005 “Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentas”, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 „Dėl statybos techninio reglamento STR 01.01:2005 „ Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentas “ patvirtinimo“; 8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 9. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“; 10. HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“; 11. Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“; 12. Kitais teisės aktais, nurodytais Projekte ir (ar) nustatančiais darbų atlikimo bei susijusių paslaugų teikimo reikalavimus. |
| 3.2. | Bendrieji reikalavimai medžiagoms ir įrangai | 1. Visa Darbams naudojama įranga, medžiaga, gaminiai ir/ ar įrenginiai (toliau - įranga ir medžiagos) turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Projekte ir techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai) nurodomus kokybės reikalavimus. 2. Įranga ir medžiagos turi būti nauji. Jų įpakavimai ir (ar) pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę. Projekte pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 3. Jei reikalaujama, kad naudojamos medžiagos ir įranga būtų nurodyto tipo ar standarto jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimo dokumentą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 4. Galimi medžiagų ir įrangos atitikties nurodymai panaudojimo ir montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 5. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga ir (ar) medžiagos be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuoti Projekte nurodytoje padėtyje ir vietoje. 6. Medžiagų ir įrangos pristatymas koordinuojamas pagal suderintą su Užsakovu remonto darbų grafiką. 7. Užsakovas, atsižvelgęs į Projekto vykdymo prižiūrėtojo rašytinį teikimą (nurodymą) turi teisę atmesti medžiagas ir (ar) įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei jie neatitinka Projekte ir (ar) techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai) numatytų techninių reikalavimų, išskyrus pirkimo sutartyje numatytą jų pakeitimo lygiavertėmis atveju. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir (ar) įrangą, kurie atitiktų nustatytus reikalavimus. 7. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visos medžiagos ir įranga turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Reikia vengti nereikalingo saugojimo objekte. Medžiagos ir įranga turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, įrangos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. |
| 3.3. | Bendrieji reikalavimai paprastojo remonto darbams | 1. Rangovas privalo laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir užbaigti darbus, atitinkančius Projekte ir techninėse specifikacijose (3 ir 4 priedai) nustatytus reikalavimus. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus ir Rangovo deklaruojamus standartus, technines sąlygas, o jeigu tokių nėra – įprastinius tokių darbų teikimui keliamus reikalavimus. 2. Darbus atlikti naudojant savo priemones, medžiagas, įrangą ir transportą. 3. Laikytis konkurso sąlygose (pirkimo sutartyje) ir darbų grafike nustatyto darbų atlikimo termino. Būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 4. Ištaisyti nekokybiškai atliktų darbų defektus pirkimo sutartyje nustatytais terminais ir kitomis sąlygomis. 5. Rangovas darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia darbų zonos ir darbų zonoje esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių, baldų ir kito turto. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, baldus ir kitą turtą, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis, arba, suderinęs su Užsakovu, atlygina padarytą žalą. 6. Rangovas atsako už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, dirbančių ir žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų. 7. Rangovas privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos apsaugos taisyklių ir reikalavimų, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, kurio metu nukenčia Rangovo darbuotojas (nelaimingas atsitikimas atliekant darbus pagal pirkimo sutartį, kurio metu nukenčia Rangovo darbuotojas, yra laikomas nelaimingu atsitikimu darbe ir turi būti tiriamas ir apskaitomas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais nelaimingus atsitikimus darbe), apie tai nedelsiant pranešti už pirkimo sutartį atsakingam asmeniui, Rangovas atsako už darbų ir gaisrinę saugą, pasirašydamas Užsakovo pateiktame darbų ir gaisrinės saugos žurnale, supažindinamas su objekto specifika, eksploatavimu, esama objekte aktualia darbams įranga. 8. Darbai, kurie sukelia dulkes bei triukšmą, viršijantį 45 dBA, turi būti atliekami ne perkančiosios organizacijos darbo metu (darbo metas – I–IV nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.) Jeigu turi būti atliekami darbai, viršijantys nurodytą triukšmo ribą, Rangovas tokių darbų atlikimą turi suderinti su Užsakovu. Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. 9. Kovo 11-osios Akto salė ir joje esantys baldai yra paveldo objektas, todėl remonto darbų metu turi būti ypatingai saugomi nuo sugadinimo, dulkių ir kitų veiksnių, galinčių jiems pakenkti ir (ar) sumažinti jų vertę ir užbaigus darbus turi būti atstatyti į pirminę padėtį. 10. Rangovas privalo visus gręžimo, pjovimo kitus dulkes sukeliančius darbus atlikti, naudodamas dulkių siurblius, siekiant sumažinti dulkių kiekį patalpose. 11. Darbų vykdymo metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Rangovas privalo nuolat išvalyti (išsisiurbti, išsiplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriose vaikščiojo ar jomis naudojosi. 12. Rangovas įsipareigoja, atlikęs darbus, iki galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines medžiagas ir įrangą. Atlikus darbus, darbo aplinka turi būti sutvarkyta. Darbų metu susidariusias atliekas utilizuoti Rangovo lėšomis ir pajėgomis. |
| 3.4. | Reikalavimai paprastojo remonto darbams pagal etapus | 1. Statybos ardymo darbai: 1.1. Ardant konstrukcijas, dangas ir kitus elementus, vadovautis Projektu, kai išmontuojamos esamos balkonų pakabinamos lubos, lubose esantys elementai, dalis vertėjų kabinų, esamos erdvės lubos, šviestuvai, kita įranga, išvardinta Projekto darbų kiekių žiniaraštyje. 1.2. Prieš pradedant ardymo darbus, šalia esantys darbo zonos paviršiai privalo būti uždengti. Sumontavus pastolius ar kitą keliamąją įrangą darbams atlikti, jie privalo būti išbandyti ir ant įrenginio prikabinta išbandymo kortelė su nurodyta įrenginio eksploatacijos pradžia bei atsakingo statybos (specialiųjų) darbų vadovo parašu. Išardytos vietos atstatomos, vadovaujantis Projekte numatytais sprendiniais. 1.3. Išmontuojant konstrukcijas, įrenginius privaloma atsižvelgti į aukščio, kritimo, griūties pavojų. Įranga, konstrukcijos ,esant sąlyčio taškams su paliekamomis konstrukcijomis, dangomis, kitais paviršiais, saugoma, neišplečiant ardymo ploto. Išmontuojant metalines konstrukcijas, įrenginius, draudžiama naudoti kibirkštis keliančius įrenginius. Jeigu darbams atlikti būtina naudoti minėtus įrenginius, Rangovas tokių įrenginių panaudojimą turi suderinti su Užsakovu 1.4. Išardytos konstrukcijos turi būti nuolat šalinamos iš darbo zonos į numatytą sandėliavimo, utilizavimo vietą, sandėliuoti išardytas konstrukcijas darbo zonoje draudžiama. 2. Statybos konstrukcijų, apdailos darbai: 2.1. Įrangos ir medžiagų tiekimas užsakomas tik atlikus jų kokybės ir kiekio suderinimą su Užsakovu ir Projekto vykdymo prižiūrėtoju. 2.2. Rangovas, prieš pateikdamas įrangą ir medžiagas, privalo Užsakovui ir Projekto vykdymo prižiūrėtojui pateikti sertifikatus, deklaracijas, kitus įrangos ir medžiagų kokybę pažyminčius dokumentus. 2.3. Darbų atlikimo metu medžiagos, įranga ir įrankiai turi būti tvarkingi, elektros tiekimo kabeliai, negali būti sujungti, izoliuoti, pažeisti. 2.4. Esant poreikiui, konstruktyvo darbo brėžiniai tikslinami Darbų atlikimo metu. 2.5. Visi medinės dalies gaminiai turi būti kalibruoti, sausi, atitikti priešgaisrinius reikalavimus, kaip numatyta Projekte, aliejuoti, lakuoti ar kitaip padengti paviršiai, analogiški esamai salės medinių paviršių apdailai. Tvirtinimo detalės prieš montažą (ankeriai, varžtai ir kiti tvirtinimo elementai) derinami su Užsakovu ir Projekto vykdymo prižiūrėtoju, bei turi atitikti visus Projekte tvirtinimo elementų sprendinius. Inkarų modelis gali būti tikslinamas vietoje, vadovaujantis Projekte nustatytais reikalavimais. 2.6. Apdailos dabai: tinkavimas, betonavimas gruntavimas, glaistymas, dažymas atliekami vadovaujantis Projektu. Dažymo būdas parenkamas pagal darbų vietą, gamintojų rekomendacijas. Atliekant apdailos darbus, medžiagos turi atitikti technologiją, numatytą gamintojo sistemoje (negali skirtis, ar būti kito tiekėjo medžiaga, kaip numato gamintojo sistema). 2.7. Atlikęs Darbus Rangovas darbo zonas išvalo, išplauna, palieka tvarkingas, švarias, kad Užsakovui nereikėtų organizuoti plovimo, valymo paslaugų eksploatuoti esamas erdves. 2.8. Statybinės atliekos utilizuojamos, ir Užsakovui pateikiami utilizavimą patvirtinantys dokumentai. 3. LED šviestuvų charakteristikos, jų demontavimo ir montavimo darbai: 3.1. Posėdžių salės lubose, balkonuose ir vertėjų kabinose išmontuojami šviestuvai ir prožektoriai, vadovaujantis Projekte pateiktais projektiniais sprendiniais. 3.2. Posėdžių salėje virš lubų montuojami LED linijinio tipo šviestuvai, valdomi Dali-2 protokolo pagalba, dimeriuojami, skirti darbui kintamos įtampos tinkle. Reikalavimai LED linijinio tipo šviestuvams pateikti Šviestuvų techninėje specifikacijos (3 priedas) 1-ame punkte. Šviestuvai montuojami ir tvirtinami virš metalo skardos plokštelėmis dekoruotų pakabinamų lubų, kaip numatyta Projekte (6 priedas), lubų konstrukcija nesikeičia, dekoruotos lubų plokštės išsaugomos ir (ar) atstatomos. Apšvietimo šviesos savybės turi derėti su vaizdo filmavimo technikos gaunamu vaizdu – tikti vaizdo ir (ar) televizijos transliacijai, bei darbui normaliomis sąlygomis. 3.3. Posėdžių salės balkonuose įrengiamas perimetrinis - dekoratyvinis salės centrinių sienų plokštumų apšvietimas, linijinė apšvietimo sistema, susidedanti iš tarpusavyje jungiamų šviestuvų su LED moduliais bei centralizuotu šviestuvų valdymu. LED aliuminio profilio 36x55(h) mm su matiniu šviesos sklaidytuvo dangteliu šviestuvai, komplektuojami su akumuliatoriais, montuojami balkonų lubų perimetru medinių pakabinamų lubų lamelių plyšiuose, kaip numatyta Projekte (6 priedas). Reikalavimai šviestuvams pateikti Šviestuvų techninėje specifikacijos (3 priedas) 2-ame punkte). Balkonų zonoje daliai įrengiamų šviestuvų, pagal reikalavimus, turi būti pritaikoma avarinio rėžimo įsijungimo funkcija, t. y. LED šviestuvams, komplektuojamiems su akumuliatoriais, nutrūkus elektros energijos tiekimui, garantuojamas ≥ 1 val. šviestuvų autonominis veikimas. Reikalavimai LED aliuminio profilio 36x55(h) mm su matiniu šviesos sklaidytuvo dangteliu šviestuvams be akumuliatoriaus, įrengiamiems salės perimetru pateikti Šviestuvų techninėje specifikacijos (3 priedas) 3-ame punkte). 3.4. Vertėjų kabinų lubų centrinėse dalyse sumontuojami LED šviestuvai, valdomi Dali-2 protokolo pagalba, išmontuotos senų šviestuvų vietos užtaisomos. Reikalavimai LED šviestuvams pateikti Šviestuvų techninės specifikacijos (3 priedas) 4-ame punkte. 3.5. Virš Kovo 11-osios Akto salės išėjimo durų (3 durys) sumontuojami evakuaciniai LED šviestuvai, nurodantys judėjimo kryptį. 3.6. Užtikrinamas visų sumontuotų šviestuvų prijungimas elektros kabeliais prie vidinio elektros tinklo. Pajungimui naudojami esami elektros tinklai. Jeigu darbų atlikimo metu paaiškės, kad esami elektros tinklai nėra tinkami LED šviestuvų pajungimui, tinklų keitimas bus laikomas papildomais darbais, neįskaičiuotais į pasiūlymo/ Darbų kainą. Atvedami ir pajungiami nauji valdymo kabeliai, skirti LED Dali-2 šviestuvų valdymui. |
| 3.5. | Reikalavimai apšvietimo valdymo įrengimui ir integravimui į Pastatų valdymo sistemą (PVS) | 1. Siekiant sukurti komfortiškas darbo sąlygas ir taupyti energetinius resursus, apšvietimas privalo būti valdomas centralizuotai. Kovo 11-osios Akto salės balkonų ir vertėjų kabinų šviestuvų valdymas integruojamas į Pastatų valdymo sistemą ((PVS), gamintojas – „Delta Controls“), kuris privalo palaikyti sumontuotų apšvietimo įrenginių kiekį. 2.Valdymas ir stebėjimas turi būti vykdomas iš esamos ir naudojamos programinės sistemos „Delta Controls enteli WEB“ automatiškai ir/ arba pagal laiko grafikus. 3. Pagal parengto darbo projekto (DP) apšvietimo valdymo dalyje nurodytas apšvietimo valdymo schemas, įrengiami valdymo skydai su juose montuojamais valdikliais, palaikančiais DALI-2 valdomų apšvietimo įrenginių kiekį. Pastato valdymo sistemos (PVS) kompiuterinėje programoje atliekami programavimo darbai, sukuriant Kovo 11-osios Akto salės apšvietimo langą, kuriame turi būti matoma: 3.1. salės lubų vaizdas, su aiškiai matomu šviestuvų išdėstymu salėje ir suskirstymu grupėmis; 3.2. balkonų lubų vaizdas su matomu šviestuvų išdėstymu ir suskirstymu grupėmis; 3.3. vertėjų kabinų lubų vaizdas su aiškiai matomu šviestuvų išdėstymu. 3.4. Numatoma galimybė, visų išvardintų zonų apšvietimą stebėti bei valdyti iš Pastatų valdymo sistemos (PVS) per „Delta Controls enteli WEB“, t. y. bendrą salės apšvietimą, šviestuvų grupes, kiekvieną šviestuvą atskirai, gauti pranešimus apie šviestuvų gedimus/ klaidas. 4. Iš Pastatų valdymo sistemos (PVS), naudojantis „Delta Controls enteli WEB“ sistemos vizualizacija, turi būti galima: - įjungti/ išjungti pasirinktos zonos apšvietimą iš Pastatų valdymo sistemos (PVS) pagal užduodamą laiko grafiką; - įjungti/ išjungti pasirinktos zonos apšvietimą iš Pastatų valdymo sistemos (PVS) rankiniu būdu; - nustatyti, stebėti ir valdyti Seimo I rūmų Kovo 1-osios Akto salės visų zonų apšvietimo darbo režimus; - galimybė keisti salės ir/ar balkonų pasirinktų apšvietimo grupių šviesos intensyvumą; - gauti pranešimus apie šviestuvų gedimus/klaidas. 5. Įrengiamos 2 (dvi) Kovo 11-osios Akto salės vietinio apšvietimo valdymo vietos, t. y. vietinio apšvietimo valdymo panelės su vizualiai matoma šviesos indikacija: 5.1. pirmoji vietinio apšvietimo valdymo panelė su šviesos indikacija – operatorių patalpoje (pastato 4 a.) su šiomis apšvietimo valdymo scenomis: 1) scena - įjungti/ išjungti pilną visų grupių apšvietimą (salė, balkonai, prezidiumo LED juosta); 2) scena - įjungti/ išjungti salės lubų apšvietimą+ prezidiumo LED juostą + LED juostą po balkonais; 3) scena - įjungti/ išjungti salės lubų apšvietimą +prezidiumo LED juosta; 4) scena- įjungti/ išjungti salės lubų apšvietimą ( be balkonų apšvietimo, be prezidiumo juostos). Tam, kad būtų galimybė suprogramuoti ir iššaukti daugiau apšvietimo valdymo scenų, nei numatyta operatorių patalpos vietinėje valdymo panelėje, apšvietimo valdymas papildomai integruojamas į operatorių kompiuterių ar mobiliųjų telefonų įrangą. 5.2. antroji vietinio apšvietimo valdymo panelė su šviesos indikacija – įrengiama Kovo 11-osios Akto salėje, prie šoninio išėjimo ir joje numatomos dvi apšvietimo valdymo scenos: 1)scena - rankiniu būdu įjungti/ išjungti 50 proc. visų posėdžių salės apšvietimo įrenginių; 2) scena - įjungti/ išjungti 100 proc. salės apšvietimo įrenginių; 6. Vietinio apšvietimo valdymo panelėse įrengiami informaciniai žymėjimai (užrašai) aiškūs ir suprantami, pateikiamos apšvietimo valdymo instrukcijos kurių pagalba vyktų sklandus apšvietimo valdymas. |
| 3.6. | Žymėjimai ir sistemos dalių identifikacija | 1. Įranga, elektros skydai, valdikliai, elektros kabeliai, ir kt. įrenginiai ir medžiagos, kurie būtini tolimesniam apšvietimo sistemos ir valdymo naudojimui, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais, kabeliai identifikavimo žymekliais žymintys kabelio tipą, metražą, paskirtį. 2. Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. |
| 3.7. | Rangovo pateikiama dokumentacija | 1. Perduodamas darbus Rangovas privalo pateikti Administracinės paskirties pastato, adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, patalpos Nr. 3-68 (Kovo 11-osios Akto salės) paprastojo remonto (tvarkomųjų statybos) (apšvietimo) darbų ir apšvietimo valdymo įrengimo ir integravimo į Pastatų valdymo sistemą (PVS) darbo projektą (DP) ir gamybos bei montavimo brėžinius, visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų bei kitos informacijos rinkinius ir kitą dokumentaciją. Apšvietimo sistemos tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti 2 (du) popierinių dokumentų rinkinius ir analogišką suformuotoms popierinėms byloms, įrašytą kompiuterinėje laikmenoje, formatas *.xls, *.pdf, dwg: 1.1. įrangos pasus arba aprašymus, naudojimo instrukcijas, sertifikatų pasus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 1.2. paslėptų darbų aktus, 1.3. gamintojo ar gamintojo atstovo patvirtintus įrangos aprašymus ir techninius parametrus; 1.4. principines elektros grandinių, montažinės ir apšvietimo valdymo schemas bei įrangos išdėstymo patalpose brėžinius, varžų matavimo protokolus. 2. Dokumentacija turi būti sukomplektuota segtuvuose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis kodavimo sistemos. 2 (du) egzempliorius, analogiškai suformuotoms popierinėms byloms, įrašytus atskirose kompiuterinėse laikmenose, formatais *.xls, *.pdf, *dwg., kiti galimi formatai – *.jpg, *.png). Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Gamintojo dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |
| 3.8. | Garantija ir garantinė priežiūra | Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija LED šviestuvams – pasiūlyme nurodytos trukmės garantija, ne trumpesnė kaip 7 (septyneri) metai (84 mėn.). Apšvietimo valdymo įrenginiams taikoma 2 (dviejų) metų garantija, o darbams taikomi terminai, ne trumpesni nei nurodyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje. Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų LED apšvietimo ir apšvietimo valdymo įrenginių garantinę priežiūrą jos garantinio laikotarpio metu. Vieną kartą per metus turi būti vykdomas šviestuvų veikimo patikrinimas, apšvietos matavimai bei signalo perdavimo patikrinimas valdymo sistemai. |
| 3.9. | Energijos efektyvumo reikalavimai | 2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2015, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012 su visais pakeitimais, ir 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2020 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi šviesos šaltinių ir atskirų valdymo įtaisų ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 244/2009, (EB) Nr. 245/2009 ir (ES) Nr. 1194/2012, ir 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/340, kuriuo iš dalies keičiamos deleguotųjų reglamentų (ES) 2019/2013, (ES) 2019/2014, (ES) 2019/2015, (ES) 2019/2016, (ES) 2019/2017 ir (ES) 2019/2018 nuostatos dėl elektroninių vaizduoklių, buitinių skalbyklių bei buitinių skalbyklių-džiovyklių, šviesos šaltinių, šaldymo aparatų, buitinių indaplovių ir prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. |
| 3.10. | Lygiavertiškumas | Projekte pateikti konkretūs produktai, Daiktai, produktų pavadinimai, gali būti pateikti analogiškais, bet turi atitikti projektinius reikalavimus, bei užtikrinti nepriekaištingą sistemos veikimą. Todėl skaičiuojant remonto darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių produktų pavadinimais, tačiau jų techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu nurodytos Projekte. |

Konkurso sąlygų 5 priedas

(tiekėjo pavadinimas)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ________________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _________________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vykdomame Administracinės paskirties pastato, adresu Gedimino pr. 53, Vilnius, Kovo 11-osios Akto salės apšvietimo sistemos įrengimo paprastojo remonto darbų pirkimo atvirame (supaprastintame) konkurse (pirkimo Nr. ________, pirkimo paskelbimo CVP IS data (________________), atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti (fiziniai asmenys – nuolat gyvenantys) šio Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir (ar) Pietų Osetijos teritorijose);

- prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir (ar) Pietų Osetijos teritorijų);

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir (ar) Pietų Osetijos teritorijose) arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 5 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktų, reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad perkančiajai organizacijai paprašius, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________	                   ___________________                  ______________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Užsienio šalių specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis-turi teisę eiti ypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Užsienio šalių specialistų pareiga po supaprastinto pirkimo paskelbimo, atsižvelgiant į trumpesnius pirkimo procedūrų terminus, kaip įmanoma greičiau kreiptis į SPSC su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą.

Užsienio šalių specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis-turi teisę eiti ypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Užsienio šalių specialistų pareiga po supaprastinto pirkimo paskelbimo, atsižvelgiant į trumpesnius pirkimo procedūrų terminus, kaip įmanoma greičiau kreiptis į SPSC su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą.