Parengta: 2025-01-28,

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO	Galioja iki: 2026-01-28

(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK25-02525

Klientas: VŠ.Į JONAVOS LIGONINĖ

Kliento kontaktiniai duomenys: Žeimių g. 19, Jonava, Jonavos r. sav.

Objekto pavadinimas: Kabelio perkėlimas į kitą vietą

Objekto adresas: Žeimių g. 19, Jonava, Jonavos r. sav.

Investicinio projekto Nr.:	E2N2502525

| Kliento prijungimo objekto duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mato vnt. | Leistinoji naudoti galia | Atvado tipas (trifazis/vienfazis) |
| Esama leistinoji naudoti galia | kW | - |  |
| Nauja leistinoji naudoti galia | kW | - | Trifazis |
| Visa leistinoji naudoti galia | kW | - | Trifazis |
| Komercinės apskaitos spintos spalva: |  |  |  |

- Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 25-02525 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

- Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma  -

- Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

  - Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

  - Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinkluprojektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/esopartneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

  - Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

  - Svarbi informacija:

    - Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio

| Klientų aptarnavimas | Įmonės rekvizitai |
| --- | --- |
| Informacija klientams Tel. +370 660 01852* *Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius. Tel. (8 5) 277 7524 Faks. (8 5) 277 7514 El. p.: info@eso.lt | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva El. p. info@eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376 PVM kodas: LT100009860612 Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras |

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.

    - Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

  - Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

    - Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą.

    - Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

    - Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-orokabeliu-liniju-amzius.html

- AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

  - Bendrovė pagal Kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

- Kita informacija

  - Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

| Klientų aptarnavimas | Įmonės rekvizitai |
| --- | --- |
| Informacija klientams Tel. +370 660 01852* *Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius. Tel. (8 5) 277 7524 Faks. (8 5) 277 7514 El. p.: info@eso.lt | AB „Energijos skirstymo operatorius“ Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva El. p. info@eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376 PVM kodas: LT100009860612 Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras |

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt