Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS

- Pirkimo objektas – intraokuliniai lęšiukai (toliau – prekės). Konkretūs techninės specifikacijos reikalavimai prekėms pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ (Excel dokumentas), kurį privalo užpildyti tiekėjai ir pateikti kartu su pasiūlymu pirkimui. Informacija dėl Excel dokumento pildymo:

  - Tiekėjai pildo tų pirkimo objektų dalių lentelės, kurioms teikia pasiūlymus.

  - Tiekėjai turi užpildyti balta spalva pažymėtus dokumento langelius.

  - Privalo būti užpildytas pirkimo dokumentuose pateiktos elektroninės bylos originalas (t. y. elektroninė byla negali būti atrakinta, nukopijuota ir pan.).

- Prekės perkamos VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei (toliau šiame dokumente vadinama perkančiąja organizacija).

- Prekės privalo būti naujos, nenaudotos.

- Prekių pavyzdžių teikimas:

  - Tiekėjas, komisijai pareikalavus, per 5 darbo dienų terminą turės pateikti siūlomų lešių pavyzdžius - 2 vnt., dažniausiai naudojamų dydžių (20-22D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių pavyzdžių.  Pavyzdžio vertinimas:  esant klinikiniam atvejui ir pacientui sutikus pavyzdys implantuojamas pacientui ir tokiu būdu patikrinamos lęšio savybės; nesant klinikinio atvejo - savybės nustatomos mikroskopu.

Prekių pavyzdžių pristatymo terminas – 5 darbo dienos nuo CPO LT prašymo CVP IS priemonėmis pateikimo tiekėjui dienos. Prekių pavyzdžių pristatymo adresas: VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai. Tikslus prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos paskirtu kontaktiniu asmeniu: Dovilė Černiauskienė, tel. (0 41) 524 514, el. p. dovile.cerniauskiene@siauliuligonine.lt

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  - Dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitiktį techniniams parametrams, nurodytiems specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ (gamintojo parengtus katalogus, brošiūras, instrukcijas, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo prekių parametro atitiktį patvirtinančios informacijos arba neišsamiai aprašyta, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją, kitus dokumentus nurodytus pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“). Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu).  Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

    - tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

    - jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

  - Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems  pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/ar (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija. CPO LT pasilieka teisę prašyti dokumentų (dokumento dalies) vertimo į lietuvių kalbą. Kilus įtarimų dėl pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, pirkimo vykdytojas pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Vėliau šis dokumentas teikiamas vykdant sutartį su pirma prekių siunta.

- .		Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus,  būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar  techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.