- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

1.1. Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis.

1.2. Rangovas: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. Finansavimo šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2. Pirkimo objektas – Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir mieste, nuleidimo darbai.

3. Preliminari darbų apimtis: Darbai bus perkami pagal faktinį poreikį, darbų kiekiai – orientaciniai.

3.1. Darbų per tris metus bus nupirkta darbų ne mažiau už 14000,00 Eur su PVM  ir  ne daugiau kaip už 140000,00 Eur su PVM.

3.2. Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir mieste, nuleidimo darbų preliminarių kiekių lentelė.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Įkainis be PVM kurio negalima viršyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Drenažo rinktuvų iš PVC 80/92 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2,0 | 2431,83 |
| 2. | Drenažo rinktuvų iš PVC 113/128 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 5,0 | 2648,01 |
| 3. | Drenažo rinktuvų iš PVC 145/160 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 5,0 | 3028,90 |
| 4. | Drenažo rinktuvų iš PVC 180/200 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2,0 | 3508,33 |
| 5. | Drenažo rinktuvų iš PE 200/237 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 1,0 | 4010,61 |
| 6. | Drenažo rinktuvų iš PE 250/290 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 0,1 | 5137,97 |
| 7. | Drenažo rinktuvų iš 110 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2,0 | 2123,56 |
| 8. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2,0 | 3100,32 |
| 9. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 1,5 | 3618,08 |
| 10. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 0,5 | 4351,37 |
| 11. | Drenažo sausintuvų įrengimas mineraliniame grunte, pagal schemą D-2P iš polietileninių gofruotų 63 mm skersmens vamzdžių, apvyniotų filtracine medžiaga, vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 1,0 | 2189,14 |
| 12. | Esamų drenažo sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. | 30,0 | 39,25 |
| 13. | Drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. | 30,0 | 161,42 |
| 14. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | vnt. | 22,0 | 253,29 |
| 15. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais | 100 m3 | 3,0 | 777,73 |
| 16. | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 100 m | 0,5 | 537,39 |
| 17. | Drenažo, kanalizacijos vamzdžių valymas hidrauliniu būdu | val. | 6,0 | 322,69 |
| 18. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 3,0 | 331,65 |
| 19. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 3,0 | 356,35 |
| 20. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 3,0 | 382,42 |
| 21. | Drenažo šulinių išvalymas | 1 m3 | 3,8 | 161,07 |
| 22. | Paviršinio vandens nuleistuvo įrengimas lomoje | vnt. | 18,0 | 836,73 |
| 23. | Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | m3 | 5,0 | 129,45 |
| 24. | Vandens pralaidos demontavimas | 10 m | 1,0 | 217,5 |
| 25. | Vandens pralaidos iš 0,3 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | 10 m | 1,2 | 605,54 |
| 26. | Vandens pralaidos iš 0,5 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | 10 m | 1,2 | 1669,95 |
| 27. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų | 100 m3 | 0,3 | 919,11 |
| 28. | Žvyro dangos įrengimas | 100 m3 | 0,4 | 2888,71 |
| 29. | 10 cm storio skaldos sluoksnio įrengimas | 100 m2 | 0,5 | 1432,44 |
| 30. | Grunto kasimas rankiniu būdu | 1 m3 | 8,0 | 56,43 |
| 31. | Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m | 100 m | 0,3 | 324,83 |
| 32. | Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m | 100 m | 0,3 | 281,56 |
| 33. | Griovių kasimas vienakaušiais ekskavatoriais | t. m3 | 0,14 | 2392,4 |
| 34. | Supilto grunto sklaidymas buldozeriais | t. m3 | 0,03 | 914,86 |
| 35. | Plastikinių lietaus surinkimo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm ar didesni | vnt. | 5,0 | 824,68 |
| 36. | Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm | vnt. | 4,0 | 481,75 |
| 37. | Asfaltbetonio dangos išardymas | 100 m3 | 0,03 | 841,95 |
| 38. | 5 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio | 100 m2 | 0,3 | 2295,87 |
| 39. | Šaligatvio iš betoninių plytelių išardymas | 100 m2 | 0,15 | 178,55 |
| 40. | Šaligatvio atstatymas, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naudotus šaligatvio bordiūrus ir plyteles | 100 m2 | 0,15 | 3989,79 |
| 41. | Plieninių grotelių įrengimas su nudažymu | t | 0,05 | 4802,33 |
| 42. | Mechanizuotas sąnašų, grunto ir kitų atliekų pakrovimas ir išvežimas | 100 m3 | 0,2 | 1198,13 |
| 43. | Tankių krūmų pašalinimas ir sunaikinimas | 100 m2 | 3,0 | 74,16 |
| 44. | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas | ha | 0,03 | 1018,43 |
| 45. | Apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu | 100 m2 | 6,0 | 34,45 |
| 46. | Apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant juodžemiu | 100 m2 | 2,0 | 295,41 |
| 47 | Melioracijos statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka | vnt. | 5 | 100,00 |

4. Darbų apibūdinimas: numatoma atlikti rajono gyvenvietėse ir mieste neveikiančių sausinimo tinklų remonto darbus. Darbo tikslas – nustatyti sausinimo sistemos gedimą ir atlikti remontą. Avariniai gedimai šalinami nedelsiant. Darbai bus atliekami pagal faktinį poreikį.

Rangovas melioracijos statybos veikloje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt. Darbų vykdymui naudoti naujas medžiagas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos  teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Prieš pradedant atlikti remonto darbus, juos reikia suderinti su užsakovu ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei žemės naudotojais.

Rangovas po darbų įvykdymo, pagal Užsakovo pateikta prašymą ir poreikį, privalės atlikti ir pateikti Užsakovui melioracijos statinių kontrolines geodezines nuotraukas popierinėje ir skaitmeninėje formoje.

5. Darbų atlikimo terminas:

5.1. Darbai atliekami pagal atskirus Užsakovo užsakymus per 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Esant nepalankioms oro sąlygoms užsakymo įvykdymo terminas gali būti pratęstas atskiru Šalių susitarimu.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas							Sigitas Lelionis

Parengė: Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vygintas Balčiūnas