Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir mieste, nuleidimo darbai

____________________

(Data)

________________

(Vieta)

|  | Įmonės kodas | Pavadinimas | Adresas, pašto kodas |
| --- | --- | --- | --- |
| Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris |  |  |  |
| Partneris 1* |  |  |  |

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių.

| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS priemonėmis;

- supaprastinto pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis, sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokiu kitu šiame pirkime dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Subjektai, kuriuos dalyvis ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti:

2.1. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio numatomų prisiimti įsipareigojimų dalį (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomų prisiimti įsipareigojimų pavadinimas | Partnerio numatomų prisiimti įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

2.2. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, taip pat kvazisubtiekėjus:

2.2.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (kvalifikacijai):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomų prisiimti įsipareigojimų pavadinimas | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |

2.2.2. Kvazisubtiekėjai (kvalifikacijai):

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė | Pateikiami dokumentai (sutartis, ketinimo protokolai ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |

2.3. Informacija apie subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (jeigu jie yra žinomi):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomų prisiimti įsipareigojimų pavadinimas | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |

2.4. Informacija apie trečiuosius asmenis, kurie aktyviai, savo veiksmais neprisidės ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį:

| Eir. Nr. | Trečiojo asmens pavadinimas | Pateikiami dokumentai (sutartis, ketinimo protokolai ir pan.) |
| --- | --- | --- |

3. Mes siūlome atlikti Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir mieste, nuleidimo darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Įkainis be PVM kurio negalima viršyti | Įkainis be PVM už mato vnt. | Kaina (4 ir 6 stulpelių sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Drenažo rinktuvų iš PVC 80/92 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2,0 | 2431,83 |  |  |
| 2. | Drenažo rinktuvų iš PVC 113/128 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 5,0 | 2648,01 |  |  |
| 3. | Drenažo rinktuvų iš PVC 145/160 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 5,0 | 3028,90 |  |  |
| 4. | Drenažo rinktuvų iš PVC 180/200 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2,0 | 3508,33 |  |  |
| 5. | Drenažo rinktuvų iš PE 200/237 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 1,0 | 4010,61 |  |  |
| 6. | Drenažo rinktuvų iš PE 250/290 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 0,1 | 5137,97 |  |  |
| 7. | Drenažo rinktuvų iš 110 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2,0 | 2123,56 |  |  |
| 8. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2,0 | 3100,32 |  |  |
| 9. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 1,5 | 3618,08 |  |  |
| 10. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 0,5 | 4351,37 |  |  |
| 11. | Drenažo sausintuvų įrengimas mineraliniame grunte, pagal schemą D-2P iš polietileninių gofruotų 63 mm skersmens vamzdžių, apvyniotų filtracine medžiaga,vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 1,0 | 2189,14 |  |  |
| 12. | Esamų drenažo sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. | 30,0 | 39,25 |  |  |
| 13. | Drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. | 30,0 | 161,42 |  |  |
| 14. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | vnt. | 22,0 | 253,29 |  |  |
| 15. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais | 100 m3 | 3,0 | 777,73 |  |  |
| 16. | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 100 m | 0,5 | 537,39 |  |  |
| 17. | Drenažo, kanalizacijos vamzdžių valymas hidrauliniu būdu | val. | 6,0 | 322,69 |  |  |
| 18. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 3,0 | 331,65 |  |  |
| 19. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 3,0 | 356,35 |  |  |
| 20. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 3,0 | 382,42 |  |  |
| 21. | Drenažo šulinių išvalymas | 1 m3 | 3,8 | 161,07 |  |  |
| 22. | Paviršinio vandens nuleistuvo įrengimas lomoje | vnt. | 18,0 | 836,73 |  |  |
| 23. | Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | m3 | 5,0 | 129,45 |  |  |
| 24. | Vandens pralaidos demontavimas | 10 m | 1,0 | 217,5 |  |  |
| 25. | Vandens pralaidos iš 0,3 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | 10 m | 1,2 | 605,54 |  |  |
| 26. | Vandens pralaidos iš 0,5 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | 10 m | 1,2 | 1669,95 |  |  |
| 27. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų | 100 m3 | 0,3 | 919,11 |  |  |
| 28. | Žvyro dangos įrengimas | 100 m3 | 0,4 | 2888,71 |  |  |
| 29. | 10 cm storio skaldos sluoksnio įrengimas | 100 m2 | 0,5 | 1432,44 |  |  |
| 30. | Grunto kasimas rankiniu būdu | 1 m3 | 8,0 | 56,43 |  |  |
| 31. | Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m | 100 m | 0,3 | 324,83 |  |  |
| 32. | Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m | 100 m | 0,3 | 281,56 |  |  |
| 33. | Griovių kasimas vienakaušiais ekskavatoriais | t. m3 | 0,14 | 2392,4 |  |  |
| 34. | Supilto grunto sklaidymas buldozeriais | t. m3 | 0,03 | 914,86 |  |  |
| 35. | Plastikinių lietaus surinkimo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm ar didesni | vnt. | 5,0 | 824,68 |  |  |
| 36. | Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm | vnt. | 4,0 | 481,75 |  |  |
| 37. | Asfaltbetonio dangos išardymas | 100 m3 | 0,03 | 841,95 |  |  |
| 38. | 5 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio | 100 m2 | 0,3 | 2295,87 |  |  |
| 39. | Šaligatvio iš betoninių plytelių išardymas | 100 m2 | 0,15 | 178,55 |  |  |
| 40. | Šaligatvio atstatymas, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naudotus šaligatvio bordiūrus ir plyteles | 100 m2 | 0,15 | 3989,79 |  |  |
| 41. | Plieninių grotelių įrengimas su nudažymu | t | 0,05 | 4802,33 |  |  |
| 42. | Mechanizuotas sąnašų, grunto ir kitų atliekų pakrovimas ir išvežimas | 100 m3 | 0,2 | 1198,13 |  |  |
| 43. | Tankių krūmų pašalinimas ir sunaikinimas | 100 m2 | 3,0 | 74,16 |  |  |
| 44. | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas | ha | 0,03 | 1018,43 |  |  |
| 45. | Apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu | 100 m2 | 6,0 | 34,45 |  |  |
| 46. | Apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant juodžemiu | 100 m2 | 2,0 | 295,41 |  |  |
| 47. | Melioracijos statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka | vnt. | 5 | 100,00 |  |  |
| Iš viso be PVM Eur |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM Eur |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą;

| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais) |  |
| --- | --- |

*Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro ___________________ Eur (suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pirkimo objekto  pasiūlymo kaina bus laikoma per didele, nepriimtina, jeigu bendrai viršys 115702,48 Eur. be PVM. (vienas šimtas penkiolika tūkstančių septyni šimtai du eurai 48 ct.)

Pastabos:

- Visos pasiūlymo kainos (įkainiai) turi būti nurodytos ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pasiūlymas bus atmestas jei tiekėjas kainą (įkainius) nurodys daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

2. Į bendrą pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai, susiję su sutarties dalyku ir vykdymu.

4. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiame ir šiuos dokumentus:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Pasiūlymas galioja 90 d. nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Jeigu pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikta įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo).

2. Pildydamas šį priedą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją.

3. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija, t. y. skenuotas dokumentas elektronine forma.