Pirkimo sąlygų 8 priedas

„Sutarties projekto priedas“

Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir mieste, nuleidimo darbų rangos sutarties Nr.

priedas

Paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir mieste,

nuleidimo darbų įkainiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Įkainis be PVM už mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drenažo rinktuvų iš PVC 80/92 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 2. | Drenažo rinktuvų iš PVC 113/128 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 3. | Drenažo rinktuvų iš PVC 145/160 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 4. | Drenažo rinktuvų iš PVC 180/200 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 5. | Drenažo rinktuvų iš PE 200/237 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 6. | Drenažo rinktuvų iš PE 250/290 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 7. | Drenažo rinktuvų iš 110 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 8. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 9. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 10. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 11. | Drenažo sausintuvų įrengimas mineraliniame grunte, pagal schemą D-2P iš polietileninių gofruotų 63 mm skersmens vamzdžių, apvyniotų filtracine medžiaga,vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m |  |
| 12. | Esamų drenažo sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. |  |
| 13. | Drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. |  |
| 14. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | vnt. |  |
| 15. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais | 100 m3 |  |
| 16. | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 100 m |  |
| 17. | Drenažo, kanalizacijos vamzdžių valymas hidrauliniu būdu | val. |  |
| 18. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. |  |
| 19. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. |  |
| 20. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. |  |
| 21. | Drenažo šulinių išvalymas | 1 m3 |  |
| 22. | Paviršinio vandens nuleistuvo įrengimas lomoje | vnt. |  |
| 23. | Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | m3 |  |
| 24. | Vandens pralaidos demontavimas | 10 m |  |
| 25. | Vandens pralaidos iš 0,3 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | 10 m |  |
| 26. | Vandens pralaidos iš 0,5 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | 10 m |  |
| 27. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų | 100 m3 |  |
| 28. | Žvyro dangos įrengimas | 100 m3 |  |
| 29. | 10 cm storio skaldos sluoksnio įrengimas | 100 m2 |  |
| 30. | Grunto kasimas rankiniu būdu | 1 m3 |  |
| 31. | Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m | 100 m |  |
| 32. | Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m | 100 m |  |
| 33. | Griovių kasimas vienakaušiais ekskavatoriais | t. m3 |  |
| 34. | Supilto grunto sklaidymas buldozeriais | t. m3 |  |
| 35. | Plastikinių lietaus surinkimo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm ar didesni | vnt. |  |
| 36. | Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm | vnt. |  |
| 37. | Asfaltbetonio dangos išardymas | 100 m3 |  |
| 38. | 5 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio | 100 m2 |  |
| 39. | Šaligatvio iš betoninių plytelių išardymas | 100 m2 |  |
| 40. | Šaligatvio atstatymas, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naudotus šaligatvio bordiūrus ir plyteles | 100 m2 |  |
| 41. | Plieninių grotelių įrengimas su nudažymu | t |  |
| 42. | Mechanizuotas sąnašų, grunto ir kitų atliekų pakrovimas ir išvežimas | 100 m3 |  |
| 43. | Tankių krūmų pašalinimas ir sunaikinimas | 100 m2 |  |
| 44. | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas | ha |  |
| 45. | Apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu | 100 m2 |  |
| 46. | Apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant juodžemiu | 100 m2 |  |
| 47. | Melioracijos statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka | vnt. |  |

Užsakovas							Rangovas

Joniškio rajono savivaldybės administracijos