Protokolo Nr.   priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „UTENOS DAUNIŠKIO GIMNAZIJOS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI”

“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 1512837

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų paklausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pateikite ištraukimo rankovių, ventiliatorių, boilerio, garso kolonėlių TS. pried. Nr. 3, 26 eilutė- ar neturėtų būti kiekis 1,208 m2 ( 100 m2)? pried. Nr. 1, 36 eilutė- ar neturėtų būti kiekis 0,03 m2 ( 100m2)? pried. Nr. 28 eil. patikslinkite, prašom, kiekį. Kiek skiriate lėšų šiam pirkimui? | Perkančioji organizacija teikia atsakymą: 1. Boileris vandeniui šildyti: 1500 W galios, 100 litrų talpos, nominalus slėgis 0,8 MPa (8 bar); 2. Kanaliniai ventiliatoriai: iki 160 W galios, apie 2500 aps/min, įsiurbimo/išmetimo kanalų skersmuo 200 mm; 3. Oro kanalai prieš/už ventiliatorius 200 mm skersmens; 4. Oro ištraukimo rankovės surinktuvams virš demonstracinių stalų 110 - 130 mm skersmens diapazone (priklausomai nuo rankovės prijungimo prie surinktuvo angos skersmens); 5. Įmontuojamos garso kolonėlės į pakabinamas lubas 60 - 80 W galios diapazone. pried. Nr. 3, 26 eilutė- turi būti kiekis 1,208 m2 ( 100 m2)? pried. Nr. 1, 36 eilutė- kiekis yra 0,03 m2 (100m2)? pried. Nr. 1, 28 eil. patikslinkite, prašom, kiekį. Kiekis turi būti 0,050 (100m) Perkančioji organizacija nenurodė skirtų lėšų pirkimui. | 2025-03-07 |