## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VĖDINIMO SISTEMOS MEDŽIAGOS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VENTILIACINIAI ORTAKIAI 80 Ø MM, JŲ DALYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
1. | Ventiliaciniai ortakiai 80 Ø mm, jų dalys
1.1. | Difuzorius oro ištraukimui | 20 | vnt
1.1.1. | DVS tipo arba lygiavertis
1.1.2. | d 80 mm ortakiui
1.1.3. | Baltos spalvos
1.2. | Lankstus aliumininis ortakis | 20 | vnt.
1.2.1. | d 80 mm
1.2.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C
1.3. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 20 | vnt.
1.3.1. | d 80 mm
1.3.2. | L 3000(+-300)mm
1.4. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 10 | vnt.
1.4.1. | 90 laipsnių
1.4.2. | d 80 mm
1.4.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.5. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 10 | vnt.
1.5.1. | 90 laipsnių
1.5.2. | d 80 mm
1.5.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.6. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt.
1.6.1. | d 100-80 mm
1.6.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.7. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt.
1.7.1. | d 125-80 mm
1.7.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.8. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt.
1.8.1. | d 100-80 mm
1.8.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.9. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt.
1.9.1. | d 125-80 mm
1.9.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.10. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt.
1.10.1. | d 160-80 mm
1.10.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.11. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt.
1.11.1. | d 80 mm
1.11.2. | 90 laipsnių
1.11.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VENTILIACINIAI ORTAKIAI, JŲ DALYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
2. | Ventiliaciniai ortakiai, jų dalys
2.1. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt.
2.1.1. | d100 ortakiui
2.1.2. | Tinkamos laukui
2.2. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt.
2.2.1. | d125 ortakiui
2.2.2. | Tinkamos laukui
2.3. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt.
2.3.1. | d160 ortakiui
2.3.2. | Tinkamos laukui
2.4. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt.
2.4.1. | d200 ortakiui
2.4.2. | Tinkamos laukui
2.5. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt.
2.5.1. | d250 ortakiui
2.5.2. | Tinkamos laukui
2.6. | Difuzorius oro tiekimo | 20 | vnt
2.6.1. | P-DVS tipo arba lygiavertis
2.6.2. | d100 mm ortakiui
2.6.3. | Baltos spalvos
2.7. | Difuzorius oro tiekimo | 20 | vnt
2.7.1. | P-DVS tipo arba lygiavertis
2.7.2. | d125 mm ortakiui
2.7.3. | Baltos spalvos
2.8. | Difuzorius oro tiekimo | 10 | vnt
2.8.1. | P-DVS tipo arba lygiavertis
2.8.2. | d160 mm ortakiui
2.8.3. | Baltos spalvos
2.9. | Difuzorius oro tiekimo | 10 | vnt
2.9.1. | P-DVS tipo arba lygiavertis
2.9.2. | d 200 mm ortakiui
2.9.3. | Baltos spalvos
2.10. | Difuzorius oro ištraukimui | 20 | vnt
2.10.1. | DVS tipo arba lygiavertis
2.10.2. | d 100 mm ortakiui
2.10.3. | Baltos spalvos
2.11. | Difuzorius oro ištraukimui | 20 | vnt
2.11.1. | DVS tipo arba lygiavertis
2.11.2. | d 125 mm ortakiui
2.11.3. | Baltos spalvos
2.12. | Difuzorius oro ištraukimui | 10 | vnt
2.12.1. | DVS tipo arba lygiavertis
2.12.2. | d 160 mm ortakiui
2.12.3. | Baltos spalvos
2.13. | Difuzorius oro ištraukimui | 10 | vnt
2.13.1. | DVS tipo arba lygiavertis
2.13.2. | d 200 mm ortakiui
2.13.3. | Baltos spalvos
2.14. | Lauko ventiliacijos grotelés | 10 | vnt.
2.14.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės
2.14.2. | d 125 mm ortakiui
2.15. | Lauko ventiliacijos grotelés | 10 | vnt.
2.15.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės
2.15.2. | d 160 mm ortakiui
2.16. | Lauko ventiliacijos grotelés | 10 | vnt.
2.16.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės
2.16.2. | d 200 mm ortakiui
2.17. | Lauko ventiliacijos grotelés | 10 | vnt.
2.17.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės
2.17.2. | d 250 mm ortakiui
2.18. | Lauko ventiliacijos grotelés | 5 | vnt.
2.18.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės
2.18.2. | d 400 mm ortakiui
2.19. | Lankstus aliumininis ortakis | 20 | vnt.
2.19.1. | d 100 mm
2.19.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C
2.20. | Lankstus aliumininis ortakis | 20 | vnt.
2.20.1. | d 125 mm
2.20.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C
2.21. | Lankstus aliumininis ortakis | 10 | vnt.
2.21.1. | d 160 mm
2.21.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C
2.22. | Lankstus aliumininis ortakis | 10 | vnt.
2.22.1. | d 200 mm
2.22.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C
2.23. | Lankstus aliumininis ortakis | 10 | vnt.
2.23.1. | d 250 mm
2.23.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C
2.24. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 40 | vnt.
2.24.1. | d 100 mm
2.24.2. | L 3000(+-300)mm
2.25. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 30 | vnt.
2.25.1. | d 125 mm
2.25.2. | L 3000(+-300)mm
2.26. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 30 | vnt.
2.26.1. | d 160 mm
2.26.2. | L 3000(+-300)mm
2.27. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 20 | vnt.
2.27.1. | d 200 mm
2.27.2. | L 3000(+-300)mm
2.28. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 20 | vnt.
2.28.1. | d 250 mm
2.28.2. | L 3000(+-300)mm
2.29. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 15 | vnt.
2.29.1. | d 315 mm
2.29.2. | L 3000(+-300)mm
2.30. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 20 | vnt.
2.30.1. | 90 laipsnių
2.30.2. | d 100 mm
2.30.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.31. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 15 | vnt.
2.31.1. | 90 laipsnių
2.31.2. | d 125 mm
2.31.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.32. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 15 | vnt.
2.32.1. | 90 laipsnių
2.32.2. | d 160 mm
2.32.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.33. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 10 | vnt.
2.33.1. | 90 laipsnių
2.33.2. | d 200 mm
2.33.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.34. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 5 | vnt.
2.34.1. | 90 laipsnių
2.34.2. | d 250 mm
2.34.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.35. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 15 | vnt.
2.35.1. | 90 laipsnių
2.35.2. | d 100 mm
2.35.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.36. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 15 | vnt.
2.36.1. | 90 laipsnių
2.36.2. | d 125 mm
2.36.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.37. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 10 | vnt.
2.37.1. | 90 laipsnių
2.37.2. | d 160 mm
2.37.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.38. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 10 | vnt.
2.38.1. | 90 laipsnių
2.38.2. | d 200 mm
2.38.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.39. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 5 | vnt.
2.39.1. | 90 laipsnių
2.39.2. | d 250 mm
2.39.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.40. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt.
2.40.1. | d 125-100 mm
2.40.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.41. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt.
2.41.1. | d 160-100 mm
2.41.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.42. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt.
2.42.1. | d 160-125 mm
2.42.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.43. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt.
2.43.1. | d 200-100 mm
2.43.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.44. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt.
2.44.1. | d 200-125 mm
2.44.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.45. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt.
2.45.1. | d 200-160 mm
2.45.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.46. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt.
2.46.1. | d 125-100 mm
2.46.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.47. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt.
2.47.1. | d 160-100 mm
2.47.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.48. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt.
2.48.1. | d 160-125 mm
2.48.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.49. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt.
2.49.1. | d 200-100 mm
2.49.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.50. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt.
2.50.1. | d 200-125 mm
2.50.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.51. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt.
2.51.1. | d 200-160 mm
2.51.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.52. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt.
2.52.1. | d 100 mm
2.52.2. | 90 laipsnių
2.52.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.53. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt.
2.53.1. | d 125 mm
2.53.2. | 90 laipsnių
2.53.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.54. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt.
2.54.1. | d 160 mm
2.54.2. | 90 laipsnių
2.54.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.55. | Cinkuoto plieno kaminėlis | 2 | vnt.
2.55.1. | d 125 mm ortakiams
2.56. | Cinkuoto plieno kaminėlis | 2 | vnt.
2.56.1. | d 160 mm ortakiams
2.57. | Cinkuoto plieno kaminėlis | 2 | vnt.
2.57.1. | d 200 mm ortakiams
2.58. | Cinkuoto plieno kaminėlis | 2 | vnt.
2.58.1. | d 250 mm ortakiams
2.59. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt.
2.59.1. | d 100 mm ortakiams
2.59.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.60. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt.
2.60.1. | d 125 mm ortakiams
2.60.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.61. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt.
2.61.1. | d 160 mm ortakiams
2.61.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.62. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt.
2.62.1. | d 200 mm ortakiams
2.62.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.63. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt.
2.63.1. | d 250 mm ortakiams
2.63.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.64. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 5 | vnt.
2.64.1. | 90 laipsnių
2.64.2. | d 315 mm
2.64.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.65. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt.
2.65.1. | d 200 mm
2.65.2. | 90 laipsnių
2.65.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | NERŪDIJANČIO PLIENO ORTAKIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
3. | Nerūdijančio plieno ortakiai
3.1. | Nerüdijančio plieno ortakis | 10 | m
3.1.1. | d 100 mm
3.2. | Nerüdijančio plieno ortakis | 10 | m
3.2.1. | d 125 mm
3.3. | Nerüdijančio plieno ortakis | 10 | m
3.3.1. | d 160 mm
3.4. | Nerüdijančio plieno ortakis | 10 | m
3.4.1. | d 200 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | TVIRTINIMO MEDŽIAGOS, VENTILIACIJOS ORTAKIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
4. | Tvirtinimo medžiagos, ventiliacijos ortakiams
4.1. | Sąvaržų juosta | 20 | vnt.
4.1.1. | Kiekis rulone ne mažiau 20 metrų.
4.1.2. | Plotis: 10(+-2) mm
4.1.3. | Medžiaga: plienas
4.2. | Sraigtas-užraktas sąvaržoms | 200 | vnt.
4.2.1. | Medžiaga: plienas
4.2.2. | Tinkamas 10(+-2) mm pločio sąvaržų juostoms
4.3. | Perforuota plieninė juosta | 20 | vnt.
4.3.1. | Plotis 17(+-2) mm. Storis: 0.6(+-0,2) mm
4.3.2. | Kiekis rulone ne mažaiu 10 metrų.
4.4. | Perforuotas plieninis montažinis profilis | 20 | vnt.
4.4.1. | U formos
4.4.2. | Išmatavimai: 30(+-2) x 30(+-2) x 2,0(0,2) mm
4.4.3. | Ilgis: 2000(+-50) mm
4.5. | Lipni aliuminio juosta | 20 | vnt.
4.5.1. | Plotis: 50(+-5)mm
4.5.2. | Kiekis rulone ne mažiau 40 metrų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | KANALINIAI VENTILIATORIAI, GREIČIO REGULIATORIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
5. | Kanaliniai ventiliatoriai, greičio reguliatoriai
5.1. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 8 | vnt
5.1.1. | Korpusas metalinis
5.1.2. | Galia ne mažiau kaip 45 W
5.1.3. | D100 mm
5.1.4. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.1.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 95 m3/val
5.2. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 8 | vnt
5.2.1. | D125 mm
5.2.2. | Korpusas metalinis
5.2.3. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.2.4. | Galia ne mažiau kaip 46 W
5.2.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 170 m3/val
5.3. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 8 | vnt
5.3.1. | Korpusas metalinis
5.3.2. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.3.3. | D160 mm
5.3.4. | Galia ne mažiau kaip 48 W
5.3.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 260 m3/val
5.4. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 4 | vnt
5.4.1. | Korpusas metalinis
5.4.2. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.4.3. | D200 mm
5.4.4. | Galia ne mažiau kaip 150 W
5.4.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 650m3/val
5.5. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 4 | vnt
5.5.1. | Korpusas metalinis
5.5.2. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.5.3. | D250 mm
5.5.4. | Galia ne mažiau kaip 160 W
5.5.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 800 m3/val
5.6. | 3-jų greičių jungiklis, ištraukimo ventiliatoriui | 10 | vnt
5.6.1. | Tinkamas vienfazių ventiliatorių valdymui
5.6.2. | Maitinimo įtampa ~220-230 V
5.6.3. | Virštinkinis ir potinkinis montavimas
5.6.4. | Matmenys: 80×80×65×60(+-2) mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
9625-3 2025-02-26 09:35:36