TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės –  RUP-F2 čiaupų keitimo įrangos remontinės dalys.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - RUP-F2 čiaupų keitimo įrangos priedai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| Remontinės dalys užspaudimo įtaisui RUP-F2* (Žiūrėti 5.1.) |  |  |  |
|  | Kamera DN15 | 5 |
|  | Kamera DN20 | 5 |
|  | Kamera DN25 | 5 |
|  | Kamera DN32 | 5 |
|  | Kamera DN40 | 5 |
|  | Kamera DN50 | 5 |
|  | Įterpimo strypas DN15 | 5 |
|  | Įterpimo strypas DN20 | 5 |
|  | Įterpimo strypas DN25 | 5 |
|  | Įterpimo strypas DN32 | 5 |
|  | Įterpimo strypas DN40 | 5 |
|  | Įterpimo strypas DN50 | 5 |
|  | Guminis cilindras DN15 | 10 |
|  | Guminis cilindras DN20 | 10 |
|  | Guminis cilindras DN25 | 10 |
|  | Guminis cilindras DN32 | 10 |
|  | Guminis cilindras DN40 | 10 |
|  | Guminis cilindras DN50 | 10 |
|  | Užrakinimo varžtai M8x20mm - M8x40mm | 50 |
|  | Žarna 1,2m | 5 |
|  | Žarnos užrakinimo varžtas | 5 |
|  | Fiksatorius | 5 |
|  | Veržlės fiksavimo rankena | 5 |
|  | Sandarinimo žiedo rinkinys | 10 |
|  | Transportavimo dėžė | 5 |

* - Remontinės dalys turi būti skirtos užspaudimo įtaisui RUP-F2 (užspaudimo įtaiso techninės charakteristikos pateikiamos 5 skyriuje).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos:

    - Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8

    - Motorų g. 2, Vilnius

    - Chemijos g. 23, Kaunas

    - Liepų g. 64a, Klaipėda

    - Tilžės g. 68, Šiauliai

  - Konkreti užsakomų Prekių pristatymo vieta ir konkretus kiekis bus nurodytas teikiant užsakymą elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties specialiosios dalies priede.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkėjo turimo dujotiekio uždarymo prietaiso RUF-F2, kuriam turi būti skirtos remontinės dalys charakteristikos:

- naudojamas laikinam dujų tekėjimui dujotiekiuose uždarymui keičiant sugedusius čiaupus,  naudojant plečiančius guminius elementus be dujų nutekėjimo.

- plečiantis guminis elementas pagamintas iš specialios antistatinės gumos.

- uždarymas vykdomas besiplečiančiais guminiais elementais pasukant valdymo veržlę.

- prietaisas atitinka standarto EN 1775:2008 reikalavimus.

- uždaryto vamzdžio diametras naudojant įterpimo strypą: plieniniams vamzdžiams ne siauresnis kaip nuo DN 15 iki 50 mm ir PE vamzdžiams ne siauresnis kaip nuo DN 20 iki 63 mm.

- uždaryto vamzdžio diametras naudojant žarną: plieniniams vamzdžiams ne siauresnis kaip nuo DN 20 iki 50 mm ir PE vamzdžiams ne siauresnis kaip nuo  DN 25 iki 63 mm.

- pritaikytas iki 5 bar darbinio slėgio dujotiekiui.

- skirta naudoti gamtinių dujų terpėje.

- darbinė temperatūra nuo -10 iki +60.

  - Dujotiekio uždarymo prietaiso RUP-F2 remontinės dalys turi būti naujos.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus, kurie bus pateikti elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties specialiosios dalies priede.

  - Prekės turės būti pristatomos Tiekėjo lėšomis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninių specifikacijų 4 skyriuje nurodytais adresais (Užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 20,00 EUR (dvidešimt eurų 00 ct)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies