| Tiekėjams Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis |  |  | 2025-03-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus

Kauno rajono savivaldybės administracijos pirkimo organizatorius vykdo centralizuotą mažos vertės pirkimo, skelbiamos apklausos būdu, „Šilumos gamybos ir perdavimo įrangos įsigijimo ir montavimo darbų, įskaitant projektavimą, viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras. 2025 m. kovo 12 d. buvo nagrinėjami CVP IS elektroninėmis priemonėmis laiku gauti tiekėjų klausimai ir pateikiami atsakymai į juos:

Tiekėjo klausimas Nr. 1: „Ar katilas kaip slėgiminis indas turi atitikti ES direktyvos 2014/68/ES reikalavimus (ar reikia pateikti sertifikatą)?“

Atsakymas: Gamintojai privalo užtikrinti, kad įrenginiai atitiktų esminius saugos reikalavimus ir turėtų CE ženklinimą (tikrinama sutarties vykdymo metu, pristačius ir sumontavus katilą).

Tiekėjo klausimas Nr. 2: „Prašome paaiškinti BŪTINUMĄ įrengti šilumokaitį termofikaciniam vandeniui“.

Atsakymas: Kadangi šildymo sistemoje būtina palaikyti apie 4 bar slėgį, o granulinio katilo gamintojai negali užtikrinti tokio darbinio slėgio, buvo priimtas sprendimas sistemas atskirti šilumokaičiu.

Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimą (https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/svarbu-planiniai-infrastrukturos-atnaujinimo-darbai-prasymas-nukelti-pasiulymu-pateikimo-terminus/), t. y. į tai, kad nuo 2025 m. kovo 14  d. 17.10 val. iki 2025 m. kovo 17 d. 24.00 val. naujoje Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) bus atliekami planiniai infrastruktūros atnaujinimo darbai ir sistema bus nepasiekiama, Pirkimo organizatorius nusprendė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. kovo 18 d. 9:00 val.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.

Pirkimo organizatorius

Dovilė Kėkštienė

Tel. +370 37 30 55 53, el. p. dovile.kekstiene@krs.lt