| Tiekėjams Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis |  |  | 2025-03-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus

Kauno rajono savivaldybės administracijos pirkimo organizatorius vykdo centralizuotą mažos vertės pirkimo, skelbiamos apklausos būdu, „Šilumos gamybos ir perdavimo įrangos įsigijimo ir montavimo darbų, įskaitant projektavimą, viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras. 2025 m. kovo 12 d. buvo nagrinėjamas CVP IS elektroninėmis priemonėmis laiku gautas tiekėjo klausimas ir pateikiamas atsakymai į jį:

Tiekėjo klausimas Nr. 1: „Jūsų Atsakymas: Kadangi šildymo sistemoje būtina palaikyti apie 4 bar slėgį, o granulinio katilo gamintojai negali užtikrinti tokio darbinio slėgio, buvo priimtas sprendimas sistemas atskirti šilumokaičiu. Ar būtina įrengti šilumokaitį, jeigu katilo parametrai leidžia jam dirbti prie 4bar slėgio?“

Atsakymas: Taip, šilumokaitis privalomas.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.

Pirkimo organizatorius

Dovilė Kėkštienė

Tel. +370 37 30 55 53, el. p. dovile.kekstiene@krs.lt