## Sheet1
ŠK-10
ŠK-2
ŠK-11
ŠK-12
Balinskio g. 76 q=2,4 m3/h
ŠK-13
ŠK-9
Merkio g. 10 q=1,7 m3/h
ŠK-14
ŠK-15
ŠK-16
ŠK-17
ŠK-19
ŠK-18
Merkio g. 8 q=1,3 m3/h
Merkio g. 5 q=1,7 m3/h
Merkio g. 12 q=4,8 m3/h
Merkio g. 4 q=0,6 m3/h
A
ŠK-3
ŠK-4
ŠK-5
Saulėtoji g. 7 q=1,4 m3/h
ŠK-6
ŠK-7
ŠK-8
M. Balinskio g 16 q=12,1 m3/h
Mokyklos g. 1 q=0.6 m3/h
dn50, 135 m
dn150, 33,5 m
dn100, 52,5 m
dn100, 40 m
dn50, 22,5 m
dn100/80, 35 m
dn100/80, 51,5 m
dn50/40, 7,5 m
dn50/40, 52,5 m
dn50, 6,5 m
dn80, 64,5 m
dn100/80, 65 m
dn150, 51 m
dn100, 25 m
Katilinė
dn150, 59 m
dn50, 18,5 m
dn50, 10 m
dn200, 41,5 m
dn150, 150 m
dn150, 35 m
dn50, 58 m
dn150, 99,5 m
dn150, 4 m
dn150, 116,5 m
dn150, 32,5 m
dn150, 68,5 m
dn150, 110 m
dn50?32, 59,5 m

## Lapas1
d, tiek. | L | d, grįžt. | L |  | S | V1 |  | S | V2
50 | 135 | 50 | 135 | 0.05 | 0.0019635 | 0.26507 | 0.05 | 0.0019635 | 0.26507
100 | 52.5 | 100 | 52.5 | 0.1 | 0.007854 | 0.41233 | 0.1 | 0.007854 | 0.41233
100 | 40 | 100 | 40 | 0.1 | 0.007854 | 0.31416 | 0.1 | 0.007854 | 0.31416
50 | 22.5 | 50 | 22.5 | 0.05 | 0.0019635 | 0.044179 | 0.05 | 0.0019635 | 0.044179
100 | 35 | 80 | 35 | 0.1 | 0.007854 | 0.27489 | 0.08 | 0.0050265 | 0.17593
100 | 25 | 100 | 25 | 0.1 | 0.007854 | 0.19635 | 0.1 | 0.007854 | 0.19635
100 | 51.5 | 80 | 51.5 | 0.1 | 0.007854 | 0.40448 | 0.08 | 0.0050265 | 0.25887
50 | 52.5 | 40 | 52.5 | 0.05 | 0.0019635 | 0.10308 | 0.04 | 0.0012566 | 0.065973
50 | 7.5 | 40 | 7.5 | 0.05 | 0.0019635 | 0.014726 | 0.04 | 0.0012566 | 0.0094248
150 | 33.5 | 150 | 33.5 | 0.15 | 0.017671 | 0.59199 | 0.15 | 0.017671 | 0.59199
150 | 51 | 150 | 51 | 0.15 | 0.017671 | 0.90124 | 0.15 | 0.017671 | 0.90124
100 | 65 | 80 | 65 | 0.1 | 0.007854 | 0.51051 | 0.08 | 0.0050265 | 0.32673
80 | 64.5 | 80 | 64.5 | 0.08 | 0.0050265 | 0.32421 | 0.08 | 0.0050265 | 0.32421
50 | 6.5 | 50 | 6.5 | 0.05 | 0.0019635 | 0.012763 | 0.05 | 0.0019635 | 0.012763
150 | 59 | 150 | 59 | 0.15 | 0.017671 | 1.0426 | 0.15 | 0.017671 | 1.0426
200 | 41.5 | 200 | 41.5 | 0.2 | 0.031416 | 1.3038 | 0.2 | 0.031416 | 1.3038
50 | 18.5 | 50 | 18.5 | 0.05 | 0.0019635 | 0.036325 | 0.05 | 0.0019635 | 0.036325
50 | 10 | 50 | 10 | 0.05 | 0.0019635 | 0.019635 | 0.05 | 0.0019635 | 0.019635
150 | 150 | 150 | 150 | 0.15 | 0.017671 | 2.6507 | 0.15 | 0.017671 | 2.6507
150 | 35 | 150 | 35 | 0.15 | 0.017671 | 0.6185 | 0.15 | 0.017671 | 0.6185
50 | 58 | 50 | 58 | 0.05 | 0.0019635 | 0.11388 | 0.05 | 0.0019635 | 0.11388
150 | 99.5 | 150 | 99.5 | 0.15 | 0.017671 | 1.7583 | 0.15 | 0.017671 | 1.7583
150 | 4 | 150 | 4 | 0.15 | 0.017671 | 0.070686 | 0.15 | 0.017671 | 0.070686
150 | 116.5 | 150 | 116.5 | 0.15 | 0.017671 | 2.0587 | 0.15 | 0.017671 | 2.0587
150 | 32.5 | 150 | 32.5 | 0.15 | 0.017671 | 0.57432 | 0.15 | 0.017671 | 0.57432
150 | 68.5 | 150 | 68.5 | 0.15 | 0.017671 | 1.2105 | 0.15 | 0.017671 | 1.2105
150 | 110 | 150 | 110 | 0.15 | 0.017671 | 1.9439 | 0.15 | 0.017671 | 1.9439
32 | 59.5 | 32 | 59.5 | 0.032 | 0.00080425 | 0.047853 | 0.032 | 0.00080425 | 0.047853
[6 empty] | 17.8197 |  |  | 17.3489
[8 empty] | Visas tūris | 35.1686 | m3