Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

- Remontuojamas plotas – Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ teritorija, Kauno g. 27, Klaipėda (schema pridedama).

- Sena susidėvėjusi pėsčiųjų takų betoninių plytelių danga keičiama naujomis betoninėmis trinkelėmis, remontuojama esama asfalto danga. Asfalto danga vaikų žaidimo aikštelėse keičiama trinkelių danga.

- Keičiami seni vejos ir kelio bortai.

- Esami požemio komunikacijų šulinių liukai pakeliami (nuleidžiami) iki naujos dangos lygio, senos lietaus surinkimo grotelės keičiamos plaukiojančio tipo liuku.

- Ties pakeistais ir atstatytais bortais (~ 0,5 m atstumu arba, atsižvelgiant į esamą situaciją) atstatoma žalia veja.

- Pašalinamos darbams trukdančios senos betono konstrukcijos.

- Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.

- Numatyti galimybę derinti darbo grafiką su specifiniais tvarkomos teritorijos ypatumais – pvz.: derinti darbų laiką su įstaigų darbuotojų ir vaikų atostogų terminais arba nutraukti darbą užsiėmimų ir poilsio valandomis, jei vykdomiems darbams naudojama triukšmą kelianti įranga.

- Darbus vykdyti saugiai, užtikrinti eismo ir įstaigos lankytojų bei darbuotojų saugumą, naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones.

- Pastatyti aiškinamąjį – informacinį stendą (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) remonto darbų laikotarpiui, nurodant būtiną informaciją – objekto (darbų) pavadinimas, Užsakovas, Rangovas, kontaktiniai duomenys, darbų vykdymo terminas.

- Visi darbų kiekiai derinami su Užsakovu objekte prieš darbų pradžią.

- Vykdant darbus požemio tinklų apsaugos zonose, išsikviesti tinklų savininkų atstovus.

- Baigus darbus, parengti išpildomąją statinio nuotrauką ir suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

Teritorijos schema: