KLAUSIMYNAS

BALIONĖLIS SU HELIO DUJOMIS

SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, terminas? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

BALIONĖLIS SU HELIO DUJOMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Balionėlis su helio dujomis, perkamas kiekis 15 vnt. per 36 mėnesius. |  |
| 2. | Turi tikti ligoninės turimiems Datascope CS 300 aparatams (Serijos numeris PN0998-00-3023-55; PN 0998-00-3023-85). Kartu prašoma pateikti dokumentus, kad siūloma produkcija suderinama su System CS 300 aparatais. |  |
| 3. | 140 ltr. vienkartinė helio talpa. |  |
| 4. | Svoris ne daugiau 2 kg.. |  |
| 5. | Bendras talpos aukštis ne daugiau 31,5 cm |  |