Tiekėjams						2025-03-12

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Grupinio gyvenimo namų adresai Gegužių g. 6, Ramunių g. 19, Energetikų g. 13, Šeduvos g. 30 lietaus nuotekų projektavimo darbai” (CVP IS pirkimo Nr. 1386704) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. „Prašome patikslinti: Yra pateiktos atskiros 4 techninės užduotys, kiekvienam sklypui. Reikės paruošti 4 atskirus projektus?“

Atsakymas. Atsižvelgiant i tai, kad pateiktos 4 atskiros techninės užduotys kiekvienam sklypui, reikės paruošti 4 atskirus projektus.

2. Klausimas. „Ar šalia sklypų yra nutiesti lietaus nuotekų tinklai į kuruos galima prisijungti?“

Atsakymas. Tikslią informaciją, ar šalia sklypų yra nutiesti lietaus nuotekų tinklai, gali suteikti UAB „Šiaulių vandenys“.

3. Klausimas. „Kokiu būdu Statytojas (pirkėjas nustatė statinių kategorijas), kodėl jas prašo tikslinti projekto rengimo metu?“

Atsakymas. Tikslinimas projekto rengimo metu leidžia užtikrinti, kad projektas atitiks visus reikalavimus, o statinio kategorija bus nustatyta teisingai.

4. Klausimas. „Patikslinus statinio kategorija projekto rengimo eigoje ar gali būti keičiama projektavimo kaina, jei kategorija būtų aukštesnė (neypatingasis, ypatingasis statinys)?“

Atsakymas. Paslaugų teikimo kaina nebus keičiama.

5. Klausimas. „Kokiu būdu pirkėjas nustatė lėšų dydį projekto įgyvendinimui be projekto, be prijungimo sąlygų?“

Atsakymas. Statybos darbų kaina preliminari ir gali būti kaičiama gavus tikslius projekto sprendinius.

6. Klausimas. „Kodėl nepateikiamos projektavimo sąlygos ar tinklų prijungimo schemos? Iš pateiktos techninės užduoties nėra aiškios projekto rengimo apimtys, pirkimo užduotis ir tikslas negali būti neaiškus, - pirkime visai nėra apibrėžiamos projektavimo apimtys, ribos. Prašome taisyti, tikslinti technines užduotis projektavimui.”

Atsakymas. Tinklų prijungimo schemas galima peržiūrėti www.regia.lt. Tikslią informaciją ar šalia sklypų yra nutiesti lietaus nuotekų tinklai ir nurodyti prisijungimo vietą gali UAB „Šiaulių vandenys“. Techninėje užduotyje negalima numatyti kokie bus atstumai ar ribos, projektuotojai turės patikslinti jas išsiėmę sąlygas.

7. Klausimas. „Kokie yra suplanuoti viešojo pirkimo biudžetai projektų rengimui?”

Atsakymas. Nurodyti Techninėse užduotyse 10 punkte.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų specialistas Aidas Povilaitis, tel. Nr. +370 651 03573, el. paštas aidas.povilaitis@sac.lt