PAGE  
2

 Priedas Nr. 1
APSAUGOS SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Objektas, Žalgirio g. 127, Vilnius

1.1. Bendrosios žinios apie objektą:

1.1.1 saugomų patalpų plotas administraciniame pastate – 2111,72 kv. m;

1.1.2 pastato aukštų skaičius – 5;

saugomai teritorijai priskiriamas vidinis kiemas ir priešais pastatą esanti automobilių stovėjimo aikštelė.

2. Pirkimas atliekamas Muitinės kriminalinės tarnybos (toliau – NAUDOTOJAS) panaudos teise valdomoms 2111,72 kv. m. patalpoms, priskiriamoms riboto naudojimo saugumo zonai  pirkimas (toliau – PASLAUGA). Reikalingos apsaugos nuo įsibrovimo, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės  ir priešgaisrinės saugos sistemų priežiūros   paslaugos: 

3. užtikrinti, kad su įslaptinta informacija dirbs ar susipažins tik turintys tokią teisę asmenys;

1 lentelė. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR PERIODIŠKUMAS

	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Periodiškumas

(kartai per metus)
	Įrenginių

kiekis

objekte

	
	Apsaugos nuo įsibrovimo  sistema 

	1. 
	Bendras sistemos veikimo tikrinimas
	4
	1

	2. 
	Judesio detektoriaus veikimo tikrinimas ir valymas
	1
	71

	3. 
	Lauko IR spindulių barjero veikimo tikrinimas ir valymas
	1
	8

	4. 
	Stiklo dūžio detektoriaus tikrinimas ir valymas
	1
	32

	5. 
	Magnetinio kontakto tikrinimas
	1
	131

	6. 
	Temperatūros jutiklio tikrinimas
	4
	3

	7. 
	Lauko apsaugos garsinio signalizatoriaus tikrinimas
	2
	2

	8. 
	Vidinio apsaugos garsinio signalizatoriaus tikrinimas
	2
	10

	9. 
	Rankinio pavojaus mygtuko tikrinimas 
	2
	3

	10. 
	Akumuliatorių  tikrinimas
	1
	13

	11. 
	Valdymo pultelio tikrinimas
	1
	13

	
	Elektroninės įeigos kontrolės sistemos

	12. 
	Bendras sistemos ir programinės įrangos veikimo tikrinimas
	4
	1

	13. 
	Nuotolinio kortelių skaitytuvo tikrinimas
	4
	41

	14. 
	Biometrinio piršto skaitytuvo tikrinimas
	1
	2

	15. 
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir akumuliatoriaus tikrinimas
	1
	8

	16. 
	Elektromechaninės sklendės tikrinimas, reguliavimas
	1
	18

	17. 
	Durų savaiminio uždarymo  mechanizmo reguliavimas
	2
	38

	 
	Vaizdo stebėjimo sistema

	18. 
	Bendras sistemos ir programinės įrangos veikimo tikrinimas
	2
	1

	19. 
	Tinklinio įrašymo įrenginio tikrinimas
	2
	1

	20. 
	Vidinės vaizdo kameros veikimo tikrinimas, valymas ir reguliavimas 
	2
	14

	21. 
	Lauko kameros veikimo tikrinimas, valymas ir reguliavimas
	2
	18

	22. 
	Lauko valdomos kameros veikimo tikrinimas, valymas ir reguliavimas
	2
	1

	23. 
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio tikrinimas
	2
	1

	
	Priešgaisrinė signalizacija

	24. 
	Priešgaisrinio pulto  tikrinimas
	4
	1

	25. 
	Dūmų jutiklio tikrinimas
	1
	206

	26. 
	Pavojaus mygtuko tikrinimas
	1
	16

	27. 
	Vidinės sirenos tikrinimas
	1
	13

	28. 
	Lauko sirenos su blykste tikrinimas
	1
	2

	29. 
	Temperatūrinio jutiklio  tikrinimas
	1
	3

	30. 
	Akumuliatorių tikrinimas
	1
	2

	
	Kelio užtvaro ir vartų valdymo sistema

	31. 
	Bendras sistemos ir programinės įrangos veikimo tikrinimas
	2
	1

	32. 
	IR spindulių barjero veikimo tikrinimas ir valymas
	2
	2

	33. 
	Vartų reguliavimas
	2
	1

	34. 
	Užtvaro veikimo tikrinimas ir reguliavimas
	2
	1


	Remonto paslaugos
	Saugos sistemų įranga
	Planuojamas orientacinis remonto valandų skaičius laikotarpiui: iki 24 val.
	Saugos sistemų įrangos remonto paslaugos.
	Pagal poreikį


Pastaba. TIEKĖJAS naudoja savo visą įrangą (visas technines priemones), reikalingas numatytų PASLAUGŲ atlikimui.
___________________________

