## I DALIS_reagentai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 pirkimo dalis. Reagentai ir pagalbinės priemonės naujos kartos sekoskaitai (VULSK)
Pirkimo dalies Nr. / Purchase part no. | Pavadinimas ir techninė specifikacija | Name and technical specification | Mato vnt. / Unit. | Kiekis / Quantity | Vnt. įkainis Eur be PVM / Unit price EUR without VAT | PVM tarifas, % / VAT rate, % | Vnt. įkainis Eur su PVM / Unit price EUR with VAT | Viso kaina Eur be PVM / Total price in EUR without VAT | Viso kaina Eur su PVM / Total price in EUR with VAT | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį / Supplier, name, catalog no., link to the supplier's catalog page
1 | Reagentai ir pagalbinės priemonės naujos kartos sekoskaitai (VULSK). Tiekėjas turi siūlyti reagentus darbui su turimu analizatoriumi NovaSeq X Plus arba lygiaverčiam genominiam analizatoriui, suteikiamam panaudos būdu. | Reagents and consumables for next generation sequencing (VULSK). The supplier must offer reagents compatible with the existing NovaSeq X Plus or equivalent genomic analyser on loan.
| RINKINIAI DNR SEKOSKAITAI | KITS FOR DNA SEQUENCING
1.1 | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | A kit for DNA library preparation | rinkinys/kit | 7
| Žmogaus genomo padengimas nenaudojant pagausinimo (PGR) | Construction of a DNA library without the use of PCR amplification.
| DNR fragmentacija atliekama ant sferinių dalelių | On-bead tagmentation for consistent insert sizes and uniform coverage
| Galimybė paruošti mėginius iš 25 - 300 ng DNR kiekio | The initial amount of DNA in the reaction is 25 - 300 ng
| Pritaikytas darbui su kraujo, sauso kraujo, seilių ar kitų biologinių skysčių DNR. | Adapted to work with DNA from blood, dry blood, saliva or other tissue DNA.
| Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, SNP ir kitų sekos variantų nustatymui. | Adapted to detect copy number variations (CNVs), indels, SNPs and other sequence variants.
| Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas | At least 96 test suite format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| INDEKSAI SEKOSKAITOS BIBLIOTEKŲ INDEKSAVIMUI | INDEXES FOR INDEXING SEQUENCE LIBRARIES
1.2 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | A suite for indexing sequence libraries | rinkinys/kit | 2
| Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio | Double indexing type (from both ends of the fragment), 10 bp length
| Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui | Dedicated to preparation of DNA and RNA sequencing libraries
| Sudarytas iš A tipo indeksų. | Consists of A type indexes.
| 96 indeksų rinkinio formatas | 96 index set format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| INDEKSAI SEKOSKAITOS BIBLIOTEKŲ INDEKSAVIMUI | INDEXES FOR INDEXING SEQUENCE LIBRARIES
1.3 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | A suite for indexing sequence libraries | rinkinys/kit | 2
| Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio | Double indexing type (from both ends of the fragment), 10 bp length
| Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui | Dedicated to preparation of DNA and RNA sequencing libraries
| Sudarytas iš B tipo indeksų. | Consists of B type indexes.
| 96 indeksų rinkinio formatas | 96 index set format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| INDEKSAI SEKOSKAITOS BIBLIOTEKŲ INDEKSAVIMUI | INDEXES FOR INDEXING SEQUENCE LIBRARIES
1.4 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | A suite for indexing sequence libraries | rinkinys/kit | 2
| Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio | Double indexing type (from both ends of the fragment), 10 bp length
| Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui | Dedicated to preparation of DNA and RNA sequencing libraries
| Sudarytas iš C tipo indeksų. | Consists of C type indexes.
| 96 indeksų rinkinio formatas | 96 index set format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| INDEKSAI SEKOSKAITOS BIBLIOTEKŲ INDEKSAVIMUI | INDEXES FOR INDEXING SEQUENCE LIBRARIES
1.5 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | A suite for indexing sequence libraries | rinkinys/kit | 1
| Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio | Double indexing type (from both ends of the fragment), 10 bp length
| Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui | Dedicated to preparation of DNA and RNA sequencing libraries
| Sudarytas iš D tipo indeksų. | Consists of D type indexes.
| 96 indeksų rinkinio formatas | 96 index set format
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| 300 SINTEZĖS CIKLŲ 10B SEKŲ SEKOSKAITOS lustas | 300 SYNTHESIS CYCLES 10B READS SEQUENCE CASSETTE
1.6 | 300 sintezės ciklų 25B sekų sekoskaitos lustas | 300 synthesis cycles 25B sequencing cassette | lustas/cassette | 18
| Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu. | Based on the "sequencing during synthesis" principle.
| Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje | Supplied in a ready-to-use reagent cartridge
| Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklių nuo 26 milijardų atskirų sekų. | At least 300 cycles of synthesis from 26 billion individual sequences.
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS | CONSUMABLES
1.7 | NovaSeq X serijos oro filtras | The NovaSeq X Series air filter | vnt./pcs. | 5
| Skirtas uždengti instrumento oro įsiurbimo ventiliatorių. | Dedicated to cover the intake fan of the instrument.
| Skritas užtikrinti tinkamą aušinimą ir apsaugoti nuo šiukšlių patekimo į sistemą. | A clean filter ensures proper cooling and prevents debris from entering the system.
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS | CONSUMABLES
1.8 | NovaSeq X serijos plovimo kasetė | The NovaSeq X Series Wash Flow Cell | vnt./pcs. | 2
| Skirtas naudoti atliekant priežiūros plovimą, kurio metu išvaloma NovaSeq X Plus sekoskaitos sistema. | Dedicated for maintenance wash, which cleanse the NovaSeq X Plus sequencing system.
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
| DNR KONTROLĖ | DNA CONTROL
1.9 | Kontrolinė DNR sekoskaitos biblioteka. | Control library for DNA sequencing runs. | vnt./pcs. | 2
| Skirta įvertinti kokybinius "sekoskaitos sintezės metu" parametrus. | Used as a control to estimate relevant sequencing by synthesis (SBS) metrics.
| Pritaikyta darbui su turima NovaSeq X Plus arba lygiaverte sekoskaitos sistema. | Adapted to work with MiSeq, NovaSeq X Plus or equivalent sequencing system.
Viso 1 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
21 % PVM suma Eur:
Viso 1 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Minimalūs reikalavimai NovaSeq X Plus lygiaverčiam genominiam analizatoriui, suteikiamam panaudos būdu – 1 vnt. Pristatoma į VULSK
Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  | ___________________________________________________________________________
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1 | veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 | ne mažiau kaip 8 Tb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^7 2x150 bp ilgio fragmentus |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 | sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 | integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo

## IV DALIS_reagentai
SPS 1 priedas
4 pirkimo dalis. REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS MĖGINIO PARUOŠIMUI SEKOSKAITAI (VULSK)
Pirkimo dalies Nr.. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | Numatomas PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
4 | REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS MĖGINIO PARUOŠIMUI SEKOSKAITAI (VULSK)
4.1 | Vakuuminis mėgintuvėlis 2,0ml su K2-EDTA PLUS | Vakuuminis mėgintuvėlis 2,0ml su K2-EDTA priedu. Mėgintuvėlio išmatavimai 13 x 75 mm. Pakuotėje ne mažiau 100 mėgintuvėlių. | vnt. | 1000 | 21
4.2 | DNR išskyrimo rinkinys (iš 2 ml kraujo) | Paruoštas naudoti rinkinys skirtas DNR išskyrimui iš šaldyto ir nešaldyto viso kraujo, plazmos ar serumo, kaulų čiulpų, ląstelių kultūrų, limfocitų ir trombocitų. Galimybė pritaikyti rankiniam ir automatizuotam DNR išskyrimui. DNR išeiga ne mažesnė nei 94,5%. Mėginio tūrio intervalas nesiauresnis nei 0.3–2 ml. DNR išskyrimo laikas ne ilgesnis nei viena valanda. | vnt. | 1000 | 21
4.3 | 15 ml centrifuginis mėgintuvėlis | Skaidrūs sterilūs 15ml konusiniai polipropileno mėgintuvėliai su žaliais HDPE užsukamais dangteliais. Baltas rašymo paviršius ir aiškios gradacijos.Puikiai tinka ląstelėms centrifuguoti: USP VI klasės, necitotoksiška ir sterili (SAL 10-6) medžiaga. Sertifikuota, be RNazių, DNazių, DNR, sunkiųjų metalų ir pirogenų. Maksimalus centrifugavimo greitis 12000xg, mėgintuvėlio dydis 22mmx120.5 xx (PxA). Atskirai supakuota po ne daugiau nei 30 vnt. | vnt. | 2000 | 21
4.4 | Dvipusis 96 vietų stovelis 0,5 ir 1,5/2,0 ml mėgintivėliams | 96 vietų dvipusis polipropileno stovas, kuriame vienoje pusėje telpa 96 x 0,5 ml mėgintuvėliai, kitoje - 96 x 1,5/2,0 ml mėgintuvėliai. Skaidrus, nuimamas dangtelis. Temperatūros, kurioje galima naudoti: nuo -90 °C iki 121 °C. Autoklavuojami. Galimybė pasirinkti iš skirtingų spalvų. | vnt. | 10 | 21
4.5 | Pastero pipetės 3 ml, PE, graduotos, sterilios | 3ml pernašos pipetės (Pastero), polietileninės, graduotos. Individualiai supakuotos, sterilios. Gradavimas 1, 2 ml. | vnt. | 2000 | 21
4.6 | 1000ul graduoti sterilūs antgaliai | 1000 µl pipečių antgaliai, su filtru, sterilūs, 96 vietų dėžutėmis. Antgaliai graduoti 100 µl, 250 µl, 500 µl ir 1000 µl žymomis, polipropileniniai. HDPE filtras, be priedų, kurie galėtų veikti mėginį, neabsorbuojantys mėginio, sulaikantis >99% aerozolių.Pipetavimo diapazonas 100 - 1000 µl. Sertifikuoti - be RNazių, DNazių, DNR ir pirogenų. Suderinami su Eppendorf Proline, Research, Gilson Pipetman, Rainin Pipet-Line ir Pipet-Plus, Sartorius Transferpette, Socorex Acura pipetėmis. | vnt. | 19200 | 21
4.7 | 20 ul sterilūs antgaliai | 20 µl pipečių antgaliai, su filtru, sterilūs, 96 vietų dėžutėmis. Antgaliai graduoti 1 µl, 5 µl, 10 µl ir 20 µl žymomis, polipropileniniai, labai poliruotos formos su itin lygiu paviršiumi, mažinantis mėginio sulaikymą. HDPE filtras, be priedų, kurie galėtų veikti mėginį, neabsorbuojantys mėginio, sulaikantis >99% aerozolių.Pipetavimo diapazonas 0.1 - 20 µl. Sertifikuoti - be RNazių, DNazių, DNR ir pirogenų. Suderinami su Eppendorf Research, Gilson Pipetman, Rainin Pipet-Line ir Pipet-Plus, Sartorius Transferpette, Socorex Acura pipetėmis. | vnt. | 19200 | 21
4.8 | 200 ul sterilūs antgaliai | 200 µl pipečių antgaliai, su filtru, sterilūs, 100 vietų dėžutėmis. Prailginti, lengvesniam pilstymui ilgesniuose mėgintuvėliuose, fazių išskyrimui ir apatinių fazių pašalinimui, polipropileniniai. Sertifikuoti - be RNazių, DNazių, DNR ir pirogenų. Suderinami su Eppendorf pipetėmis. | vnt. | 6000 | 21
4.9 | 200 ul antgaliai, be filtro, pailginti | 200 µl pipečių antgaliai, be filtrų. Prailginti, lengvesniam pilstymui ilgesniuose mėgintuvėliuose, fazių išskyrimui ir apatinių fazių pašalinimui, polipropileniniai. Pipetavimo diapazonas 1 - 200 µl. Sertifikuoti - be RNazių, Dnazių. Suderinami su Eppendorf Research, Gilson Pipetman, Rainin pipetėmis. | vnt. | 6000 | 21
4.10 | 1,5 ml sterilūs mėgintuvėliai | 1.5 ml mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai, sterilūs. Mėgintuvėliai apsaugo mėginius nuo garavimo, pratekėjimo, atsitiktinio atsidarymo ar kito sugadinimo kaitinant, užšaldant, centrifuguojant. Pagaminti iš 100% gryno polipropileno. Neturi priedų kaip biocidai ar antistatiniai agentai - mėginiai išlieka apsaugoti nuo galimų biologiškai aktyvių teršalų. Centrifugavimo maksimalus greiti 20 000 x g. Sertifikuota be Rnazių, Dnazių, DNR, endotoksinų, sunkiųjų metalų ir pirogenų. Technologija saugiam uždarymui. Lengvai perskaitomos graduacijos, matinė rašymo sritis šone, autoklavuojami. Temperatūrinis diapazonas: nuo -80°C iki 121°C. | vnt. | 5000 | 21
Viso 4 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
21 % PVM suma Eur:
Viso 4 pirkimo dalies suma Eur su PVM: