## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | INTRAMEDULINĖ VINIS IR SRAIGTAI ČIURNOS SĄNARIO ARTRODEZEI ATLIKTI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
1. | Intramedulinė vinis ir sraigtai čiurnos sąnario artrodezei atlikti.
1.1. | Čiurnos artrodezės intramedulinė vinis | 10 | vnt.
1.1.1. | Skersmuo nuo Ø 7,0 ± 0,01 mm iki 13,0 ± 0,01 mm (kas 1 mm);
1.1.2. | Ilgis nuo 150 ± 5 mm iki 350 ± 5 mm (kas 10 mm);
1.1.3. | Pagaminta iš titano arba titano lydinio;
1.1.4. | Vinis lenkta;
1.1.5. | Fiksuojama Ø 4,5 ± 0,01 mm užrakinamais sraigtais;
1.1.6. | Proksimaliniame gale turi būti ne mažiau kaip 2 kiaurymės vienoje plokštumoje, skirtos užrakinamiems sraigtams, iš kurių viena turi būti kompresinė;
1.1.7. | Distaliniame gale turi būti ne mažiau kaip 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, iš kurių viena turi būti kompresinė. Kiaurymės turi būti išsidėsčiusos dvejose plokštumose - apatine statmena proksimaliau esančioms;
1.1.8. | Aklės turi būti ne mažiau kaip 7 dydžių, nuo 0 iki 30 mm (kas 5mm);
1.1.9. | Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas.
1.2. | Užrakinami sraigtai | 80 | vnt.
1.2.1. | Ø 4,5 ± 0,01 mm;
1.2.2. | Pilnu sriegiu;
1.2.3. | Pagaminti iš titano arba titano lydinio;
1.2.4. | Savisriegiai;
1.2.5. | Sraigto ilgis nuo 22 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 115 mm ± 0,1 mm (kas 2-5 mm).
1.2.6. | Pastaba: Instrumentų rinkinys siūlomos viniems implantavimui turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai ir turės būti suteiktas naudotis panaudos pagrindais (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 10 Panaudos sutarties projektas)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | SRAIGTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
2. | Sraigtai
2.1. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 15 | vnt.
2.1.1. | Ø 1,2 ± 0,01 mm;
2.1.2. | Pilnu sriegiu;
2.1.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.1.4. | Sriegio žingsnis 0,6 mm.
2.1.5. | Sraigto ilgis nuo 4 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 10 mm ± 0,1 mm (kas 1 mm).
2.2. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 15 | vnt.
2.2.1. | Ø 2,0 ± 0,01 mm;
2.2.2. | Pilnu sriegiu;
2.2.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.2.4. | Sriegio žingsnis 0,75 mm.
2.2.5. | Sraigto ilgis nuo 6 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 40 mm ± 0,1 mm (kas 2 mm).
2.3. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 200 | vnt.
2.3.1. | Ø 2,7 ± 0,01 mm;
2.3.2. | Pilnu sriegiu;
2.3.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.3.4. | Sriegio žingsnis 1 mm;
2.3.5. | Sraigto ilgis nuo 6 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 40 mm ± 0,1 mm (kas 2 mm).
2.4. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 1200 | vnt.
2.4.1. | Ø 3,5 ± 0,01 mm, kortikaliniai;
2.4.2. | Pilnu sriegiu;
2.4.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.4.4. | Sriegio žingsnis 1,25 mm;
2.4.5. | Sraigto ilgis nuo 8 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 70 mm ± 0,1 mm (kas 2-5 mm).
2.5. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 300 | vnt.
2.5.1. | Ø 4,0 ± 0,01 mm, navikuliariniai;
2.5.2. | Daliniu sriegiu;
2.5.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.5.4. | Sriegio žingsnis 1,75 mm;
2.5.5. | Sraigto ilgis nuo 8 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 70 mm ± 0,1 mm (kas 2-5 mm).
2.6. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 300 | vnt.
2.6.1. | Ø 4,0 ± 0,01 mm, navikuliariniai;
2.6.2. | Pilnu sriegiu;
2.6.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.6.4. | Sriegio žingsnis 1,75 mm;
2.6.5. | Sraigto ilgis nuo 8 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 70 mm ± 0,1 mm (kas 2-5 mm).
2.7. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 900 | vnt.
2.7.1. | Ø 4,5 ± 0,01 mm, kortikaliniai;
2.7.2. | Pilnu sriegiu;
2.7.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.7.4. | Sriegio žingsnis 1,75 mm;
2.7.5. | Sraigto ilgis nuo 12 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 90 mm ± 0,1 mm (kas 2 mm).
2.8. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 30 | vnt.
2.8.1. | Ø 6,5 ± 0,01 mm, spongioziniai;
2.8.2. | Daliniu sriegiu, sriegio ilgis 16 mm;
2.8.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.8.4. | Sriegio žingsnis 2,75 mm;
2.8.5. | Sraigto ilgis nuo 25 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 140 mm ± 0,1 mm (kas 5 mm).
2.9. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 30 | vnt.
2.9.1. | Ø 6,5 ± 0,01 mm, spongioziniai;
2.9.2. | Daliniu sriegiu, sriegio ilgis 32 mm;
2.9.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.9.4. | Sriegio žingsnis 2,75 mm;
2.9.5. | Sraigto ilgis nuo 40 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 140 mm ± 0,1 mm (kas 5 mm).
2.10. | Nerūdijančio plieno savisriegiai sraigtai | 30 | vnt.
2.10.1. | Ø 6,5 ± 0,01 mm, spongioziniai;
2.10.2. | Pilnu sriegiu;
2.10.3. | Pagaminti iš medicinio plieno;
2.10.4. | Sriegio žingsnis 2,75 mm;
2.10.5. | Sraigto ilgis nuo 25 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 140 mm ± 0,1 mm (kas 5 mm).
2.11. | Titaniniai kaniuliuoti sraigtai | 60 | vnt.
2.11.1. | Ø7,3 ± 0,01 mm, spongioziniai;
2.11.2. | Daliniu sriegiu, sriegio ilgis 16 mm
2.11.3. | Pagaminti iš titano;
2.11.4. | Savigręžiai;
2.11.5. | Kaniulės skersmuo ne mažiau kaip 2,8 mm;
2.11.6. | Sraigto ilgis nuo 30 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 150 mm ± 0,1 mm (kas 5 mm).
2.12. | Titaniniai kaniuliuoti sraigtai | 60 | vnt.
2.12.1. | Ø 7,3 ± 0,01 mm, spongioziniai;
2.12.2. | Daliniu sriegiu, sriegio ilgis 32 mm;
2.12.3. | Pagaminti iš titano;
2.12.4. | Savigręžiai;
2.12.5. | Kaniulės skersmuo ne mažiau kaip 2,8 mm;
2.12.6. | Sraigto ilgis nuo 50 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 150 mm ± 0,1 mm (kas 5 mm).
2.13. | Titaniniai kaniuliuoti sraigtai | 30 | vnt.
2.13.1. | Ø 7,3 ± 0,01 mm, spongioziniai;
2.13.2. | Pilnu sriegiu;
2.13.3. | Pagaminti iš titano;
2.13.4. | Savigręžiai;
2.13.5. | Kaniulės skersmuo ne mažiau kaip 2,8 mm;
2.13.6. | Sraigto ilgis nuo 30 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 150 mm ± 0,1 mm (kas 5 mm).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | PLOKŠTELĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
3. | Plokštelės
3.1. | Tubuliarinės 1/3 plokštelės | 20 | vnt.
3.1.1. | Plotis 7 ± 0,01 mm;
3.1.2. | Storis 1 ± 0,01 mm ;
3.1.3. | Pagamintos iš medicininio plieno;
3.1.4. | Skirtos fiksuoti Ø 2,7 mm sraigtais;
3.1.5. | Ilgis nuo 3 iki 12 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 10 skirtingų ilgių).
3.2. | Tubuliarinės 1/3 plokštelės | 100 | vnt.
3.2.1. | Plotis 9 ± 0,01 mm;
3.2.2. | Storis 1 ± 0,01 mm ;
3.2.3. | Pagamintos iš medicininio plieno;
3.2.4. | Skirtos fiksuoti Ø 3,5 ir 4,0 mm sraigtais;
3.2.5. | Ilgis nuo 2 iki 12 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 10 skirtingų ilgių).
3.3. | Tiesios rekonstrukcinės plokštelės | 15 | vnt.
3.3.1. | Plotis 8 ± 0,01 mm;
3.3.2. | Storis 2 ± 0,01 mm ;
3.3.3. | Pagamintos iš medicininio plieno;
3.3.4. | Skirtos fiksuoti Ø 2,7 mm sraigtais;
3.3.5. | Ilgis nuo 3 iki 14 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 8 skirtingų ilgių).
3.4. | Tiesios rekonstrukcinės plokštelės | 60 | vnt.
3.4.1. | Plotis 10 ± 0,01 mm;
3.4.2. | Storis 2,5 ± 0,5 mm ;
3.4.3. | Pagamintos iš medicininio plieno;
3.4.4. | Skirtos fiksuoti Ø 3,5 ir 4,0 mm sraigtais;
3.4.5. | Ilgis nuo 5 iki 14 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 8 skirtingų ilgių).
3.5. | Tiesios kompresinės plokštelės | 60 | vnt.
3.5.1. | Plotis 10 ± 0,01 mm;
3.5.2. | Storis 2,5 ± 0,5 mm ;
3.5.3. | Pagamintos iš medicininio plieno;
3.5.4. | Skirtos fiksuoti Ø 3,5 ir 4,0 mm sraigtais;
3.5.5. | Ilgis nuo 5 iki 14 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 8 skirtingų ilgių).
3.6. | Tiesios kompresinės plokštelės | 20 | vnt.
3.6.1. | Plotis 12 ± 0,01 mm;
3.6.2. | Storis 4 ± 0,5 mm ;
3.6.3. | Pagamintos iš medicininio plieno;
3.6.4. | Skirtos fiksuoti Ø 4,5 ir 6,5 mm sraigtais;
3.6.5. | Ilgis nuo 5 iki 14 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 8 skirtingų ilgių).
3.7. | Tiesios kompresinės plokštelės | 10 | vnt.
3.7.1. | Plotis 16 ± 0,01 mm;
3.7.2. | Storis 5 ± 0,5 mm ;
3.7.3. | Pagamintos iš medicininio plieno;
3.7.4. | Skirtos fiksuoti Ø 4,5 ir 6,5 mm sraigtais;
3.7.5. | lgis nuo 5 iki 14 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 8 skirtingų ilgių).
3.8. | Figūrinės plokštelės | 20 | vnt.
3.8.1. | Anatomiškai adaptuotos, L formos; ;
3.8.2. | Kairės ir dešinės pusės
3.8.3. | Plotis proksimalinėje (išplatėjusioje) dalyje 15 ± 1 mm;
3.8.4. | Plotis distalinėje dalyje 8 ± 1 mm;
3.8.5. | Storis 1 ± 0,01 mm;
3.8.6. | Pagamintos iš medicininio plieno;
3.8.7. | Skirtos fiksuoti Ø 2,7 mm sraigtais;
3.8.8. | Ilgis 32 mm ± 1 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | DCS/DHS PLOKŠTELĖS IR SRAIGTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
4. | DCS/DHS plokštelės ir sraigtai
4.1. | DCS kondiliarinės 95⁰ plokštelės | 5 | vnt.
4.1.1. | Kompresinėmis kiaurymėmis;
4.1.2. | Kaklelio ilgis 25 mm ± 1 mm;
4.1.3. | Fiksuojamos Ø4,5mm sraigtais;
4.1.4. | Pagamintos iš medicininio plieno;
4.1.5. | Ilgis nuo 2 iki 22 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 18 skirtingų ilgių).
4.2. | DHS pertrochanterinės plokštelės | 30 | vnt.
4.2.1. | Kompresinėmis kiaurymėmis;
4.2.2. | Kaklelio ilgis 38 mm ± 1 mm;
4.2.3. | Fiksuojamos Ø4,5mm sraigtais;
4.2.4. | Galimi pasirinkimo kampai - 130°, 135°, 140°, 145°, 150°;
4.2.5. | Pagamintos iš medicininio plieno;
4.2.6. | Ilgis nuo 2 iki 22 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 18 skirtingų ilgių).
4.3. | DHS/DCS sraigtai | 80 | vnt.
4.3.1. | Skersmuo 12,5 mm ± 0,1 mm;
4.3.2. | Komplekte turi būti kartu su kompresiniu sraigtu;
4.3.3. | Pagaminti iš medicininio plieno;
4.3.4. | Sraigtų ilgis nuo 50 mm ± 0,1 mm iki ne mažiau 145 mm ± 0,1 mm (kas 5 mm)
4.4. | Šlaunikaulio gūburio fiksavimo plokštelės | 3 | vnt.
4.4.1. | Adaptuotos prie DHS sistemos;
4.4.2. | Pagamintos iš medicininio plieno;
4.4.3. | Galimi pasirinkimo ilgiai 138 mm ± 1 mm; 142 mm ± 1 mm; 147 mm ± 1 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | KONDILIARINĖS 95⁰ PLOKŠTELĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
5. | Kondiliarinės 95⁰ plokštelės
5.1. | Kondiliarinės 95⁰ plokštelės | 5 | vnt.
5.1.1. | Kompresinėmis kiaurymėmis;
5.1.2. | Fiksuojamos Ø4,5mm ir Ø6,5mm sraigtais;
5.1.3. | Plotis 16 ± 0,01 mm;
5.1.4. | Storis 6 ± 0,5 mm ;
5.1.5. | Pagamintos iš medicininio plieno;
5.1.6. | Galimybė pasirinkti plokšteles su U arba H formos įkalama geležte;
5.1.7. | Įkalamos geležtės ilgis nuo 50 mm iki ne mažiau 90 mm ± 0,1 mm (kas 10 mm);
5.1.8. | Ilgis nuo 5 iki 12 kiaurymių imtinai (ne mažiau kaip 5 skirtingų ilgių).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | VIELOS KAULŲ SINTEZEI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
6. | Vielos kaulų sintezei
6.1. | Minkšta viela (lanksti) | 25 | vnt.
6.1.1. | Skersmuo nuo Ø 0,2 iki 1,5 mm (imtinai);
6.1.2. | Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 skirtingų dydžių nurodytame skersmens diapazone;
6.1.3. | Ritinėlio ilgis ne mažiau kaip 5 m;
6.1.4. | Pagaminta iš medicininio plieno.
6.2. | Kiršnerio viela | 500 | vnt.
6.2.1. | Skersmuo nuo Ø 0,8 iki 3,0 mm (imtinai), ne mažiau kaip 12 dydžių nurodytame diapazone;
6.2.2. | Ilgis nuo 70 mm iki 300 mm (imtinai), ne mažiau kaip 5 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone;
6.2.3. | Abu vielos galai užašrtinto trokaro formos;
6.2.4. | Pagaminta iš medicininio plieno.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | STEINMANN VINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
7. | Steinmann vinys
7.1. | Steinmann vinis | 5 | vnt.
7.1.1. | Skersmuo nuo Ø 4,0 iki 5,0 mm (imtinai), ne mažiau kaip 3 dydžių nurodytame diapazone;
7.1.2. | Ilgis nuo 80 mm iki 300 mm (imtinai), ne mažiau kaip 18 skirtingų ilgių nurodytame diapazone;
7.1.3. | Pagaminta iš medicininio plieno.
7.2. | Steinmann vinis | 4 | vnt.
7.2.1. | Skersmuo nuo Ø 3,0 iki 5,0 mm (imtinai), ne mažiau kaip 4 dydžių nurodytame diapazone;
7.2.2. | Ilgis nuo 150 mm iki 300 mm (imtinai), ne mažiau kaip 7 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone;
7.2.3. | Su sriegiu per vinies centrą;
7.2.4. | Pagaminta iš medicininio plieno.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Kvalifikacijos atitikimą patvirtinantys dokumentai
4 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2275 2025-03-12 13:06:51