## Sheet1
Prašome užpildytą Darbų kiekių žiniaraštį pateikti nekeičiant juose nurodytos informacijos, nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių (!). Kilusius klausimus dėl Darbų kiekių žiniaraščio tiekėjas turi užduoti pirkimo dokumentų 6 skyriuje „Pirkimo dokumentų paaiškinimas, papildymas ir patikslinimas“ nustatyta tvarka ir terminais.
Požeminio vandens išteklių žvalgybos (I etapas) ir detalių tyrimų (II etapas) atlikimas (Peleniai-2 bei Peleniai-3 sklypuose, Pelenių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.)
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
2025-02-25
UŽSAKOVAS: Kauno rajono savivaldybės administracija |  | VIETA: Pelenių k., Karmėlavos sen. Kauno r. sav.
Eil. Nr. | Darbų ir įrengimų pavadinimas | Mato vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
I ETAPO DARBAI:
I.1. | TYRIMO GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMAS Peleniai-2 ir Peleniai-3 plotuose
1. | Tyrimo gręžinių (2 × 5 vnt.) gręžimo vietų parinkimas, nužymėjimas vietoje, derinimas | kompl. |  | 10
2. | Transporto išlaidos | k-tas |  | 1
2. | Požeminio vandens išteklių žvalgybos projekto rengimas, derinimas ir ŽGT registravimas LGT (trukmė: iki 20 d.d., be derinimo ir registravimo LGT) | kompl. |  | 1
viso ( I.1 ):
I.2. | TYRIMO GRĘŽINIŲ GRĘŽIMAS (2 plotai):
1. | Technologinės duobės iškasimas ir užkasimas, išsiurbiant ir utilizuojant molio skiedinį, bei užpilant ją gruntu | kompl. |  | 10
2. | Žvalgybinis gręžimas ir geofiziniai tyrimai (elektrokarotažas): 10 gręžinių x 70 m | m |  | 700
3. | Tyrimo gręžinio likvidavimas | kompl. |  | 10
4. | Tyrimo gręžinio paso registravimas LGT | kompl. |  | 10
5. | Transporto išlaidos | kompl. |  | 1
6. | Žvalgybinių gręžinių gręžimo išvadų ir rekomendacijų parengimas | kompl. |  | 1
viso ( I.2 ):
I.3. | ŽVALGYBOS GRĘŽINIŲ ĮRENGIMAS (2 plotai):
1. | Technologinės duobės iškasimas ir užkasimas, išsiurbiant ir utilizuojant molio skiedinį, bei užpilant ją gruntu | kompl. |  | 6
2. | Mažo skersmens žvalgybos gręžinio (2 plotai × 3 vnt.) įrengimas (gręžinio įrengimas vamzdžiais PVC DN 125, filtras int. ~40-60 m, gręžinio parengiamasis išpumpavimas iki pilno vandens atsivalymo ir pagrindinių hidrodinaminių parametrų nustaymas) | kompl. |  | 6
3. | Žvalgybos gręžinio bandomasis išpumpavimas (4+2 val.) su automatiniu registratoriumi, naudojant generatorių | kompl. |  | 6
4. | Požeminio vandens bendroji cheminė analizė, Fe ir ChDS (bandymo pradžioje) | kompl. |  | 6
5. | Požeminio vandens kokybės tyrimas pagal HN 24:2023 (bandymo pabaigoje) | kompl. |  | 6
6. | Žvalgybos gręžinio paso registravimas LGT | kompl. |  | 6
7. | Žvalgybos gręžinio likvidavimas | kompl. |  | 6
8. | Transporto išlaidos | kompl. |  | 2
VISO ( I.3. ):
I.4. | Tyrimo ir žvalgybos gręžinių gręžimo ir bandymo rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų hidrogeologinės ataskaitos parengimas | kompl. |  | 1
VISO I ETAPO DARBAI ( I.1 - I.4 ):
II ETAPO DARBAI:
II.1. | Požeminio vandens išteklių detalių tyrimų plano rengimas ir derinimas; LGT įregistruoto ŽGT papildymas (trukmė: iki 15 d.d., be derinimo) | kompl. |  | 1
II.2. | ŽVALGYBOS GRĘŽINIO ĮRENGIMAS (2 plotai):
1. | Technologinės duobės iškasimas ir užkasimas, išsiurbiant ir utilizuojant molio skiedinį, bei užpilant ją gruntu | kompl. |  | 4
2. | Didelio skersmens žvalgybos gręžinio įrengimas (gręžinio įrengimas vamzdžiais PVC DN 225, filtras int. ~40-60 m, gręžinio parengiamasis išpumpavimas iki pilno vandens atsivalymo ir pagrindinių hidrodinaminių parametrų nustatymas) | kompl. |  | 4
3. | Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99 | kompl. |  | 4
4. | Žvalgybos gręžinio paso registravimas LGT | kompl. |  | 4
5. | Žvalgybos gręžinio likvidavimas | kompl. |  | 4
6. | Transporto išlaidos (2 plotai) | kompl. |  | 2
viso ( II.2. ):
II.3. | GRĘŽINIŲ PARENGIMAS BANDYMAMS (2 plotai):
1. | Gręžinio galvutės su pjezometru DN 32 ir automatiniu vandens lygio ir temperatūros registartoriumi, sklende, čiaupu vandens mėginių ėmimui ir mechaniniu vandens skaitikliu įrengimas | kompl. |  | 2
2. | Giluminio siurblio sumontavimas (siurblys SR (Q - ≥20 m3/h), vamzdžiai PE DN 75, lynas nerūdijančio plieno, elektros kabelis, jungtys) | kompl. |  | 2
3. | Valdymo ir apsaugos pulto sumontavimas skyde ant atramos prie gręžinio | kompl. |  | 2
4. | Laikinos vandens nuvedimo linijos vamzdžiais PE PN 10 paklojimas-išardymas (klojama ant žemės paviršiaus, ilgis ~ 200 m, iki upės) | kompl. |  | 2
5. | Transporto išlaidos | kompl. |  | 2
viso ( II.3. ):
II.4. | GRĘŽINIŲ HIDRAULINIAI BANDYMAI (2 plotai):
1. | Generatorius (su kuru) nuoma | para |  | 30
2. | Žvalgybos gręžinių tiriamieji išpumpavimai (atliekami nuosekliai: 4 gręžiniai po 7 dienas, su vandens lygio atsistatymo stebėjimu iki 7 dienų) | para |  | 30
3. | Vandens lygio ir temperatūros stebėjimai automatiniais registratoriais stebėjimo gręžiniuose (2 plotai x 3 gręžiniai) ir kontroliniai vandens lygio matavimai VL matuokle (3 gręžiniai) | kompl. |  | 6
5. | Lauko analizatorius Eutech PCD650 | kompl. |  | 1
4. | Lauko analizatorius Eutech PCD650 gręžinio vandens fizikinių parametrų (Eh, pH, SEL, O2, T) matavimams prie gręžinio sumontavimas, matavimai, bandinių ėmimas laboratoriniams matavimams ir pristatymas į laboratoriją | kompl. |  | 1
6. | Požeminio vandens laboratoriniai matavimai pagal HN 24:2023 | kompl. |  | 4
7. | Požeminio vandens kontroliniai laboratoriniai matavimai (BChA, Fe, ChDS) | kompl. |  | 12
8. | Gręžinių hidraulinių bandymų hidrogeologinė priežiūra | kompl. |  | 1
9. | Transporto išlaidos | kompl. |  | 1
viso ( II.4. ):
VISO II ETAPO DARBAI (II.1 - II.4 ):
III. | POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIŲ ĮVERTINIMO IR VANDENVIETĖS APSAUGOS ZONOS (VAZ) PROJEKTO HIDROGEOLOGINIŲ ATASKAITŲ PEPELNIAI-2 IR PELENIAI-3 PLOTUOSE RENGIMAS | kompl. |  | 2
VISO (I+II+III):
Nenumatytos išlaidos 5%:
VISO:
PVM 21%:
IŠ VISO:
Pastabos:
1) x - kaina priklauso nuo faktinio gręžimo gylio,
2) žiniaraštyje nurodyti "II ETAPO" darbai atliekami tik tuo atveju, jeigu "I ETAPO" darbų metu įdentifikuojamas požeminio vandens gręžinių įrengimui tinkamas produktyvusis sluoksnis ir Užsakovas pritaria tyrimo ir žvalgybos gręžinių gręžimo ir bandymo išvadoms ir rekomendacijoms,
3) už žvalgomo produktyvaus sluoksnio ribines sąlygas, filtracines savybes ir požeminio vandens cheminės sudėties rodiklių vertes, kurios bus nustatytos įrengus žvalgybos gręžinius II etapo darbų metu, Rangovas atsakomybės neprisiima,
4) pagal poreikį - į suprojektuotą VAZ patenkančių žemės sklypų savininkų derinimas, kad jų sklypuose būtų suprojektuota gręžinio / vandenvietės apsaugos zona ir nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nurodytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 106 straipsnyje „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose" - Užsakovo darbai,
5) privažiavimo kelių iki darbų vykdymo aikštelių ir šių aikštelių paruošimas - Užsakovo darbai,
6) paruoštus privažiavimo kelius ir darbų vykdymo aikšteles perduoti Rangovui visam darbų atlikimo laikotarpiui; neparuošus darbų vykdymo aikštelių ir privažiavimo kelių, Rangovas neatsako už sugadintas teritorijas,
7) privažiavimo kelių ir darbų vykdymo aikštelių / teritorijos sutvarkymas iki ankstesnės būklės (su gerbūvio darbais) - Užsakovo darbai,