Pirkimo sąlygų

1 priedas

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO ŠERMUKŠNIŲ G. 4 VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO RENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Valstybės įmonė Turto bankas Juridinio asmens kodas112021042 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT120210411 Buveinės adresas: Kęstučio g. 45, Vilnius Banko sąskaita: LT51 7044 0600 0044 3925 (SEB bankas) El. paštas info@turtas.lt Tel. (8~5) 278 09 00 Vadovas: Generalinis direktorius Gintaras Makšimas |
| 2. | Pirkimo objektas | Projektavimo paslaugų apimtys: - Objekto – Šermukšnių g. 4, Vilnius; - Paprastojo remonto projekto parengimas: 1) Statybos darbų projektas; 2) Tvarkomųjų Paveldosaugos darbų projekto darbo brėžiniai. |
| 3. | Projekto pavadinimas | - Administracinės paskirties pastato, Šermukšnių g. 4, Vilnius (unikalus Nr. 1094-0459-9015), paprastojo remonto darbų projektas*; Pastaba: * - Tikslus projekto pavadinimas suformuojamas parengus projektinius pasiūlymus, išnagrinėjus reikiamus suprojektuoti statybos darbus ir patikslinus statybos rūšį. Projekto pavadinimą pasiūlo Projektuotojas pagal aktualios redakcijos Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, (toliau – STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 6.8. punkto reikalavimus ir suderina jį su Užsakovu. |
| 4. | Statinio adresas | Šermukšnių g. 4, Vilnius |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Administracinis pastatas, unikalus Nr. (1094-0459-9015) bendras plotas 1 473,27 kv. m. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Administracinei valstybės institucijų veiklai |
| 7. | Statinio statybos rūšis | - Paprastasis remontas Pastaba: * - Konkreti statybos rūšis parenkama vadovaujantis aktualios redakcijos Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, nuostatomis, atsižvelgus į projektinių pasiūlymų rengimo metu išgrynintas projektavimo darbų apimtis ir šios techninės užduoties reikalavimus. Statybos rūšį nustato projektuotojas ir suderina ją su Užsakovu. |
| 8. | Statinio kategorija | - ypatingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | - Šermukšnių g. 4, Vilnius; Fasaduose matomi supleišėjimai, atskilęs tinkas, daugybiniai įtrūkimai, ištrupėjimai, balkonų dangose per betoną skverbiasi vanduo, irsta cokolio dalys, vietomis pažeistas plytų mūras, balkonų pado betonas smarkiai pažeistas drėgmės. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis: | Numatomos rengti projekto dalys Šermukšnių g. 4, Vilnius*: - bendroji; - architektūros; - konstrukcijų; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Pastaba: * - Numatomų rengti projekto dalių sąrašas yra orientacinis, jis gali būti tiek sumažintas tiek papildytas reikiamomis projekto dalimis. Konkrečios rengiamos projekto dalys nustatomos projektavimo metu, atsižvelgiant į Užsakovo techninės užduoties reikalavimus ir projekto sprendinius, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projekto dalių sąrašą nustato projektuotojas ir suderina jį su Užsakovu. |
| 10.1. | projektavimo paslaugos | Projektuotojas privalo suteikti Užsakovui tokios apimties projektavimo paslaugas, kurios atitiktų Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus bei leistų Užsakovui įsigyti ir sklandžiai atlikti planuojamus statybos objekto remonto darbus. Projektavimo paslaugos apima visas paslaugas reikalingas projektams parengti, statybą leidžiantiems dokumentams gauti, statybos darbams pradėti ir vykdyti, įskaitant visų reikalingų leidimų, suderinimų, sąlygų gavimą, tyrimų atlikimą ir kitas paslaugas, kurios gali būti pagrįstai laikomos reikalingomis, atsižvelgiant į projektavimo paslaugų pirkime pateiktus duomenis. Bendruoju atveju projektavimo paslaugų apimtį sudaro: 1) Paprastojo remonto projektas: parengimo etapas: - Projektavimo Techninės užduoties parengimas / patikslinimas, pagal patikslintus Užsakovo ir naudotojų poreikius, gautas projektavimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus ir kitas projektavimo metu išaiškėjusias aplinkybes; - Rengiamų projekto tarpinių sprendinių derinimas su Užsakovu, rengiamų projektų sprendinių pristatymas Užsakovui ir naudotojams, dalyvavimas periodiniuose projektuojamų sprendinių aptarimuose ir sprendinių koregavimas pagal Užsakovo pastabas; - Užsakovo ir naudotojų konsultavimas su projektavimo objektu susijusiais klausimais, efektyvių projektinių sprendinių paieška, techninių – ekonominių palyginimų rengimas projektuojamiems sprendiniams ir pristatymas Užsakovui; - Parengtų projekto ir visų reikalingų derinimų atlikimas, pagal teisės aktų reikalavimus ir išduotas projektavimo sąlygas; - Parengtų projektų pateikimas ir suderinimas su Užsakovu iki projekto ekspertizės bei Užsakovo suderinimo projekto sprendiniams gavimas. 2) Projekto ekspertizės etapas: - Parengtų projektų pateikimas Užsakovo organizuojamai bendrąjai ir/ar specialiajai projekto ekspertizei; - Operatyvus projektų koregavimas ir/ar atsakymų paaiškinimų žodžiu ir raštu teikimas pagal projekto ekspertizės rangovų teikiamas pastabas ir klausimus; - Aktualių projektų versijų bylų suformavimas po teigiamo ekspertizės akto gavimo ir pateikimas Užsakovui projekto tvirtinimui. 3) Statybą leidžiančių dokumentų gavimo etapas: - Dokumentų, reikalingų Statybą leidžiančių dokumentų išdavimui, paruošimas ir pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka ir kitų būtinų veiksmų, reikalingų gauti Statybą leidžiantį dokumentą, atlikimas; - Statybą leidžiančių dokumentų gavimas (pagal poreikį); - Aktualios projektų versijos, jeigu jie buvo koreguoti statybą leidžiančių dokumentų gavimo metu, pateikimas Užsakovui. |
| 10.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Į projektavimo paslaugų apimtį įeina visos paslaugos, reikalingos kokybiškiems projektams parengti, statybą leidžiantiems dokumentams gauti, statybos darbams pradėti ir vykdyti, įskaitant, bet neapsiribojant, visų reikalingų statybinių tyrinėjimų atlikimą, kultūros paveldo istorinius ir fizinius tyrimus, pastato matavimus, projektavimo sąlygų užsakymą ir gavimą, visus reikalingus suderinimus su valstybės institucijomis ir trečiaisiais asmenimis ir kitas susijusias paslaugas nurodytas 12.1 p. Į paslaugų apimtį taip pat įeina visų reikalingų projekto derinimo veiksmų atlikimas ir suderinimų gavimas, trečiųjų šalių sutikimų gavimas, jeigu tokių reikėtų, statybą leidžiančių dokumentų gavimas bei kitų susijusių veiksmų atlikimas, įskaitant ir tuos veiksmus, kuriuos pagal teisės aktų reikalavimus turi atlikti statytojas. Šių paslaugų atlikimui Užsakovas suteiks visus reikalingus įgaliojimus. |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugų teikimo terminai – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 12. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų atlikimo ir projektavimo ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 13. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, dokumentai gaisro aptikimo sistemos projektavimui. | Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi atitikti šių teisės aktų aktualias redakcijas: Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ; Statybos techninio reglamento STR1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas", patvirtinto LR Aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; Statybos techninio reglamento STR2.01.01.(2): 1999. “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”, patvirtinto LR Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422; Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimais, patvirtintais PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio mėn. 7d. įsakymu Nr.1-338; “ Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22 ir kitais teisės aktais |
| 14. | Techniniai, kokybiniai reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projektas rengiamas vadovaujantis normatyvinių teisės aktų reikalavimais. Projekto dalių apimtis bendruoju atveju turi būti ne mažesnė nei nurodyta STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8, 9 ir 13 prieduose. Rengiamų techninių darbo projektų apimtis turi būti tokia, kad pagal projekto sprendinius rangovas galėtų vykdyti darbus be papildomo poreikio projekto sprendinių tikslinimui, išskyrus atvejus, kai sprendiniai turi būti tikslinami atidengus konstrukcijas arba prireikus parengti gamybinius brėžinius. Be STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8, 9 ir 13 prieduose nurodytų reikalavimų, keliami papildomi reikalavimai projekto dalių rengimo detalumui: Aprašomasis raštas - turi būti detaliai ir aiškiai aprašyti konkrečioje projekto dalyje projektuojami sprendiniai bei šių sprendinių sąsajos su kitų projekto dalių sprendiniais; Techninės specifikacijos – turi būti pateiktos visų suprojektuotų medžiagų, įrenginių ir darbų techninės specifikacijos, reikalavimai darbų atlikimo kokybei, reikalingų suderinimų ir leidimų gavimui, bandymų reikalavimai ir atlikimo tvarka, mokymų (kai reikalinga) atlikimo tvarka), darbų perdavimo tvarka. Techninės specifikacijos turi būti tvarkingai sunumeruotos; Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – turi būti rengiamas vienas sąnaudų kiekių žiniaraštis vadovaujantis LST EN 1516 standarto reikalavimais visai projekto daliai. Žiniaraštis turi apimti visiems projekto dalies sprendiniams įgyvendinti reikalingus darbus, medžiagas ir įrangą. Žiniaraštyje naudojami mato vienetai turi būti konkretūs, tikslūs ir turi būti vengiama mato vienetų, kuriais negalima apibrėžti darbų apimčių (pvz., komplektas). Žiniaraščių detalumas – iki pavienių darbų arba medžiagų ir įrenginių, tiekiamų iš gamyklų ar tiekėjų (pvz., įrangos komplektas, kurį rangovas gali užsisakyti pas tiekėją ir jis į objektą gali atkeliauti reikiamos komplektacijos). Žiniaraščiuose nurodyti darbai ir jų kiekiai neturi dubliuoti kitose projekto dalyse suprojektuotų darbų. Žiniaraščių stulpelyje „Žymuo“ turi būti pateikiamos konkrečios ir tikslios nuorodos į techninę specifikaciją kiekvienoje pozicijoje. Žiniaraščių detalumas turi leisti rangovui įkainoti reikiamus atlikti darbus pagal projekto sprendinius. Brėžiniai – turi būti rengiami darbo brėžiniai reikalingi darbams atlikti. Brėžinių detalumas turi būti toks, kad be papildomo tikslinimo rangovas galėtų atlikti darbus pagal juos arba rengti tikslius gamybinius brėžinius gaminiams. Brėžiniuose matmenys turi būti teikiami milimetrais, o altitudės metrais. Visiems naudojamiems sutartiniams žymėjimams turi būti pateikti paaiškinimai (legenda). |
| 15.1. | konstrukcijų daliai | Numatomi projektuoti sprendiniai: - Balkonų laikančiųjų konstrukcijų vertinimas, stiprinimo sprendiniai, jeigu toks poreikis bus nustatytas atlikus statybinius tyrinėjimus; - Kiti reikalingi konstrukciniai sprendiniai. |
| 16. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Sudarius sutartį projektuotojas turi pateikti detalų projektavimo paslaugų grafiką, kuriame turi būti numatyti projektinių sprendinių tarpinių aptarimų ir pristatymų laikas, tarpinių derinimų terminai ir galutinių rezultatų pristatymo datos ir kt. sutartyje numatyti terminai. Tarpiniams projekto sprendinių aptarimams, suderinimams ir kitų klausimų sprendimui organizuojami periodiniai susirinkimai (nuotoliniai arba gyvi). Susirinkimus protokoluoja ir su visomis susitikimo šalimis suderina projektuotojas. Užsakovas bet kada gali perimti susirinkimų protokolavimą iš projektuotojo. Periodiniuose projekto susitikimuose privalo dalyvauti paskirtas projekto vadovas ir projekto dalių vadovai, kurių klausimai sprendžiami konkrečiame susirinkime. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Dokumentai rengiami lietuvių kalba. |
| 18. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Parengtų dokumentų galutinės versijos pasirašomos ir Užsakovui pateikiamos taip: - Tarpiniai dokumentai – tik elektroniniu formatu, .pdf ir/arba .adoc; - Projektai: - Dokumentai paruošti bendrajai ir specialiajai projekto ekspertizei - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pateikiama ekspertizės rangovui ir Užsakovui el. laikmenoje arba persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis; - Dokumentai po projektų ekspertizės atlikimo pateikiami Užsakovo tvirtinimui - 1 egz. elektronine forma pdf. ir adoc. formatu, pasirašyti elektroniniais parašais, pateikiama Užsakovui el. laikmenoje ir persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis. Pateikiami projekto dokumentai redaguojamais formatais. Pateikiamas 1 egz. dokumentų popieriniu formatu; - Projekto dokumentų aktuali versija, pilnas komplektas prieš statybos užbaigimo procedūras - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais, pateikiama Užsakovui el. laikmenoje ir persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis. |
| 19. | Ekspertizės atlikimas | Bus organizuojama bendroji projekto ekspertizė ir specialioji tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto ekspertizė. Užsakovas pasilieka teisę organizuoti ir kitokias specialiąsias projekto ekspertizes. Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |
| 20. | Aplinkosaugos reikalavimų taikymas | Pirkimas laikomas žaliuoju, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunkčiu, perkamos tik nematerialaus pobūdžio paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

- Kadastrinių matavimų byla.