ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2025-03-13

Klausimas. Techninėje specifikacijoje TS-02 nurodyta „Montuojamos akustinės lubų plokštės salės patalpoje, formatas 120x60 cm, storis 12 mm. Kabinama prie lubų
naudojant 4 troselius, jeigu reikalinga montuojami profilių sistemą išgauti skirtingus aukščius.“ ar tikrai plokštės storis 12 mm ar nėra įsivėlusi klaida. Prašome patikslinti plokštės storį.

Atsakymas. Klaida nėra įsivėlusi,  montuojamos akustinės lubų plokštės salės patalpoje 12 mm storio, matmenys 120 x 60 cm.