| Tiekėjams Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis |  |  | 2025-03-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus

Kauno rajono savivaldybės administracijos pirkimo organizatorius vykdo centralizuotą mažos vertės pirkimo, skelbiamos apklausos būdu, „Šilumos gamybos ir perdavimo įrangos įsigijimo ir montavimo darbų, įskaitant projektavimą, viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras. 2025 m. kovo 13 d. buvo nagrinėjamas CVP IS elektroninėmis priemonėmis laiku gautas tiekėjo klausimas ir pateikiamas atsakymai į jį:

Tiekėjo klausimas Nr. 1: „Pašom paaiškinti logiką: Šilumokaitis reikalingas kontūro atskyrimui: katilo slėgis 3 bar/šildymo sistemos slėgis 4 bar. Kodėl nepriimtina schema kad ir katilo ir šildymo sistemos slėgis būtų 4 barai, neįrenginėjant šilumokaičio?“

Atsakymas: Kaip ir buvo atsakyta anksčiau, šilumokaitis yra privalomas, toks perkančiosios organizacijos sprendimas. Jis numatytas techninėje specifikacijoje. Tiekėjai pateikdami pasiūlymus privalo užpildyti lentelę apie tiekėjo siūlomos prekės technines charakteristikas. Tiekėjas negali keisti savavališkai techninių charakteristikų, nes jo pasiūlymas tokiu atveju bus atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų. Visų tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami lygiavertiškai, todėl visi pasiūlymai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. Perkančiosioms organizacijoms yra suteikiama diskrecijos teisė nuspręsti, ką konkrečiai joms reikia įsigyti ir kokias savybes turi atitikti pirkimo objektas.

Pažymime, kad tiekėjų paklausimų uždavimo terminas yra pasibaigęs ir į pavėluotai tiekėjų užduotus klausimus atsakoma nebus.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.

Pirkimo organizatorius

Dovilė Kėkštienė

Tel. +370 37 30 55 53, el. p. dovile.kekstiene@krs.lt