Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija numato įsigyti Sutapdinto stogo šiltinimo darbus Klaipėdoje.

Pastato unikalus Nr. 219640005022, žymėjimas plane 3C2p.

VDA Klaipėdos fakultetas. Daržų g. 18, Klaipėda.

Stogo plotas 440 m2. Visas medžiagas pateikia rangovas.

Atlikimo terminas – 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Apžiūra vykdoma iš anksto susitarus su perkančiosios organizacijos atstovu: atsakingas asmuo – Alvydas Klimas, Tel. Nr. +370 698 45964.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo prekėms, paslaugoms ar darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama: Planas (7 priedas)

| Eil. nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sutapdintas stogas |  |  |
| 1 | Fasadiniai pastoliai ir kiti kėlimo mechanizmai | kompl. | 1 |
| 2 | Plokščių stogų parapetų dangos ardymas | m | 84 |
| 3 | Esamų nefunkcionuojamų kaminų/įrenginių demontavimas ir angos užtaisymas | vnt. | 6 |
| 4 | Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) | m2 | 440 |
| 5 | Pūslių remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto) | m2 | 50 |
| 6 | Plokščių stogų šiltinimas (polistirolas), akmens vatos plokštes (izoliacija ne prastesnė kaip EPS 80, ne mažiau kaip 160 mm storio ir papildomai klojamos ne mažiau kaip 40 mm storio akmens vatos plokštės) arba lygiavertėmis medžiagomis | m2 | 440 |
| 7 | Parapetų karkaso, apšiltinimui, įrengimas | m | 32 |
| 8 | Plokščių stogų parapetų ir vėdinimo kanalų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo (ne mažiau kaip 40mm storio akmens vatos plokštės) arba lygiavertėmis medžiagomis | m | 48 |
| 9 | Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos arba lygiavertės medžiagos | m | 48 |
| 10 | Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės (arba lygiavertės) stogo dangos įrengimas | m2 | 440 |
| 11 | Antro sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės (arba lygiavertės) stogo dangos įrengimas | m2 | 440 |
| 12 | Plokščių stogų parapetų ir vėdinimo kanalų aptaisymas dviem sluoksniais ritinine danga (bituminė danga, prilydant) arba lygiavertėmis medžiagomis | m2 | 48 |
| 13 | Laštakio/karnizo skardinimo įrengimas (skarda ne mažiau kaip 0,5 mm. Antracitas arba lygiavertė) | m | 52 |
| 14 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 8 |
| 15 | Vėdinimo šachtų stogelių skardinimas (skarda ne mažiau kaip 0,5 mm. Antracitas arba lygiavertė) | vnt. | 4 |
| 16 | Liuko keitimas (1000x1000. Medžio tąšų 50x50 karkasas. Apklijuotas bitumine stogo danga) arba lygiavertis (paklaida +-10 mm). | vnt. | 1 |
| 17 | Parapetų skardinimas (skarda ne mažiau kaip 0,5 mm. Antracitas arba lygiavertė) | m | 32 |
| 18 | Statybinių šiukšlių išvežimas | kompl. | 1 |

_________