Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „SUTAPDINTO STOGO ŠILTINIMO DARBAI“

ATVIRAM KONKURSUI

Vilniaus dailės akademijai

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS/SUBRANGOVUS

(privaloma užpildyti, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus/subrangovus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui/subrangovui, aprašymas | Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas / vardas, pavardė (jeigu žinomas) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę;

3.2. Lentelėje kainos pateikiamos nurodant 2 skaičius po kablelio (antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5).

3.3. Jei eilutė „PVM (proc.)“ nepildoma, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.

3.4. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, įskaitant išlaidas būtinas įgyvendinti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

| Eil. nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | Sutapdintas stogas |  |  |  |  |
| 1 | Fasadiniai pastoliai ir kiti kėlimo mechanizmai | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Plokščių stogų parapetų dangos ardymas | m | 84 |  |  |
| 3 | Esamų nefunkcionuojamų kaminų/įrenginių demontavimas ir angos užtaisymas | vnt. | 6 |  |  |
| 4 | Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) | m2 | 440 |  |  |
| 5 | Pūslių remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto) | m2 | 50 |  |  |
| 6 | Plokščių stogų šiltinimas (polistirolas), akmens vatos plokštes (izoliacija ne prastesnė kaip EPS 80, ne mažiau kaip 160 mm storio ir papildomai klojamos ne mažiau kaip 40 mm storio akmens vatos plokštės) arba lygiavertėmis medžiagomis | m2 | 440 |  |  |
| 7 | Parapetų karkaso, apšiltinimui, įrengimas | m | 32 |  |  |
| 8 | Plokščių stogų parapetų ir vėdinimo kanalų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo (ne mažiau kaip 40mm storio akmens vatos plokštės) arba lygiavertėmis medžiagomis | m | 48 |  |  |
| 9 | Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos arba lygiavertės medžiagos | m | 48 |  |  |
| 10 | Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės (arba lygiavertės) stogo dangos įrengimas | m2 | 440 |  |  |
| 11 | Antro sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės (arba lygiavertės) stogo dangos įrengimas | m2 | 440 |  |  |
| 12 | Plokščių stogų parapetų ir vėdinimo kanalų aptaisymas dviem sluoksniais ritinine danga (bituminė danga, prilydant) arba lygiavertėmis medžiagomis | m2 | 48 |  |  |
| 13 | Laštakio/karnizo skardinimo įrengimas (skarda ne mažiau kaip 0,5 mm. Antracitas arba lygiavertė) | m | 52 |  |  |
| 14 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 8 |  |  |
| 15 | Vėdinimo šachtų stogelių skardinimas (skarda ne mažiau kaip 0,5 mm. Antracitas arba lygiavertė) | vnt. | 4 |  |  |
| 16 | Liuko keitimas (1000x1000. Medžio tąšų 50x50 karkasas. Apklijuotas bitumine stogo danga) arba lygiavertis (paklaida +-10 mm). | vnt. | 1 |  |  |
| 17 | Parapetų skardinimas (skarda ne mažiau kaip 0,5 mm. Antracitas arba lygiavertė) | m | 32 |  |  |
| 18 | Statybinių šiukšlių išvežimas | kompl. | 1 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (Eur be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (proc.) |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM) |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM) žodžiais:

______________________________________________________________________________

Patvirtiname, kad siūlomas pirkimo objektas atitinka visus pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Jeigu teikėjas nenurodo dokumento konfidencialumo, laikoma, kad pateiktas dokumentas yra nekonfidencialus.

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Argumentai, pagrindžiantys dokumento ar jame pateiktos informacijos konfidencialumą |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą patvirtintu, kad:

- pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nurodytą terminą;

- sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

- pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

__________________________             __________                   _____________________

(pareigos) 		                       (parašas) 		           (vardas, pavardė)