Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Visagino „Žiburio“ pagrindinei mokyklai

PASIŪLYMAS

DĖL Gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) laboratorijų mokymo priemonių PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto/subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos perduoti prekės | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą/subtiekėją |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį* |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomos perduoti prekės/ paslaugos (įvardinti konkrečiai prekes/ paslaugas); |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti/pristatyti sutartyje nurodytas paslaugas/prekes ir subtiekėjo/tiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) **

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVPIS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, vnt. | Kaina vnt., Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
|  | Mechaninės energijos dinamikos ir išsaugojimo rinkinys | 15 |  |  |
|  | Judėjimo rinkinys | 15 |  |  |
|  | Mažas optikos rinkinys | 15 |  |  |
|  | Elektrostatikos rinkinys | 15 |  |  |
|  | Elektromagnetizmo rinkinys | 15 |  |  |
|  | Magnetų ir elektromagnetų rinkinys | 15 |  |  |
|  | Elektromagnetinė indukcija ir kintamoji srovė | 15 |  |  |
|  | Pilna raumenų figūra | 1 |  |  |
|  | Smegenų modelis | 1 |  |  |
|  | Neurono modelis | 1 |  |  |
|  | Akies modelis | 1 |  |  |
|  | Žmogaus kvėpavimo sistema su padidinta alveole | 1 |  |  |
|  | Plaučių modelis | 1 |  |  |
|  | Nosies ertmės modelis | 1 |  |  |
|  | Žmogaus širdies modelis | 1 |  |  |
|  | Kasos, blužnies ir tulžies pūslės modelis | 1 |  |  |
|  | Skrandžio modelis | 1 |  |  |
|  | DNR modelis | 1 |  |  |
|  | Chromosomos modelis | 1 |  |  |
|  | Gyvūno ląstelė | 1 |  |  |
|  | Ląstelių mejozės modelis | 1 |  |  |
|  | Ląstelių mitozės modelis | 1 |  |  |
|  | Vienalapių lapų sekcija | 1 |  |  |
|  | Hermafroditinės dviskiltės gėlės modelis | 1 |  |  |
|  | Augalų fiziologijos tyrimo komplektas | 15 |  |  |
|  | Bendroji chemijos sistema Nr. 1 | 30 |  |  |
|  | Pažangioji chemijos sistema | 15 |  |  |
|  | Įtampos matuoklis | 15 |  |  |
|  | Barometras | 1 |  |  |
|  | UVA matuoklis | 1 |  |  |
|  | Varžos matuoklis | 15 |  |  |
|  | Elektrostatinio krūvio matuoklis | 5 |  |  |
|  | Magnetinio lauko matuoklis | 5 |  |  |
|  | Atstumo greičio ir pagreičio matuoklis | 5 |  |  |
|  | Jėgos matuoklis | 2 |  |  |
|  | Šviesos matuoklis | 15 |  |  |
|  | Temperatūros matuoklis | 15 |  |  |
|  | Srovės matuoklis | 15 |  |  |
|  | CO2 modulis | 5 |  |  |
|  | Plaučių tūrio modulis | 5 |  |  |
|  | Širdies ritmo modulis | 5 |  |  |
|  | PH modulis | 5 |  |  |
|  | Kvėpavimo matuoklis | 5 |  |  |
|  | Šviesos matuoklis | 5 |  |  |
|  | Kraujospūdžio matuoklis | 5 |  |  |
|  | Nitratų matuoklis | 5 |  |  |
|  | Dirvožemio drėgnumo matuoklis | 5 |  |  |
|  | Skaitmeninis, grafinis, spalvotas duomenų vaizduoklis | 5 |  |  |
|  | Baterijos modulis | 15 |  |  |
|  | USB modulis | 15 |  |  |
|  | IR komunikacijos modelis | 15 |  |  |
|  | WIFI komunikacijos modulis | 5 |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

Pastabos:

- Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jei nebus užpildyta siūlomų prekių techninių charakteristikų lentelė.

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ stulpelio nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis;

- pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |
| 2. | ........... |  |
| 3. | ........... |  |

| (Tiekėjo vadovo ir jo galioto asmens pareigos) | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“ tęsinys

GAMTOS MOKSLŲ (FIZIKOS, CHEMIJOS, BIOLOGIJOS) LABORATORIJŲ MOKYMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į dokumentacijos lapą/vietą, kurioje yra reikalavimą patvirtinantis parametras, internetinį tinklapį (jei nėra specifikacijos reikšmių – įrašyti ATITINKA arba - NE) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. Mechaninės energijos dinamikos ir išsaugojimo rinkinys - 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyti ne mažiau kaip 29 skirtingi eksperimentai (lietuvių kalba) ir aprašytos ne mažiau kaip 40 skirtingos temos (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: · dvi virvės · liniuotė · cilindriniai svareliai su kabliukais 50 g , 10 g, 5g · protektorius su stiebu · PVC strypas su kotu 2 vnt. · PVC cilindras su kabliu · Bazė · Moduliniai strypai 2 vnt. · Laiko matavimo rinkinys · Trasa · Krepšelis · Pleištas · Spyruoklė · Strypas su skriemuliu · Gnybtai – 3 vnt. · Švirkštas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  |  | Kartu su rinkiniu pateikiama programinės įrangos licencija, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 24 mėn. Programinė įranga sudaro galimybę prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir simuliaciją su energijos taupymu. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II. Judėjimo rinkinys - 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyti ne mažiau kaip 15 skirtingi eksperimentai (lietuvių kalba) ir aprašytos ne mažiau kaip 27 skirtingos temos (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: · Dvi liniuotės · Stebėjimui skirtas prietaisas · Du mašinų modeliai · Bazė · Modulinis strypas · Švytuoklės spaustukas · 2 vnt. raištelių sruogų · Didelis kamuolys su kabliuku · Goniometras · Mažas kamuolys su kabliuku · Pirkinių krepšelis · Oro pagalvės diskas · Skriemulys su ašimi · Dvigubas gnybtas · Mažas svorių laikiklis su kabliuku · 3 vnt diskinių svorių su įpjova 1 g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  |  | Kartu su rinkiniu pateikta programinės įrangos licencija, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 24 mėn. Programinė įranga sudaro galimybę prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir simuliacijas su judėjimo dėsniais. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | III. Mažas optikos rinkinys - 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyti ne mažiau kaip 29 skirtingi eksperimentai (lietuvių kalba) ir aprašytos ne mažiau kaip 23 skirtingos temos (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: · Liniuotė · Lygiakraščio optinė prizmė · Pusiau skaidrus organinis stiklas · Slankiklis su rėmeliu 50x50 mm · Pusiau cilindrinis optinis korpusas · Diafragma su kvadratine skyle · Lėktuvo veidrodis · Lėktuvo veidrodis · Stačiakampė lygiašonė prizmė · Pirminės spalvos filtrai · Įgaubtas veidrodis +10cm · Išgaubtas veidrodis -10cm · 10 mm foto projektoriaus laikiklis · Optinė suoliuko atrama 90 cm · LED projektorius su jungtimi · Taškinė lemputė · Žemės-mėnulio sistema · Didinimo stiklas +6 cm , +10 cm, -10 cm · Goniometras 105 su strypu · Filtrų laikiklis su strypu · Baltas ekranas x 4202 · Mikroskopo stiklelis su laikikliu · Kvadratinė x vaizdo kamera cm25 · Stiklas 100 ml · Dėžė · Eksperimento vadovas (lietuvių k.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. Elektrostatikos rinkinys – 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyti ne mažiau kaip 18 skirtingi eksperimentai (lietuvių kalba) ir aprašytos ne mažiau kaip 18 skirtingos temos (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: · Styga · Apvalus pagrindas · Izoliuota atrama su kabliu · Guminiai balionai · Žvakės · Žvakidė · Plexiglas strypas · PVC strypas · Prailgintas U formos kabliukas su sriegiu · 60 cm laidai · Aliuminio folija · Krokodilo segtukai · Wimshurst mašina – disko diametras 24 cm. · Universalus palaikymas · Smailus laidininkas · Laidininkas su statmena rodyklės svirtimi · Elektrinis sūkurys · Šokių karoliukų prietaisas · Pora karoliukų · Elektrostatinis pliūpsnis · Elektroskopas · Pora šluosčių · Franklins elektrostatinis variklis · Strypas su kabliuku ir polistirolo kamuoliuku · Metalinis strypas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  |  | Kartu su rinkiniu pateikta programinės įrangos licencija, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 24mėn. Programinė įranga sudaro galimybę prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir apie tai kaip veikia elektra. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | V. Elektromagnetizmo rinkinys - 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyti ne mažiau kaip 18 skirtingi eksperimentai (lietuvių kalba) ir aprašytos ne mažiau kaip 17 skirtingos temos (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: · Jungiklis · 60 cm laidai · Linijinis magnetas · Neodimio magnetas · Elektrinis skambutis · Kompasas · Elektromagnetinių veiksmų aparatai · Dviguba ritė su šerdimi · Elektrinis variklis · Magnetinė adata · U formos magnetas · Magnetoskopas · Suyrantis magnetas · Magnetinės levitacijos šviestuvas · Nagų serija · Ritės atrama · Šaukštas · Mėgintuvėlis · Geležinių užpildų pakuotė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | VI. Magnetų ir elektromagnetų rinkinys - 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyti ne mažiau kaip 15 skirtingi eksperimentai (lietuvių kalba) ir aprašyta ne mažiau kaip 15 skirtingų temų (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: · Linijinis magnetas · neodimio magnetas · Vinys 6 vnt. · Magnetinė adata · Kompasas · Magnetinės levitacijos aparatai · Skaidrus lapas · Geležinių drožlių butelis · Šaukštas · Bazė · Izoliuota atrama su kabliu · Plieniniai kaiščiai · Styga · Tęstinis mėgintuvėlis su kamščiu · Baterijų laikiklis · Ritė · 60 cm kabeliai 2 vnt. · Elektromagneto šerdis · Elektrinis varpelio magnetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | VII. Elektromagnetinė indukcija ir kintamoji srovė - 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyti ne mažiau kaip 18 skirtingi eksperimentai (lietuvių kalba) ir aprašyta ne mažiau kaip 16 skirtingų temų (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: · Modulinis metalinis strypas 2 vnt. · Atrama dinamometrui · Apvali atraminė anga 10 mm · Įjunkite bazę · Lempos laikiklis · Lempa 6V · 30 cm laidai 2 vnt. · 60 cm laidai 4 vnt. · Linijinis magnetas · Jungas moduliniam transformatoriui · Modulinis transformatoriaus strypas · Skaitmeninis multimetras · Lenco įstatymo aparatas · Ritė su 400 ritinių · Ritė su 1600 ritinių · Galvanometras · Magneto laikiklis · Rezistorius 10 omų bazėje · Sraigtinė spyruoklė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | VIII. Pilna raumenų figūra - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Išmatavimai |  |  | Dydis turi būti 150 x 50 x 40 cm±5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalys |  |  | Turi būti galima nuimti ne mažiau nei 19 skirtingų kūno dalių ir jas demonstruoti atskirai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagrindas |  |  | Turi būti pagrindas su ratukais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svoris |  |  | Ne daugiau 12 Kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  |  | Kartu su rinkiniu pateikiama programinės įrangos licencija, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 24mėn., prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir apie skeleto raumenis kuriuos naudojame vaikščiojimui ir bėgimui. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | IX. Smegenų modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | Turi būti realaus žmogaus dydžio smegenų modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smegenų dalys |  |  | Turi būti galimybė išardyti ir demonstruoti ne mažiau kaip 8 smegenų dalis. Arterijos yra kruopščiai atkurtos, o modelis sudedamas ir demonstruojamas ant plastikinio pagrindo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | X. Neurono modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | Neuronas turi būti išdidintas iki ne mažiau, kaip12x12x6cm +/-1cm matmenų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Neuroninės ląstelės kūnas turi vaizduoti žmogaus nervų sistemos dalį spalvingomis anatominėmis detalėmis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  |  | Kartu su modeliu pateikiama programinės įrangos licencija, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 24 mėn., Programinė įranga sudaro galimybę prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir apie neurono mikroanatomiją. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | XI. Akies modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | Akies modelis turi būti išdidintas ne mažiau nei 6 kartus lyginant su realiu akies dydžiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalumas |  |  | Turi būti galimybė nuimti ir demonstruoti ne mažiau nei 6 akies dalis. Taip pat turi būti matomos ne mažiau , kaip šios akies dalys: 1. Ragena. 2. Sklera 3. Gyslainė 4. Tinklainė 5. Irisas 6. Objektyvas 7. Stiklakūnis 8. Regos nervas (II) 9. Fovea centralis 10. Sūkurinės venos 11. Cilarinis raumuo 12. Centrinė tinklainės arterija ir vena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stovas |  |  | Akies modelis turi būti sumontuotas ant pagrindo su strypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | XII. Žmogaus kvėpavimo sistema su padidinta alveole - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | Kvėpavimo sistemos dydis turi būti 28x21x14,5 cm ±2 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Modelis turi vaizduoti galinių bronchiolių pasiskirstymą plaučiuose ir jo santykį su plaučių alveole. Montuojamas ant stačiakampio plastikinio pagrindo su strypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | XIII. Plaučių modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | Realaus dydžio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Modelyje turi būti pavaizduoti dešiniojo ir kairiojo plaučio segmentai, bronchų vamzdelis ir vėjo vamzdis. Plaučiai rodomi juodoje šviesoje. Montuojamas ant plastikinio pagrindo su strypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | XIV. Nosies ertmės modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | ½ dydžio realaus modelio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Modelyje turi būti atvaizduota: 1. Išorinė nosis, parodanti nosies kaulų ir kremzlių pjūvį. 2. Nosies ertmė. Šoninėje nosies sienelėje yra viršutinė, vidurinė ir apatinė nosies chonchae, išsikišusios į nosies ertmę, sudarydamos viršutinę, vidurinę ir apatinę nosies ertmę. 3. Paranasaliniai sinusai. Šioje dalyje pavaizduoti priekiniai, spenoidiniai ir žandikaulio sinusai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | XV. Žmogaus širdies modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Realaus dydžio širdies modelis., Širdies dalys turi būti sužymėtos numeriais (ne mažiau kaip 34 širdies dalys). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | XVI. Kasos, blužnies ir tulžies pūslės modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Turi būti pateikiamas realaus dydžio kasos, blužnies ir tulžies pūslės modelis. Modelis turi atvaizduoti organų ligas, kuriomis serga žmogus - ne mažiau, kaip kasos vėžys ir tulžies akmenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | XVII. Skrandžio modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | 1.5 karto dydžio modelis. 19x12x25 cm su +/- 1cm paklaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Turi būti atvaizduotos vidinės ir išorinės skrandžio sienos su dalimi stemplės ir dvylikapirštės žarnos. Montuojamas ant stačiakampio plastikinio pagrindo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | XVIII. DNR modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | Ne mažesnis, kaip 12 cm aukščio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Turi būti galimybė atvaizduoti skirtingų spalvų anglies, azoto, deguonies ir vandenilio atomus su skirtingomis skylutėmis ir atitinkamas jungtis, kad būtų sukurtos DNR spiralę sudarančių nukleotidų molekulinės struktūros. Komplektuojama su stovu ir su surinkimo instrukcija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | XIX. Chromosomos modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Išdidintas ne mažiau nei 10000 kartų. 15x15x37cm (± _1cm). Svoris ne daugiau nei 600 g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | XX. Gyvūno ląstelė - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis, svoris |  |  | 27x20x44 cm,±1_cm. , Ne daugiau nei 3000 g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Turi atvaizduoti pagrindines gyvūnų ląstelės struktūras. Naudojamos skirtingos spalvos, kad mokytojai ir mokiniai galėtų lengvai atpažinti skirtingas ląstelės struktūras, tokias kaip branduolys, endoplazminis tinklas, mitochondrijos, ribosomos, Golgi aparatas, centrioles, lizosomas ir riebalų vakuoles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | XXI. Ląstelių mejozės modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | Pateiktas stendas 455x610x50 mm.. (± 2 cm). Kiekviena mejozės proceso fazė pateikta, kaip blokas 110 x 80 mm, +2cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | 3D augalų mejozės ląstelių dalijimosi etapų vaizdai turi būti pritvirtini ant tvirtos MDF plokštės. Kiekviena ląstelės fazė ir pagrindinės detalės aiškiai pažymėtos. Ląstelės pavaizduotos labai išsamiai ryškiomis spalvomis ir suteikia vidinį vaizdą apie chromosomų pokyčius, atsirandančius augalo ląstelėje vykstant mejozės procesui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  |  | Kartu su modeliu pateikiama programinės įrangos licencija, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 24 mėn. Programinė įranga sudaro galimybę prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir apie ląstelės dalinimąsi – mitozė ir mejozė. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | XXII. Ląstelių mitozės modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | pateiktas stendas 400x460 mm. (± 2 cm). 10 mitozės etapų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | 3D augalų mitozės ląstelių dalijimosi etapų vaizdai turi būti pritvirtini ant tvirtos MDF plokštės. Kiekviena ląstelės fazė ir pagrindinės detalės aiškiai pažymėtos. Ląstelės pavaizduotos labai išsamiai ryškiomis spalvomis ir suteikia vidinį vaizdą apie chromosomų pokyčius, atsirandančius augalo ląstelėje vykstant mejozės procesui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  |  | Kartu sumodeliu pateikiama programinės įrangos licencija, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėn. Programinė įranga sudaro galimybę prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir apie ląstelės dalinimąsi – mitozė ir mejozė. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | XXIII. Vienalapių lapų sekcija - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | 45x16x20 cm., (± _1__cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Modelis turi atvaizduoti vandens indas ir vidinę bei išorinę lapo struktūrą. Skersiniai ir išilginiai pjūviai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | XXIV. Hermafroditinės dviskiltės gėlės modelis - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Dydis |  |  | 33x26x3 cm.,(±1 ___cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai modelio struktūrai |  |  | Angiosėklio gėlės modelis, kuriame parodytas dvigubo apdulkinimo procesas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | XXV. Augalų fiziologijos tyrimo komplektas - 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyta ne mažiau kaip 10 skirtingų temų (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | · 47 mm strupas · Dvigubas gnybtas · Bazė · Žiedinis laikiklis · Buteliukas su natrio choloridu · 25 cm strypas · Replės su spaustuku · 5x7x30 mm testiniai mėgintuvėliai · Trikaklė kolba · Mėgintuvėliai su kapiliariais · 3 sferų išsiplėtimo indas su kamščiu · Kapiliarinis vamzdelis su plokštele ir kamščiu · 20x200x2 stiklinis vamzdelis · Edosmometrinis mėgintuvėlis su kamščiu · Edosmometrinė ampuolė · Endosmometrinis laikiklis · Insufliatoriai su kolba · Termometras su kamščiu · Kalio šarmas · Spalvotas tirpalas · Maistinių medžiagų druskos tirpalas · 80 mm piltuvėlis · Pipetė su 3 vožtuvais · 600 ml stiklinė · 500 ml apvali kolba · 16x150 mm stiklinis mėgintuvėlis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | XXVI. Bendroji chemijos sistema Nr. 1 - 30 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyti ne mažiau kaip 23 skirtingi eksperimentai (lietuvių kalba) ir aprašomos ne mažiau kaip 20 skirtingos temos (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | · Strypas su segtuku · Lenktas stiklo vamzdelis su dangteliu · Pagrindas su lazdele · Dvigubas spaustukas · Denatūruoto alkoholio butelis · Guminiai balionai · Trikojo atrama · Lašintuvas · Alkoholio degiklis · Tūrinis dilatoskopas · Žvakės · Žvakidė · Padidinamasis stiklas · Linijinis magnetas · Sietas · Strypas su žiedu · Agitatorius · Pakuotėje 30 centkubų · Latekso vonia · Geležies kubas · Sieros buteliuko milteliai · Geležies drožlių butelis · Natrio chlorido buteliukas · Natrio karbonato buteliukas · Butelis vario sulfato dribsnių · Butelis kalcio sulfato · Butelis geležies miltelių · Kalio sulfato buteliukas · Geležies dribsnių ranka · Pincetai · Pjuvenų butelis · Smėlio butelis · Metileno mėlyna 5 gr. · Filtravimo popieriaus diskai 100 mm · Medinės replės mėgintuvėliams · Mohro replės · Liepsnos skirstytuvo tinklelis · Analizės piltuvas · Plastikinis šaukštas · Termometras · 250 ml stiklo · Erlenmerio kolba 100 ml · Mėgintuvėliai analizei · Laikrodžių skaidrės · Apvalaus dugno kapsulė · Mėgintuvėliai su dangteliu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga |  |  | Kartu su rinkiniu pateikiama programinės įrangos licencija, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 24 mėn. Programinė įranga sudaro galimybę prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir apie atomo struktūros principus, rūgštis ir bazes. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | XXVII. Pažangioji chemijos sistema - 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |
|  | Reikalavimai rinkinio turiniui |  |  | Visos rinkinį sudarančios dalys turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę (3 dėžes). Rinkinys negali būti suformuotas pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi numatyta vieta. Rinkinyje turi būti jį sudarančių priemonių aprašymas (lietuvių kalba), aprašyti ne mažiau kaip 37 skirtingi eksperimentai (lietuvių kalba) ir aprašomos ne mažiau kaip 29 skirtingos temos (lietuvių kalba). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rinkinio (komplekto) sudėtis |  |  | · Moduliniai metaliniai strypai · Metaliniai sluoksniai su spaustuku · HPL bazė · Guminiai vamzdeliai · Dvigubas spaustukas · Lašintuvas · Jungiamieji kabeliai · Elektrodų laikiklio diskai · Varinis elektrodas · Žalvariniai elektrodai su varžtu · Cinko ir vario elektrodas · Raudonas aligatoriaus segtukas · Juodo aligatoriaus segtukas · Rankinis analoginis multimetras · Magnetas · Žiedo laikiklis · Nikelio-chromo viela ant stiklo · Sieros milteliai · Distiliuotas vanduo · Fruktozė · Jodo bisublimatas · Natrio chloridas · Kalio dichromatas · Fenoltaleino tirpalas · Natrio hidrato granulės · Kalio chloridas · Ličio chloridas · Stroncio chloridas · Vario sulfato dribsniai · Kalcio karbonatas · Bario hidroksidas · Natrio sulfatas · Bario chloridas · Geležies chloridas · 30 % amonio hidroksido tirpalas 100 ml · Geležies milteliai · Sieros rūgštis 10% · Kalcio chloridas · Magnis traškučiuose · Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas · Kalio jodidas · Amonio chloridas · Vario oksidas · Cinko sulfatas · natrio nitrai · Švino nitratas · Sidabro nitratas · Pjuvenų butelis 100 g · ninhidrinas 1% · Gliukozės monohidratas · Laktozė · Faecola · fenolis · Skruzdžių aldehido tirpalas · Etilo alkoholis · Meteleno mėlyna · Šaldymo agentas su jungtimi · Asimetriškas U formos vamzdis · Mėgintuvėlio laikiklis · Pipetė su jungtimi · Metalo granulės · Medvilninė pakuotė iš 8 medvilnės kamuoliukų · 4,5V išsikrovęs akumuliatorius · Pora cinko folijos · Vario folijos poros · Simetriškas U formos vamzdelis su dangteliu · Hoffmanno voltometras · Brain-marie stendas · Blykstė su kamščiu · Filtravimo popieriaus diskas · Bunsen degiklis su vamzdeliu · Medinės replės · Mohr žnyplės 50 mm · Universalios trijų šakų replės su spaustuku · Metalinė marlė · Trikojo laikiklis · Mėgintuvėlio šepetys · Dviguba mentelė · Grafikuotas cilindras · Felingas · Stiklinė · Piltuvėlis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaitmeniniai moduliai (matuokliai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | XXVIII. Įtampos matuoklis 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai įtapos matuokliui (galima paklaida 5%) | Turi būti užtikrina galimybė sujungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis turi būti gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | +-20 V |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 15 bit |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 0.01 V |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | maksimalus mėginio dažnis |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
| 29. |  | XXIVX. Barometras 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai įtapos barometrui (galima paklaida 5%) | Turi būti užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis turi būti gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | ADC rezoliucija | Rezoliucija |  | Bandymai per sekunde |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | 30 – 110 kPa |  |  |  |  | 15 bit | 0.1 kPa |  | 100 |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | 0.29 – 1.08 atm |  |  |  |  |  | 0.01 atm |  |  |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | 8.85 – 32.48 in Hg |  |  |  |  |  | 0.03 in Hg |  |  |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | 225 – 825 mm Hg |  |  |  |  |  | 0.8 mm Hg |  |  |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | -700 – 9165 m |  |  |  |  |  | 1 m |  |  |  |  | įrašyti |  |
| 30. |  | XXX. UVA matuoklis 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | UVA matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | 0 – 65.000 mW/kv.m |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 15 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 5 nW/kv.m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | maksimalus mėginio dažnis |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | XXXI. Varžos matuoklis 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Varžos matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | 0 – 200 kΩ |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 15 bit |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | (0 -10 KΩ) 0.001 KΩ |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (10 -60 KΩ) 0.01 KΩ |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (60 -200 KΩ) 0.1 KΩ |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | maksimalus mėginio dažnis |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
| 32. |  | XXXII. Elektrostatinio krūvio matuoklis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Elektrostatinio krūvio matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | ADC rezoliucija | Rezoliucija |  | Bandymai per sekunde |  |  |  |  |
|  |  |  | +-5.000 nC |  |  |  |  | 16 bit | 1 pC |  | 100 |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | +-20.000 nC |  |  |  |  |  | 10 pC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +-100.000 nC |  |  |  |  |  | 100 pC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +-500.0 mV |  |  |  |  |  | 0.1 mV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +-2000 mV |  |  |  |  |  | 1 mV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +-10.000 mV |  |  |  |  |  | 1 mV |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | XXXIII. Magnetinio lauko matuoklis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Magnetinio lauko matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | +-10 mT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 16 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslumas |  |  |  |  | +/- 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 0.001 mT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | maksimalus mėginio dažnis |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | XXXVI. Atstumo greičio ir pagreičio matuoklis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Atstumo greičio ir pagreičio matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | +-80 m/kv.s (X,Y,Z) |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 12 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 0.15 m/kv.s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | maksimalus mėginio dažnis |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | XXXV. Jėgos matuoklis 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Jėgos matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 N diapazonas | 50 N diapazonas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | +- 10 N | +- 50N |  |  |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 16 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslumas |  |  |  |  | +/-2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 0.02 N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | maksimalus mėginio dažnis |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | XXXVI. Šviesos matuoklis 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Šviesos matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | ADC rezoliucija | Rezoliucija |  | maksimalus mėginio dažnis |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-1.000 |  |  |  |  | 16 bit | 1 lx |  | 3000 |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | 0-6.000 |  |  |  |  |  | 1 lx |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-150.000 |  |  |  |  |  | 6 lx |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | XXXVII. Temperatūros matuoklis 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Temperatūros matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas (Celsijus) |  |  |  |  | -40 - + 140 °C |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas(Farenheito) |  |  |  |  | -40 - +284 °F |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 12 bits |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslumas (Celsijus) |  |  |  |  | +-1 °C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslumas (Farenheito) |  |  |  |  | +-2 °F |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija (Celsijus) |  |  |  |  | 0.1 °C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija (Farenheito) |  |  |  |  | 0.2 °F |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksimalus mėginio dažnis |  |  |  |  | 100 mėginių per sec. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | XXXVIII. Srovės matuoklis 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Srovės matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | +-250 mA |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 15 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslumas |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 1 mA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksimalus mėginio dažnis (mėginys/s) |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | XXIX. CO2 modulis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | CO2 modulis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | 350-50000 ppm |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 14 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 1 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bandymai per sekunde |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | XXXX. Plaučių tūrio modulis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Plaučių tūrio modulis (5 vnt.) (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | +-10 L/s |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 15 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 0.2 L/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bandymai per sekunde |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | XXXXI. Širdies ritmo modulis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Širdies ritmo modulis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dūžiai per minutę | Bangų funcija |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  |  | 0 – 1023 analoginių verčių |  |  |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 12 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslumas |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bandymai per sekunde |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | XXXXII. PH modulis 5 vnt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | PH modulis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | 0 – 14 pH |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 15 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 0.01 pH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bandymai per sekundę |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | XXXXIII. Kvėpavimo matuoklis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Kvėpavimo matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | 0 – 20.000 |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 15 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bandymai per sekundę |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | XXXXIV. Šviesos matuoklis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Šviesos matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai (lx) |  |  |  |  | ADC rezoliucija |  |  | Bandymai per sekundę |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 – 1,000 |  |  |  |  |  | 1 lx |  |  |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 bit | 1 lx |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 – 6.000 |  |  |  |  |  | 6 lx |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 – 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | XXXXV. Kraujospūdžio matuoklis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Kraujospūdžio matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mm Hg | Arb |  | Mm Hg + Arb |  |  |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | 0 iki 380 | 0 iki 820 |  | 0 iki 380 |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 13 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 0.12 | 0.1 |  | 0.02 mm Hg |  |  |  |  |
|  |  |  | Bandymai per sekunde |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | XXXXVI. Nitratų matuoklis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | 2. Nitratų matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mg/L | ppm |  |  |  |  | įrašyti |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  |  |  |  | 0.1 iki 14,000 | 0.1 iki 14,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  |  |  |  | 15 bit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  |  |  |  | 0.1 prie 0.1 iki 1,000 mg/L | 0.1 prie 0.1 iki 1,000 ppm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98 prie 1,000 iki 14,000 mg/L | 98 prie 1,000 iki 14,000 ppm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bandymai per sekunde |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | XXXXVII. Dirvožemio drėgnumo matuoklis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Aprašymas | Užtikrinta galimybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Modulis gamykliškai sukalibruotas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  | Dirvožemio drėgnumo matuoklis (galima paklaida+- 5%) | Ne prasčiau nei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  |  |  | cbar | kPa | % drėgmės |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diapazonas ir veikimo režimai |  | -20 iki 50 cbar | -20 iki 50 kPa | 0 -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADC rezoliucija |  | 15 bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoliucija |  | 0.01 cbar | 0.01 kPa | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bandymai per sekunde |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skaitmeniniai moduliai Skaitmeniniai moduliai yra skaitmeniniai matuokliai skirti matuoti fizikinius, biologinius ir cheminius parametrus tuos duomenis skaitmenizuojant ir grafiškai atvaizduojant kompiuteryje. Sujungimo galimybės pavyzdys: baterijos modulį sujungus su skaitmeniniu duomenų vaizduokliu, dirvožemio drėgnumo matuokliu ir temperatūros matuokliu mokytoja su vaikais gali atlikti tyrimą ir paskaičiuoti dirvožemio drėgnumą esant atitinkamai temperatūrai. Vėliau tuos duomenis naudoti skaičiuojant ir sprendžiant laboratorines užduotis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | XXXXIIX. Skaitmeninis, grafinis, spalvotas duomenų vaizduoklis 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Skaitmeninis, grafinis, spalvotas duomenų vaizduoklis | Ne prasčiau nei: Galimybė prijungti 5 modulius ir realiu laiku rinkti duomenis. Ekranas spalvotas, grafinis. Vaizduoklis automatiškai atpažįsta daviklius. Galimybė matyti visus duomenis vienu metu. Galimybė vaizduoklį pakrauti ir integruotas automatinis išsijungimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
| 49. |  | XXXXIX. Baterijos modulis 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Baterijos modulis | Ne prasčiau nei: Moduliui užtikrinta galybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | · Talpa 2300 mAh, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | · maksimalios išėjimo srovės - 0.5 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | · išėjimo srovės apsauga 0.5 A, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | · modulio išėjimo įtampa 4.7-5 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | · modulio įėjimo įkrovimo įtampa 4.5 - 6 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | · modulio įėjimo srovės ~ 500 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | XXXXX. USB modulis 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | USB modulis | Ne prasčiau nei: Moduliui užtikrinta galybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |
|  |  |  | Galimybė prijungti prie PC, Mac, XO, or Linux sistemų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | XXXXXI. IR komunikacijos modelis 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | IR komunikacijos modelis | Ne prasčiau nei: Moduliui užtikrinta galybė grandine susijungti su kitais moduliais, tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | · IR dažnis 433MHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | · Bidinis dažnis 1 Mbps. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | · Maksimalus atstumas naudojant atviroje erdvėje ne mažesnis nei 9-12 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | XXXXXII. WIFI komunikacijos modulis 5 vnt . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |  |
|  |  | WIFI komunikacijos modulis | Ne prasčiau nei: Moduliui užtikrinta galybė grandine susijungti su kitais moduliais tokiu būdu užtikrinant galimybę matuoti visų sujungtų modulių aplinkos parametrus. Galimybė naudoti, kaip prieigos tašką klasėje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | įrašyti |  |  |

| (Tiekėjo vadovo ir jo galioto asmens pareigos) | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- |