ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 	2025-03-    Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „Saulės šviesos energijos elektrinės (Vakarų g. 36A, Gelgaudiškio m.) techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“ PIRKIMO ID 1376575

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (tarptautinio) konkurso „Saulės šviesos energijos elektrinės (Vakarų g. 36A, Gelgaudiškio m.) techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“, pirkimo numeris 1376575 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo paklausimą. Šiuo raštu teikiame atsakymą į prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašome PO patikslinti, kad pagal pirkimų dokumento 2 priedo 8.8 punktą, kuriame nurodyta, kad Projektuotojas turi išimti ESO prisijungimo sąlygas, Tiekėjas supranta, kad šiuo metu nėra ESO techninių sąlygų saulės parko prijungimui? Norime paminėti, kad saulės elektrinės prijungimą prie ESO tinklo sąlygos nėra tipinės ir priklauso nuo ESO ir LITGRID tinklo pralaidumo, šiuo atveju Gelgaudiškio TP, ir jame reikalingų galimų rekonstrukcijų po saulės elektrinės prijungimo. Ar Užsakovas gali užsakyti išankstines saulės parko prisijungimo sąlygas, kad Tiekėjas galėtų tinkamai įsivertinti ESO dalies projektavimo apimtis, o Užsakovas iš anksto pasitikslintų ar bus galima prijungti saulės elektrinę?“.

Atsakymas. Tinklo pralaidumas projektuojant saulės elektrinę savo reikmėms yra pakankamas. Išankstinės saulės parko prisijungimo sąlygos nebus užsakomos. Vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 8.8 punktu, ESO tinklų prisijungimo sąlygas turi išsiimti projektuotojas.

Komisijos pirmininkė           			Jūratė Šneideraitienė

M. Banevičienė, tel. +370 345 66137, el. paštas migle.baneviciene@sakiai.lt