VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS KILUČIŲ KAIME

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS PLOTĄ

|  | 0,15 ha preliminarus žemės plotas (sklypas) Biržų r. sav., Širvėnos sen., Kilučių k., Kilučių g. 11B, reikalingas visuomenės poreikiams tenkinti. |
| --- | --- |

DARBŲ SPECIFIKACIJOS:

- Asfalto dangos remontas išardant ir betonuojant trūkusias vietas;

- Cinkuotų stulpų 5 metrų aukščio įrengimas;

- Tinklo 100x100x3 mm tvirtinimas;

- Vartelių įrengimas, patekimui į aikštelę;

- Liejamos guminės dangos įrengimas;

- Struktūrinių dažų puškimas;

- Linijų braižymas;

- Krepšinio stovų montavimas;

- Tinklinio stovų su tinklu montavimas;

- Trinkelių aikštelės įrengimas (10 x 7 m);

- Vejos atsėjimas.

ANALOGIŠKŲ ĮRENGINIŲ/GAMINIŲ SPECIFIKACIJOS:

Analogiškus įrenginius/gaminius ir jų įrengimo vietas būtina suderinti su Užsakovu. Analogiški įrenginiai/gaminiai turi atitikti minimalius reikalavimus, bet galutini variantą teikti derinti su užsakovu. Taip pat suderinus su užsakovu reikalinga pateikti įrenginių/gaminių specifikacijas, sertifikatus ir instrukcijas dėl priežiūros ir aptarnavimo.

- Cinkuotas stulpas 5 metrų aukščio, kurio vienas metras betonuojasi į žemę.

- Tinklas 100x100x3 mm;

- Liejamos guminės dangos 12 mm, viršutinis sluoksnis 2-3 mm struktūriniai dažai;

- Krepšinio stovas Titanas 125 (krepšinio stovai turi būti tvirtinami įbetonuojant);

- Tinklinio stovai su tinklu (aikštėje turi būti paruoštos skylės tinklinio stovams taip, kad bet kada juos būtų galima išimti, kai norima žaisti krepšinį ir įdėti atgal, kai norima žaisti tinklinį. Stovų skylės išėmus stovus turi būti uždengiamos).

VEJOS ATSĖJIMAS

Vejos rūšis – paprastoji.

Įrengimo būdas – naujos vejos sėjimas.

Sėjant veją būtina vadovautis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.312347?jfwid=rivwzvpvg

ATLIEKOS

Visos atliekos susidarusios statybos metu turi būti tvarkomos pagal LR Aplinkos ministro 2003-12-30 Nr. 722 dėl atliekų tvarkymo. Atliekų pridavimo dokumentai turi būti pateikti Užsakovui.

PASTABA

Rangovas turi įsivertinti techninėse specifikacijose neišvardintus darbus ir elementus.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

Darbai turi būti atlikti per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

KOKYBĖS IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- Tiekėjas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Visa įranga, technika, priedai ir įrengimo metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Pastatytiems statiniams taikomas garantinis terminas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsniu. Nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart.

DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| DARBAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1 | Asfalto dangos remontas išardant ir betonuojant trūkusias vietas | kv. m | 30 |
| 2 | Cinkuotų stulpų įrengimas | vnt. | 28 |
| 3 | Tinklo 100x100x3 mm tvirtinimas | kv. m | 400 |
| 4 | Liejamos guminės dangos 12 mm storio įrengimas | kv. m | 450 |
| 5 | Viršutinio pasluoksnio purškimas 2-3 mm storio struktūriniais dažais | kv. m | 450 |
| 6 | Krepšinio ir tinklinio aikštės linijų braižymas | komplektas | 1 |
| 7 | Krepšinio stovų montavimas | vnt. | 2 |
| 8 | Tinklinio stovų montavimas | komplektas | 1 |
| 9 | Grunto kasimas trinkelių aikštės įrengimui | komplektas | 1 |
| 10 | Smėlio pasluoksnio trinkelių aikštei įrengimas (sluoksnio storis 30 cm) | kv. m | 70 |
| 11 | Akmenų atsijų trinkelių aikštei įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) | kv. m | 70 |
| 12 | Vejos bordiūrų įrengimas | m | 34 |
| 13 | Grindinio įrengimas iš betoninių trinkelių | kv. m | 70 |
| 14 | Vejos atsėjimas | komplektas | 1 |

| MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1 | Cinkuotas stulpas 5 m aukščio | vnt. | 28 |
| 2 | Tinklas 100x100x3 mm | kv. m | 400 |
| 3 | Liejama guminė danga 12 mm storio | kv. m | 450 |
| 4 | Struktūriniai dažai 2-3 mm storio | kv. m | 450 |
| 5 | Tvirtinimo detalės: trosas, įtempėjai, kabliukai. | komplektas | 1 |
| 6 | Krepšinio stovas titanas 125 | vnt. | 2 |
| 7 | Tinklinio stovai | vnt. | 2 |
| 8 | Tinklas tinkliniui | vnt. | 1 |
| 9 | Smėlis (sluoksnio storis 30 cm) | kv. m | 70 |
| 10 | Akmenų atsijos (sluoksnio storis 3 cm) | kv. m | 70 |
| 11 | Vejos bordiūrai | m | 43 |
| 12 | Betoninės trinkelės | kv. m | 70 |