Tiekėjams						2025-03-13

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Grupinio gyvenimo namų adresai Gegužių g. 6, Ramunių g. 19, Energetikų g. 13, Šeduvos g. 30 lietaus nuotekų projektavimo darbai” (CVP IS pirkimo Nr. 1386704) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

1. Klausimas. „Kadangi atsakyme Nr.6 pateikiama, jog projektavimo ribos, apimtys bus aiškios tik po techninių prisijungimo sąlygų užsakymo, o Regia.lt tinklapyje nėra pavaizduotų esamų lietaus tinklų, darytina išvada, jog pirkimas privalo būti patikslintas prisijungimo sąlygomis.
Be prisijungimo sąlygų neįmanoma įvertinti ką konkrečiai ir kokiomis apimtimis perka pirkėjas.
Prašome nutraukti neatitinkantį viešųjų pirkimų įstatymo pirkimą ir patikslinti, konkrečiomis projektavimo apimtimis, techninėmis prisijungimo sąlygomis.“

Atsakymas. Atsižvelgiant į projektavimo technines užduotis, Tiekėjas privalo gauti visas reikiamas sąlygas ir atlikti visus reikiamus tyrimus.

Projektiniai sprendimai visuose adresuose priklausys nuo šalia esančių lietaus surinkimo tinklų:

a) kur lietaus surinkimo trasos nėra, numatyti sprendinius, kad lietaus vanduo bus surenkamas sklypo ribose į filtravimo šulinius;

b) sklypuose, kuriuose šalia yra lietaus surinkimo tinklai, numatyti lietaus surinkimo trasos prisijungimą prie jų.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų specialistas Aidas Povilaitis, tel. Nr. +370 651 03573, el. paštas aidas.povilaitis@sac.lt