TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ BRANDUOLINĖS MEDICINOS TYRIMŲ CENTRE

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Tyrimų skaičius per metus |
| --- | --- | --- |
| Patalpų oro mikrobinio užterštumo tyrimai |  |  |
| 1 | Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičiaus tyrimas sedimentacijos metodu | 676 |
| 2 | Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas sedimentacijos metodu | 676 |
| Nuoplovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai |  |  |
| 3 | Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 468 |
| 4 | Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus tyrimas nuoploviniame skystyje | 468 |
| Farmacijos produktų, medicinos prietaisų ir kiti tyrimai |  |  |
| 5 | Sterilumo tyrimas | 274 |
| Papildoma informacija |  |  |
| 6 | - Laboratorija, kurioje bus atliekami tyrimai turi būti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018. - Akreditavimo pažymėjimas turi būti galiojantis ir pateiktas kartu su pirkimo dokumentais. - Mikrobiologinių tyrimų atlikimas prasideda iškart pristačius mėginius. - Mėginių pristatymas į laboratoriją per 1 valandą. - Mikrobiologinius tyrimus atliekanti laboratorija turi suteikti visas priemones mėginiams paimti. - Visi tyrimai turi būti atlikti vienoje laboratorijoje, neskaidant dalimis (tiek patalpų mėginius, tiek paviršiaus bei farmacinių produktų). - Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Atsižvelgiant į ekologiją bei aplinkosauginius reikalavimus - sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su sutarties vykdymu, bus teikiami tik elektroninėmis priemonėmis. |  |