TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Medicininis deguonis - balionais:

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir reikalavimai | Preliminarus kiekis litrais (per 36 mėn.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medicininis deguonis balionuose po 50 l.: Medicininis deguonis balionuose po 50 litrų (arba balionų ryšuliai 50 litrų x 12). Grynumas pagal tūrį ne mažiau kaip 99,5%, ne mažiau kaip 200 bar slėgio prie 15 laipsnių Celcijaus temperatūros. Ne mažiau kaip 10,7 m3 veikliosios medžiagos kiekviename balione. | 54 000 |
| 2. | Medicininis deguonis balionuose po 3 l.: Medicininis deguonis balionuose po 2-3 litrus. Grynumas pagal tūrį ne mažiau kaip 99,5%, ne mažiau kaip 200 bar slėgio prie 15 laipsnių Celcijaus temperatūros. Ne mažiau kaip 0,43 m3 veikliosios medžiagos kiekviename balione. Integruotas reduktorius su srauto matuokliu. | 45 |

- Medicininio deguonies balionų nuoma:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus nuomojamų balionų kiekis per 36 mėn. | Nuomos laikotarpis dienomis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininio deguonies balionuose po 50 l. nuoma | 24 vnt. | 1095 |
| 2. | Medicininio deguonies balionuose po 2-3 l. nuoma | 4 vnt. | 1095 |