KLAUSIMAS:
„Aiškinamajame rašte rašoma, kad ”Apšvietimo tinklas prijungiamas atramoje prie naujai sumontuoto apšvietimo valdymo skydo“, tačiau apšvietimo įrenginių išdėstymo plane 24-0807-TDP-ET-BR2 nurodyta, kad šviestuvai pajungiami nuo esamo apšvietimo valdymo skydo. Gal būtų galima patikslinti ar reikalingas naujas apšvietimo valdymo skydas ar prisijungti reikės nuo esamo?“ (toliau vadinama – Klausimas).

ATSAKYMAS:
Jungiamės prie esamo.

