PAGE  

Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau - Užsakovas) nori įsigyti universiteto pastatuose įrengtų iki 1000 V tinklo įtampos varžų matavimo paslaugas. Paslaugų pravadinimai ir preliminarūs kiekiai nurodyti 1 lentelėje. Paslaugų atlikimo vieta, t. y. objekto adresai paslaugų atlikimui nurodyti 2 lentelėje.
1 lentelė

	Pirkimo dalies Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarūs matavimo kiekiai:

	1
	Įžeminimo įrenginių varžų matavimas
	 vnt.
	20

	2
	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų matavimas
	vnt.
	1500

	3
	Grandinės "fazė-nulis" srovės (varžos) matavimas
	vnt.
	10

	4
	Kabelių ir kitų linijų izoliacijos varžų matavimas 
	 vnt.
	1000

	5
	Rankinių elektros mašinų ir aparatų apvijų izoliacijos varžos dydžių nustatymo matavimas
	vnt.
	1

	6
	Dielektrinių pirštinių, kaliošų, botų matavimai
	vnt.
	20

	7
	Dielektrini kilimėlių matavimas
	 vnt.
	1

	8
	Įtampos indikatorių, įrankių su izoliuotomis rankenomis (atsuktuvai, replės, saugiklių ištraukimo rankenos) matavimas
	vnt.
	50

	9
	Įtampos indikatorių 1 kV matavimas
	vnt.
	1

	10
	Žaibolaidžių patikrinimo matavimas
	vnt.
	10

	11
	Skirstuminės srovės apsauginės jungiklio matavimas
	vnt.
	10

	12
	Iškrovikliu ir viršįtampių ribotuvų matavimas 
	vnt.
	1

	13
	Saulės elektrinių matavimas
	Vnt.
	10


2 lentelė
	LSMU OBJEKTAI KAUNO MIESTE

	Eil. Nr.
	Objektas
	Adresas

	1
	Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejus 
	Rotušės a. 28, Kaunas, 44279 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	2
	Vaistinė
	Rotušės g. 3-1, Kaunas, 44280 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	3
	Administracinis pastatas 
	Ašigalio g. 2, Kaunas, 49140 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	4
	Garažai 
	Ašigalio g. 2, Kaunas, 49140 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	5
	Dirbtuvės
	Ašigalio g. 2, Kaunas, 49140 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	6
	Centriniai rūmai
	A. Mickevičiaus g. 7,  Kaunas, 44307 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	7
	Centriniai rūmai
	A.Mickevičiaus g. 9, Kaunas, 44307 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	8
	Mokslo paskirties
	V. Putvinskio g. 14, Kaunas, 44212  Kauno m. sav., Kauno apskr.

	9
	Garažas
	V. Putvinskio g. 14, Kaunas, 44212  Kauno m. sav., Kauno apskr.

	8
	Mokomasis laboratorinis korpusas
	Eivenių g. 4, Kaunas, 50161 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	9
	Biblioteka ir informacijos centras
	Eivenių g. 6, Kaunas, 50161 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	10
	Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras
	Sukilėlių pr. 13, Kaunas, 50161 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	11
	Kardiologijos institutas
	Sukilėlių pr. 15, Kaunas, 50161 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	12
	Informacinių technologijų centras
	Sukilėlių pr. 15, Kaunas, 50161 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	13
	LSMU Vaistinė
	Sukilėlių pr. 51, Kaunas, 50106 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	14
	Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika
	Sukilėlių pr. 51, Kaunas, 50106 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	15
	Administracinis pastatas
	Jėgainės g. 10A, Kaunas, 52490 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	16
	Dirbtuvės
	Jėgainės g. 10A, Kaunas, 52490 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	17
	Stambiųjų gyvulių klinika
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	18
	L. Kriaučialiūno smulkių gyvulių klinika
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	19
	Sporto institutas
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	20
	Centriniai rūmai (VA)
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	21
	4 mokomasis  korpusas 
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	22
	5 mokomasis korpusas 
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	23
	5 mokomasis korpusas 
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	24
	5 mokomasis korpusas 
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	25
	Užkrečiamų ligų katedra
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	26
	Vivariumas
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	27
	Gyvūnų tyrimų institutas
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	28
	Visuomenės sveikatos fakultetas
	Tilžės g.18, Kaunas, 47181 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	29
	1 bendrabutis
	Dainavos g. 3, Kaunas, 44170 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	30
	2 bendrabutis
	M. Jankaus g. 2, Kaunas, 50275 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	31
	3 bendrabutis
	V. Kudirkos g. 19, Kaunas, 50276 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	32
	4 bendrabutis
	J. Lukšos - Daumanto g. 6, Kaunas, 50106 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	33
	Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos kl.
	J. Lukšos-Daumanto g. 6,  Kaunas, 50106 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	34
	Ortodontijos kl.
	J. Lukšos-Daumanto g. 6,  Kaunas, 50106 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	35
	5 bendrabutis
	Sukilėlių pr. 53, Kaunas, 50105 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	36
	6 bendrabutis 
	Lampėdžių g.17, Kaunas, 48333 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	37
	7 bendrabutis
	Lampėdžių g.15, Kaunas, 48333 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	38
	8 bendrabutis
	Radvilų dvaro g. 33, Kaunas, 48332 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	39
	9 bendrabutis
	Sąjungos a. 5A, Kaunas, 48379 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	40
	10 bendrabutis 
	J. Lukšos - Daumanto g. 2, Kaunas, 50106 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	41
	11 bendrabutis
	Kalniečių g. 231, Kaunas, 50108 Kauno m. sav., Kauno apskr.

	42
	Švietimo ir mokslo paskirties - mokykla
	Seredžiaus g. 4, Kaunas, 47182  Kauno m. sav., Kauno apskr.

	43
	Darželis-mokykla
	Žeimenos g. 106, Kaunas, 49327  Kauno m. sav., Kauno apskr.

	44
	Ligoninė
	Trakų g. 29, Kaunas,  44326 Kaunas  m. sav., Kauno apskr.

	LSMU OBJEKTAI KAUNO RAJONE


	Eil. Nr.
	Objektas
	Adresas

	1
	Gydymo paskirties pastatas
	Jurginų g. 6, Naujųjų Muniškių k.,  Užliedžių sen., 54317 Kauno r.sav., Kauno apskr.

	2
	Pastatas
	Topolių g. 4, Giraitės k., Užliedžių sen., 54310 Kauno r. sav.  Kauno apskr.

	3
	Pastatas
	Plento g. 18, Užliedžių k., Užliedžių sen., 54302 Kauno r. sav.  Kauno apskr.

	4
	Pastatas
	Plento g. 14, Užliedžių k., Užliedžių sen., 54302 Kauno r. sav.  Kauno apskr.

	LSMU OBJEKTAI PALANGOJE IR PREILOJE


	Eil. Nr.
	Objektas
	Adresas

	1
	Poilsio ir turizmo paskirties objektai
	Vytauto g. 1, Palanga, 00144 Palangos m. sav., Klaipėdos apskr.

	2
	Poilsio pastatas 
	Plytų g. 38, Palanga, 00195 Palangos m. sav., Klaipėdos apskr.

	3
	Gyvenamo namo dalis
	Plytų g. 34, Palanga, 00132 Palangos m. sav., Klaipėdos apskr.

	4
	Poilsio namai (Preila)
	Preilos g.71, Neringa, 93104 Neringos sav., Klaipėdos apskr.

	5
	Buitinės patalpos
	Preilos g.71, Neringa, 93104 Neringos sav., Klaipėdos apskr.

	6
	Laboratorija (sanatorija)
	Vydūno al. 4, Palanga, 00135 Palangos m. sav., Klaipėdos apskr.

	7
	Katilinė su garažu
	Vydūno al. 4, Palanga, 00135 Palangos m. sav., Klaipėdos apskr.

	8
	Institutas su klinika
	Vydūno al. 4, Palanga, 00135 Palangos m. sav., Klaipėdos apskr.

	9
	Laboratorijos korpusas (sanatorija)
	J.Šliūpo g. 7, Palanga, 00135 Palangos m. sav., Klaipėdos apskr.

	LSMU OBJEKTAI BAISIOGALOJE



	1
	Žemės ūkio paskirties objektai
	Baisogala, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.

	2
	Žemės ūkio paskirties objektai
	Dvaro g. 11, Baisogalos mstl., Baisogalos sen., 82317 Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr.

	3
	Butas
	Dvaro g. 3-1, Baisogala, Baisogalos sen., 82317 Radviliškio r. sav.

	4
	Butas
	Dvaro g. 3-2, Baisogala, Baisogalos sen., 82317 Radviliškio r. sav.

	5
	Butas
	Dvaro g. 3-4, Baisogala, Baisogalos sen., 82317 Radviliškio r. sav.

	6
	Garažų paskirties patalpos
	Maironio g. 1, Baisogala, Baisogalos sen., 82320 Radviliškio r. sav.

	7
	Švietimo ir mokslo paskirties objektai
	R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Baisogalos sen., 82317 Radviliškio r. sav.

	8
	Švietimo ir mokslo paskirties objektai
	R. Žebenkos g. 10, Baisogala, Baisogalos sen., 82317 Radviliškio r. sav.

	9
	Poilsio ir turizmo paskirties objektai
	R. Žebenkos g. 8, Baisogala, Baisogalos sen., 82317 Radviliškio r. sav.

	10
	Pagalbinio ūkio paskirties patalpos
	Dvaro g. 8, Baisogala, Baisogalos sen., 82328 Radviliškio r. sav.

	11
	Garažų paskirties patalpos
	Maironio g. 42, Baisogala, Baisogalos sen., 82320 Radviliškio r. sav.

	12
	Bendrabučio tipo objektai
	Grinkiškio g. 9, Baisogala, Baisogalos sen., 82318 Radviliškio r. sav.

	LSMU OBJEKTAI DRUSKININKŲ RAJONE



	Eil. Nr.
	Objektas
	Adresas

	1
	Stovykla

	Ežero g. 8A Latežerio k. Viečiūnų sen., 66443, Druskininkų sav. Alytaus apskr.



