## Spausdinimo variantas
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
410029.36
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė: |  | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | [8 empty] | RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NR. 5296-8032-0016) ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys: |  | 1 etapas | [8 empty] | 1 etapas
Žiniaraštis: |  | Vėdinimas | [8 empty] | Vėdinimas
[7 empty] | Iš viso: |  | 0
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur |  |  | Kaina, Eur
[5 empty] | Darbas | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius J1.JJ01 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J1.JJ01 SISTEMA
1 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt. | 1
2 |  | Oro ruošimo įrenginys Šilumokaitis: rotacinis Šilumos atgavimas >/80% Oro kiekis: +/-5 360 m3 /h | kompl. | 1
3 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 48
4 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 48
5 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/250 | vnt | 48
6 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 24
7 |  | Oro šalinimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 24
8 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 3
9 |  | Lauko grotos 1100x700(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
10 |  | Lauko grotos 500x700(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
11 |  | Lauko grotos 1000x500(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
12 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 6
13 |  | Priešgaisrinė sklendė 600x300(h) EI30 | vnt | 6
14 |  | Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt | 4
15 |  | Triukšmo slopintuvas 700x300(h) | vnt | 4
16 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 105
17 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 65
18 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d315 | m | 40
19 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
20 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 135
21 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 50
22 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | m | 7
23 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 600x300(h) | m | 110
24 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x300(h) | m | 50
25 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 700x400(h) | m | 25
26 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 1200x600(h) | m | 7
27 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 10
28 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 128.75
29 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 1.25
30 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis* 16 mm | 100m2 | 2
31 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis* dėl triukšmo | 100m2 | 0.5
32 |  | Hermetinių liukų montavimas* apžiūros liukas | vnt. | 1
33 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 1.5
34 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 5
35 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ01 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ01 SISTEMA
|  | Skyrius J1.JJ02 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J1.JJ02 SISTEMA
36 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt. | 1
37 |  | Oro ruošimo įrenginys Šilumokaitis: plokštelinis Šilumos atgavimas >/80% Oro kiekis: +/- 3 600 m3 /h; | kompl. | 1
38 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 16
39 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 16
40 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/250 | vnt | 16
41 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) Ø250 | vnt | 10
42 |  | Oro šalinimo skirstytuvas (difuzorius) Ø250 | vnt | 6
43 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 10
44 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 8
45 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 200 | vnt | 10
46 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 | vnt | 8
47 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 6
48 |  | Lauko grotos 1200x600(h) oro pritekėjimui | vnt | 1
49 |  | Lauko grotos oro šalinimui 1000x500(h) | vnt | 1
50 |  | Oro pratekėjimo grotelės. Montuojamos duryse. Spalva – kaip durys. 400x100 | vnt | 4
51 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 12
52 |  | Priešgaisrinė sklendė 500x200(h) EI30 | vnt | 2
53 |  | Priešgaisrinė sklendė 500x300(h) EI30 | vnt | 8
54 |  | Priešgaisrinė sklendė d315 EI30 | vnt | 2
55 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315 | vnt. | 10
56 |  | Oro reguliavimo sklendė d200 | vnt | 10
57 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 8
58 |  | Oro reguliavimo sklendė d125 | vnt | 8
59 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 23
60 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 70
61 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d125 | m | 23
62 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 35
63 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d315 | m | 35
64 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
65 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 60
66 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 10
67 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | m | 7
68 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x200(h) | m | 8
69 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x300(h) | m | 52
70 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x400(h) | m | 10
71 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 1000x500(h) | m | 7
72 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 9
73 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 115.88
74 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 1.125
75 |  | Hermetinių liukų montavimas* apžiūros liukai | vnt. | 1
76 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 1.5
77 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 5
78 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ02 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ02 SISTEMA
|  | Skyrius J1.JJ03 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J1.JJ03 SISTEMA
79 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt. | 1
80 |  | Oro ruošimo įrenginys Šilumokaitis: rotacinis Šilumos atgavimas >/80% Oro kiekis: +/-6 000 m3 /h; | kompl. | 1
81 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 44
82 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 44
83 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/250 | vnt | 44
84 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) Ø250 | vnt | 22
85 |  | Oro šalinimo skirstytuvas (difuzorius) Ø250 | vnt | 22
86 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 3
87 |  | Lauko grotos 1100x700(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
88 |  | Lauko grotos 500x700(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
89 |  | Lauko grotos oro šalinimui 1200x600(h) Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
90 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 6
91 |  | Priešgaisrinė sklendė 500x400(h) EI30 | vnt | 2
92 |  | Priešgaisrinė sklendė 500x300(h) EI30 | vnt | 4
93 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 225
94 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 110
95 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d250 | m | 35
96 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d315 | m | 80
97 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
98 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 25
99 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 19
100 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | m | 8
101 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x300(h) | m | 25
102 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x400(h) | m | 8
103 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 700x400(h) | m | 11
104 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 1200x600(h) | m | 8
105 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 8
106 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 103
107 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 1
108 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis | 100m2 | 1.9
109 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1
110 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 1.7
111 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 5
112 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ03 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ03 SISTEMA
|  | Skyrius J1.JJ04 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J1.JJ04 SISTEMA
113 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 8
114 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 8
115 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė d200 ir reguliavimo sklende | vnt | 8
116 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 8
117 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 12
118 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 12
119 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
120 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 30
121 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x300(h) | m | 30
122 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1
123 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 5
124 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ04 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ04 SISTEMA
|  | Skyrius J1.JJ05 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J1.JJ05 SISTEMA
125 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt. | 1
126 |  | Oro ruošimo įrenginys Šilumokaitis: rotacinis Šilumos atgavimas >?80% Oro kiekis: +/-3 000 m3 /h; | kompl. | 1
127 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 24
128 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 24
129 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/250 | vnt | 24
130 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) Ø250 | vnt | 12
131 |  | Oro šalinimo skirstytuvas (difuzorius) Ø250 | vnt | 12
132 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 8
133 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 100 | vnt. | 2
134 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 | vnt | 6
135 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 4
136 |  | Oro pratekėjimo grotelės. Montuojamos duryse. Spalva – kaip durys. 400x100 | vnt | 2
137 |  | Lauko grotos 1200x500(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
138 |  | Lauko grotos oro šalinimui 800x500(h) Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
139 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 6
140 |  | Priešgaisrinė sklendė d200 EI30 | vnt | 4
141 |  | Priešgaisrinė sklendė d315 EI30 | vnt | 2
142 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt | 1
143 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 1
144 |  | Oro uždarymo sklendė 400x500(h) Valdymas – elektrinis 230V Komplektuojama su el. pavara 2 Nm | vnt | 1
145 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt | 1
146 |  | Atbulinės eigos vožtuvas 400x500(h) | vnt | 1
147 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 8
148 |  | Oro reguliavimo sklendė d100 | vnt | 2
149 |  | Oro reguliavimo sklendė d125 | vnt | 6
150 |  | Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt | 4
151 |  | Triukšmo slopintuvas 400x700(h) ilgis 1250 mm | vnt | 4
152 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 32
153 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 189
154 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d100 | m | 3
155 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d125 | m | 17
156 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d160 | m | 12
157 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 85
158 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d250 | m | 10
159 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d315 | m | 94
160 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
161 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000 iki 1600 | m | 18
162 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 5
163 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x300(h) | m | 8
164 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x400(h) | m | 5
165 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 400x300 | m | 10
166 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 6
167 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 77.25
168 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 0.75
169 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis | 100m2 | 1.25
170 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1
171 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 1.7
172 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 10
173 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ05 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ05 SISTEMA
|  | Skyrius J1.JJ06 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J1.JJ06 SISTEMA
174 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt. | 1
175 |  | Oro ruošimo įrenginys Šilumokaitis: rotacinis Šilumos atgavimas >/80% Oro kiekis: +6 220/-5 420 m3 /h; | kompl. | 1
176 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 49
177 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 49
178 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/250 | vnt | 49
179 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 25
180 |  | Oro šalinimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 24
181 |  | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 5
182 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 100 | vnt | 5
183 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 5
184 |  | Oro pratekėjimo grotelės. Montuojamos duryse. Spalva – kaip durys. 400x100 | vnt | 2
185 |  | Lauko grotos 1100x700(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
186 |  | Lauko grotos 500x700(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
187 |  | Lauko grotos oro šalinimui 1200x600(h) Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
188 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 14
189 |  | Priešgaisrinė sklendė d100 EI30 | vnt | 2
190 |  | Priešgaisrinė sklendė d315 EI30 | vnt | 2
191 |  | Priešgaisrinė sklendė 500x400(h) EI30 | vnt | 2
192 |  | Priešgaisrinė sklendė 500x300(h) EI30 | vnt | 4
193 |  | Priešgaisrinė sklendė 400x200 EI30 | vnt | 4
194 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 5
195 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 5
196 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 5
197 |  | Oro uždarymo sklendė d200 Valdymas – elektrinis 230V Komplektuojama su el. pavara 2 Nm | vnt | 3
198 |  | Oro uždarymo sklendė d250 Valdymas – elektrinis 230V Komplektuojama su el. pavara 2 Nm | vnt | 2
199 |  | Oro reguliavimo sklendė d100 | vnt | 5
200 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 17
201 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 212
202 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d100 | m | 17
203 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 110
204 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d250 | m | 10
205 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d315 | m | 92
206 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
207 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 64
208 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 59
209 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | m | 8
210 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 400x200 | m | 13
211 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x300(h) | m | 51
212 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x400(h) | m | 8
213 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x600 | m | 10
214 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 600x300(h) | m | 28
215 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 700x300 | m | 6
216 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 800x300 | m | 7
217 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 1200x600(h) | m | 8
218 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 9
219 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 115.88
220 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 1.125
221 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis | 100m2 | 2.3
222 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1
223 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 2
224 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 10
225 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 51 - 75 oro tiekimo taškai | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ06 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ06 SISTEMA
|  | Skyrius J1.JJ07 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J1.JJ07 SISTEMA
226 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,5 t masės montavimas, naudojant maž. mech. priemones | vnt. | 1
227 |  | Oro ruošimo įrenginys Šilumokaitis: plokštelinis Šilumos atgavimas >/80% Oro kiekis: +4 130/ -3 970 m3 /h; | kompl. | 1
228 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 14
229 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 14
230 |  | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 200/250 | vnt | 14
231 |  | Oro tiekimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 8
232 |  | Oro šalinimo skirstytuvas (difuzorius) d250 | vnt | 6
233 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 5
234 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 4
235 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 | vnt | 5
236 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 200 | vnt | 4
237 |  | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm | vnt | 8
238 |  | Kanalinės oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende Tipas – viengubo srauto reguliavimo. 625x75(h). | vnt | 8
239 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 8
240 |  | Lauko grotos 800x600(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
241 |  | Lauko grotos 400x600(h) oro pritekėjimui. Komplektuojamos su apsauginiu tinklu, tvirtinimo ir sandarinimo elementais | vnt | 1
242 |  | Lauko grotos oro šalinimui 1000x500(h) | vnt | 1
243 |  | Oro pratekėjimo grotelės. Montuojamos duryse. Spalva – kaip durys. 400x100 | vnt | 5
244 |  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 10
245 |  | Priešgaisrinė sklendė 400x300(h) EI30 | vnt | 2
246 |  | Priešgaisrinė sklendė 300x300(h) EI30 | vnt | 2
247 |  | Priešgaisrinė sklendė d200 EI30 | vnt | 4
248 |  | Priešgaisrinė sklendė d315 EI30 | vnt | 2
249 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315 | vnt. | 5
250 |  | Oro reguliavimo sklendė d200 | vnt | 6
251 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 5
252 |  | Oro reguliavimo sklendė d125 | vnt | 5
253 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 70
254 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 155
255 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d125 | m | 45
256 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d160 | m | 25
257 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 80
258 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d250 | m | 25
259 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d315 | m | 50
260 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
261 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 65
262 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 12
263 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | m | 8
264 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 500x400(h) | m | 12
265 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 300x300 | m | 20
266 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 400x300 | m | 45
267 |  | Cinkuoto plieno stačiakampis ortakis su fasoninėmis dalimis 1000x500(h) | m | 8
268 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 8
269 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 103
270 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 1
271 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1
272 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 2
273 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 5
274 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J1.JJ07 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J1.JJ07 SISTEMA
|  | Skyrius J2.JJ01 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J2.JJ01 SISTEMA
275 |  | Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m3/val. | vnt | 5
276 |  | Stoginis ventiliatorius d710* Tipas: oro tiekimas Našumas – 12 000 m3 /h; 200 Pa Komplekte su apsauginiais tinkleliais, tvirtinimo, antivibraciniais elementais, stogo rėmu | kompl. | 5
277 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | vnt | 5
278 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 5
279 |  | Oro uždarymo sklendė 700x1200(h) Valdymas – elektrinis 230 V Komplektuojama su el. pavara 10 Nm | vnt | 5
280 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 0.5
281 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 1
282 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J2.JJ01 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J2.JJ01 SISTEMA
|  | Skyrius J2.JJ02 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J2.JJ02 SISTEMA
283 |  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt | 1
284 |  | Kanalinis ventiliatorius oro tiekimui Našumas – 450 m3/h; 350 Pa | kompl. | 1
285 |  | Kanalinių elektrinių šildytuvų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 1
286 |  | Kanalinis šildytuvas ; Šilumnešis: elektra Šildymo galia: 6,0 kW Komplekte su temperatūros jutikliu ortakiui | kompl. | 1
287 |  | Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 1
288 |  | Kišeninis filtras Pajungimas d200 Filtro klasė M5 Komplekte su kasete ir užsikišusio filtro rėle | kompl. | 1
289 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 2
290 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 200 | vnt. | 2
291 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt | 2
292 |  | Oro reguliavimo sklendė d200 | vnt | 2
293 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 1
294 |  | Lauko grotos d315 oro pritekėjimu | vnt | 1
295 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 5
296 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 5
297 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
298 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 0.1
299 |  | Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm | kv.m | 1.29
300 |  | Plokščių ir kreivų paviršių izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100 m2 | 0.0125
301 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1
302 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 0.3
303 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 1
304 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J2.JJ02 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J2.JJ02 SISTEMA
|  | Skyrius J3.JJ01 SISTEMA (SISTEMOS ELEMENTAI SKIRTI AGRESYVIOMS APLINKOMS) | [7 empty] | Skyrius J3.JJ01 SISTEMA (SISTEMOS ELEMENTAI SKIRTI AGRESYVIOMS APLINKOMS)
305 |  | Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val. | vnt | 1
306 |  | Stoginis ventiliatorius; Tipas: oro šalinimas Našumas – 800 m3/h; 200 Pa | kompl. | 1
307 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 16
308 |  | Oro reguliavimo sklendė d90 Valdymas – rankinis | vnt | 16
309 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 18
310 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 9
311 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d90 | m | 12
312 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d160 | m | 6
313 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d200 | m | 9
314 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
315 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt. | 1
316 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 0.5
317 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 1
318 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J3.JJ01 SISTEMA (SISTEMOS ELEMENTAI SKIRTI AGRESYVIOMS APLINKOMS) | [7 empty] | Iš viso už skyrių J3.JJ01 SISTEMA (SISTEMOS ELEMENTAI SKIRTI AGRESYVIOMS APLINKOMS)
|  | Skyrius J3.JJ02 SISTEMA (SISTEMOS ELEMENTAI SKIRTI AGRESYVIOMS APLINKOMS) | [7 empty] | Skyrius J3.JJ02 SISTEMA (SISTEMOS ELEMENTAI SKIRTI AGRESYVIOMS APLINKOMS)
319 |  | Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val. | vnt | 3
320 |  | Stoginis ventiliatorius D250 EX išpildymo Tipas: oro šalinimas Našumas – 350 m3 /h; 180 Pa | kompl. | 1
321 |  | Stoginis ventiliatorius D125 Tipas: oro šalinimas Našumas – 100 m3 /h; 180 Pa | kompl. | 1
322 |  | Stoginis ventiliatorius D160 Tipas: oro šalinimas Našumas – 160 m3 /h; 150 Pa | kompl. | 1
323 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 4
324 |  | Oro reguliavimo sklendė d90 Valdymas – rankinis | vnt | 4
325 |  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 18
326 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d90 | m | 15
327 |  | Cinkuoto plieno apvalus ortakis d125 | m | 3
328 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
329 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 0.1
330 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 1
331 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J3.JJ02 SISTEMA (SISTEMOS ELEMENTAI SKIRTI AGRESYVIOMS APLINKOMS) | [7 empty] | Iš viso už skyrių J3.JJ02 SISTEMA (SISTEMOS ELEMENTAI SKIRTI AGRESYVIOMS APLINKOMS)
|  | Skyrius J4.JJ01 SISTEMA | [7 empty] | Skyrius J4.JJ01 SISTEMA
332 |  | Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m3/val. | vnt | 3
333 |  | Stoginis ventiliatorius D560 Tipas: dūmų šalinimas Našumas – 12 000 m3 /h; 200 Pa | kompl. | 3
334 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | vnt | 3
335 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 3
336 |  | Dūmų sklendė 700x900(h) EI30 Valdymas – elektrinis 230 V Komplektuojama su el. pavara 5 Nm | kompl. | 3
337 |  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais | 100 kg | 0.05
338 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt | 1
339 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių J4.JJ01 SISTEMA | [7 empty] | Iš viso už skyrių J4.JJ01 SISTEMA
| Iš viso be PVM: | [7 empty] | 0
| PVM: | [7 empty] | 0
| Iš viso su PVM: | [7 empty] | 0