## Lapas1
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Laboratorinių tyrimų išorinės kokybės kontrolės paslaugos. Techninė specifikacija.
2 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Paslaugos (programos) pavadinimas | Kiekis kartais per metus | Vieno karto kaina EUR be PVM | Vieno karto kaina EUR su PVM | PVM (%) | Bendra kaina EUR be PVM | Bendra kaina EUR su PVM | Tiekėjo pavadinimas
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI:
1. | Bendras kraujo tyrimas 2 lygių Mėginys tiriamas ,,Coulter DxH 500“ analizatoriais . Tyrimai: Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, PLT (trombocitai), RBC (eritrocitai), RDW, WBC (leukocitai). | 2
2. | Leukocitų dif. 5 dalių analizatoriumi Mėginiai tinkami tirti „Coulter DxH 500“ analizatoriumi: Leukocitai, bazofilai. eozinofilai, neutrofilai, limfocitai ir monocitai. | 2
3. | Retikulocitų skaičiavimas rankiniu būdu: stabilizuotas/i kraujo mėginys/iai. | 2
4. | Kraujo tepinėlio mikroskopija Virtualus leuk.dif.skaičiavimas, eritrocitų, trombocitų įvertinimas. | 2
5. | Eritrocitų nusėdimo greitis. Mėginiai tinkami Sarstedt mėgintuvėliams. | 2
6. | Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas. Mėginiai: 2 kraujo mėginiai, ABO ir Rh reakcijų stiprumas ir interpretacija. | 2
BENDROSIOS CITOLOGIJOS (audinių ir organizmo skysčių, šlapimo, smegenų skysčio, punktatų, vaisingumo ir koprologiniai) TYRIMAI:
7. | Kraujas išmatose, kokybinis imunochromatografinis tyrimas 2 mėginiai, kuriuose yra žmogaus hemoglobino. | 2
8. | Šlapimo juostelinis testas Mėginys tiriamas,,Cliniteck advantus“ analizatoriumi - liofilizuotas šlapimo mėginys su įvairia analičių koncentracija. Tyrimai: gliukozė, ketonai, leukocitai, nitritai, pH, baltymas, kraujas, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas. | 2
9. | Šlapimas: vizualus ląstelių ir kitų dalelių nustatymas. | 2
10. | Parazitai išmatose, realūs mėginiai pirmuonių ir kirminų kiaušinėlių nustatymui. | 2
11. | Nosies gleivinės ląstelės.1 - 4 dažyti mėginiai / virtualus vertinimas | 1
BIOCHEMINIAI IR KREŠĖJIMO TYRIMAI:
12. | Serumas (biochemijai) 2 lygių mėginiai ,,Cobas Integra“ analizatoriui turi apimti šias analites:Alaninaminotransferazė, šarminė fosfatazė, alfa amilazė, p-amilazė,aspartataminotransferazė, bilirubinas, kalcis, kalcis (jonizuotas, faktinis), kalis, natris, chloras, cholesterolis, DTL cholesterolis, MTL cholesterolis,kreatinfosfokinazė, GGT, kreatininas, gliukozė, geležis, magnis, fosforas, baltymas, , tirotropinas (TTH), laisvas tiroksinas (LT4), IgE, trigliceridai, šlapalas, preanalitikos įvertinimas | 2
13. | Bendras ir konjuguotas bilirubinas. 2 lygių mėginiai tinkami tirti Cobas Integra 400plus analizatoriumi. | 2
14. | Rūgščių-šarmų tyrimas: 3 lygių mėginiai tinkami ,,Rapid Point“ analizatoriui, turi apimti šias analites: gliukozė, jonizuotas kalcis, laktatas, pCO2, pH, pO2, kalis, natris, šlapalas, bazių perteklius, HCO3. | 2
15. | Etanolio konc. serume Mėginiai tinkami ,,Cobas Integra“ analizatoriui 2-lygių serumo mėginiai | 2
16. | Prokalcitoninas. Mėginiai BioMerieux ,,MiniVidas“ analizatoriui kiekybiniam tyrimui 2 - lygių | 2
17. | Narkotinės medžiagos šlapime. Kokybinis tyrimas. Būtinos analitės: amfetaminas, metamfetaminas, barbitūratai, benzodiazepinai, kokainas, kanabinoidai, MDMA(ekstazis), MTD (metadonas), opiatai, tricikliai antidepresantai, LSD, ketaminas, sint.kanabinoidai (spice K2 ir Panica K3), katinas (CAT), metkatinonas (MCAT), mefedronas (MEP). Pateikiami kokybiniai rezultatai. | 2
18. | Oksimetrija-hemoglobino frakcijos. Tinkama tirti Siemens „Rapid Point“ analizatoriumi: bendras hemoglobinas, oksihemoglobinas, karboksihemoglobinas, methemoglobinas | 2
19. | Glikozilintas hemoglobinas. 2 skysti kraujo mėginiai, tinkami tirti ,,Nycokard“ analizatoriumi | 2
20. | CRB 2 skysti serumo mėginiai skirti tirti kiekybiniais analizatoriais. Tinkami ,,Cobas Integra“ analizatoriui | 2
21. | Vitaminas D. Žmogaus serumo mėginiai tinkami tirti BioMerieux „MiniVidas“ analizatoriumi. Tyrimai: bendras 25(OH)Vit.D | 2
22. | Krešėjimo tyrimai. 2 Plazmos mėginiai tinkami StArt 4 analizatoriui apima šias analites: DATL, protrombino laikas, fibrinogeno konc. | 2
23. | CRB - (POCT) 2 lygių serumo ar liofilizuoto serumo ėminiai tinkami Pro Aris CubeS analizatoriams | 2
24. | Gliukozės konc. nustatymas paciento priežiūros vietoje (POCT) | 2
25. | Šlapimo kiekybiniai biocheminiai tyrimai (amilazė, kalcis, chloras, kreatininas, gliukozė, neorg.fosforas,magnis, ph, kalis, bend.balt., lyg.tankis, natris, šlapalas) | 2
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI:
26. | Kiekybinis Antistreptolizino O nustatymas (ASO) | 2
27. | Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas | 2
INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAI (įskaitant molekulinius, virusų ir kt. infekcinių žymenų tyrimus):
28. | Heterofilinių antikūnų prieš EBV kokybinis nustatymas | 2
29. | Roto ir adeno viruso AG kokybinis nustatymas | 2
30. | Noro viruso AG kokybinis nustatymas | 2
31. | Cl. difficile kokybinis toksinų nustatymas | 2
32. | Gripo viruso A,B antigenų kokybinis nustatymas imunohromatografiniu metodu | 2
33. | SARS-CoV-2 antigenų nustatymas imunochromatografiniu metodu | 2
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI:
34. | Bendroji mikrobiologija * Mėginyje tiriamoji medžiaga turėtų būti įvairi (punktatai, tepinėliai nuo odos, pūlinė medžiaga) bet ne šlapimo, kraujo, likvoro ar išmatų. | 2
35. | Šlapimo tyrimas su jautrumu * | 2
36. | Dažymas Gramo būdu | 1
37. | Kraujo kultūros* pasėlis ir nukleorūgščių nustatymas | 2
38. | Likvoro kultūra * | 2
39. | Išmatų kultūro pasėlis * ir nukelorūgščių nustatymas | 2
40. | Gerklės streptokokinė kultūra * | 1
MOLEKULINIAI TYRIMAI:
41. | Žarnyno infekcijas sukeliančių virusų nukleorūgščių nustatymas | 2
42. | Daugybinis kvėpavimo takų infekcijos sukelėjų bakterijų ir virusų (privalo būti įtrauktas SARS-CoV-2) nustatymas PGR metodu. | 4
43. | Daugybinis meningito-encefalito sukelėjų bakterijų ir virusų nustatymas PGR metodu | 4
*Mėginiai turi būti ruošiami ir kultivuojami kaip rutininiai šlapimo/pūlinės medžiagos/kraujo/likvoro/išmatų mėginiai, galintys perneši infekcines ligas, o identifikuojamos mikroorganizmų kultūros turi būti tokios kaip atitinkamuose klinikiniuose mėginiuose. Kontrolinės medžiagos dokumentacija turi būti originalo ir lietuvių kalbomis. Ištyrimo metodikoje turi būti nurodyta ėminio iki ištyrimo transportavimo ir saugojimo reikalavimai, per kiek laiko rekomenduojama ištirti (atlikti tyrimą).
IKV programų teikėjas turi atitikti esminius Standarto 17043 reikalavimus. IKV programų mėginiai turi būti kliniškai reikšmingi žmogaus kilmės mėginiai arba imituoti paciento mėginius ir įvertinti visą tyrimo atlikimo procesą, apimant prieš tyrimą ir po tyrimo, kai tai yra įmanoma. Kontrolinės medžiagos dokumentacija turi būti originalo ir lietuvių kalbomis. Ištyrimo metodikoje turi būti nurodyta ėminio iki ištyrimo transportavimo ir saugojimo reikalavimai, per kiek laiko rekomenduojama ištirti (atlikti tyrimą).