5 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL HIDRODINAMINIŲ AUTOMOBILIŲ PRIEDŲ (ŽARNOS, GALVUTĖS IR KT.) PIRKIMO

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

3. PASIŪLYMO KAINA

I -  DALIS AUKŠTO SLĖGIO HIDRODINAMINĖ ŽARNA NW13 (½“)

Reikalavimai

| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Kiekis, dydis, sąlyga | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rioned ProfiJet HWS įrangai su automatiniu žarnos vyniotuvu aukšto slėgio hidrodinaminė žarna NW13 (½“) nuotekų tinklų vamzdynams plauti, nešmenims, kamščiams šalinti |  | 3 vnt. (po 120 m.) |  |  |  |  |
|  | Medžiaga |  | Gumos mišinys impregnuotas SBR/NR, išorinis paviršius juodas, atsparus trinčiai ir abrazyvinėms medžiagoms |  |  |  |  |
|  | Žarnos ilgis, m. |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Žarnos armatūra |  | Dvigubas didelio tankio tekstilinis kordas arba viengubas plieninis kordas |  |  |  |  |
|  | Vidinis žarnos skersmuo, mm |  | 13..14 |  |  |  |  |
|  | Išorinis žarnos skersmuo, mm |  | 19..20 |  |  |  |  |
|  | Maksimalus žarnos darbinis slėgis, bar |  | 360 |  |  |  |  |
|  | Žarnos sprogimo slėgis iki, bar |  | 900 |  |  |  |  |
|  | Antgaliai |  | ½“ |  |  |  |  |
|  | Žarnos lenkimo spindulys, mm |  | iki 65 mm |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | 1 metro kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna NW13 (½“), Rioned ProfiJet HWS įrangai su automatiniu žarnos vyniotuvu | m |  |

Pasiūlymo 1 metro kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo 1 metro kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomų prekių pateikimo terminas _____________________________

II -  DALIS PLOVIMO ŽARNOS

Reikalavimai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Kiekis, dydis, sąlyga | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN13(½“), nuotekų tinklų vamzdynams plauti, nešmenims, kamščiams šalinti | 3vnt. (po 120 m.) |  |
| 2. | Medžiaga | Gumos mišinys SBR/NBR arba lygiavertis, išorinis paviršius juodas, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, trinčiai |  |
| 3. | Žarnos ilgis, m | 120 |  |
| 4. | Žarnos armatūra | Dvigubas didelio tankio tekstilinis kordas |  |
| 5. | Vidinis žarnos skersmuo, mm | 13 |  |
| 6. | Išorinis žarnos skersmuo, mm | 26 |  |
| 7. | Maksimalus žarnos darbinis slėgis, bar | 250 |  |
| 8. | Žarnos sprogimo slėgis iki, bar | 625 |  |
| 9. | Jungtis | ½“ |  |
| 10. | Žarnos lenkimo spidulys, mm | nedaugiau 70 |  |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Kiekis, dydis, sąlyga | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN19 (¾“) (pastiprinta, armuota), skirta kanalizacijos valymo darbams hidrodinaminėmis dumblasiurbėmis. | 2vnt. (po 120 m.) |  |
|  | Medžiaga | Gumos mišinys SBR/NBR, išorinis paviršius juodas, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, trinčiai |  |
| 3. | Žarnos ilgis, m | 120 |  |
| 4. | Žarnos armatūra | Dvigubas didelio tankio tekstilinis kordas |  |
| 5. | Vidinis žarnos skersmuo, mm | 19 |  |
| 6. | Išorinis žarnos skersmuo, mm | 32 |  |
| 7. | Maksimalus žarnos darbinis slėgis, bar | 250 |  |
| 8. | Žarnos sprogimo slėgis iki, bar | 625 |  |
| 9. | Jungtis | ¾“ |  |
| 10. | Žarnos lenkimo spidulys, mm | iki 90 |  |
| 11. | Pastabos | Hidraulinė žarna netinka, tokios prekės nesiūlyti. Pateikti 1 (vieno) metro žarnos kainą. |  |

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Kiekis, dydis, sąlyga | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN32 (1 ¼“) (pastiprinta, armuota), skirta kanalizacijos valymo darbams hidrodinaminėmis dumblasiurbėmis. | 2vnt. (po 180 m.) |  |
| 2. | Medžiaga | Gumos mišinys SBR/NBR, išorinis paviršius juodas, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, trinčiai |  |
| 3. | Žarnos ilgis, m | 180 |  |
| 4. | Žarnos armatūra | Dvigubas didelio tankio tekstilinis kordas |  |
| 5. | Vidinis žarnos skersmuo, mm | 32 |  |
| 6. | Išorinis žarnos skersmuo, mm | 48 |  |
| 7. | Maksimalus žarnos darbinis slėgis, bar | 250 |  |
| 8. | Žarnos sprogimo slėgis iki, bar | 625 |  |
| 9. | Jungtis | 1 ¼“ |  |
| 10. | Žarnos lenkimo spidulys, mm | iki 130 |  |
| 11. | Darbinė temperatūra | -30°C iki +80°C |  |

4 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN25 (1“) (pastiprinta, armuota), skirta kanalizacijos valymo darbams hidrodinaminėmis dumblasiurbėmis. | 4vnt. (po 160 m.) |  |
| 2. | Medžiaga | Gumos mišinys NR/BR, išorinis paviršius juodas, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, trinčiai. |  |
| 3. | Žarnos ilgis, m | 160 |  |
| 4. | Žarnos armatūra | Dvigubas didelio tankio tekstilinis kordas |  |
| 5. | Vidinis žarnos skersmuo, mm | 25 |  |
| 6. | Išorinis žarnos skersmuo, mm | 39 |  |
| 7. | Maksimalus žarnos darbinis slėgis, bar | 250 |  |
| 8. | Žarnos sprogimo slėgis iki, bar | 625 |  |
| 9. | Jungtis | 1“ |  |
| 10. | Žarnos lenkimo spidulys, mm | iki 110 |  |
| 11. | Darbinė temperatūra | -35°C iki +80°C. |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | 1 metro kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN13(½“) | m. |  |
| 2. | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN19 (¾“) (pastiprinta, armuota) | m. |  |
| 3. | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN32 (1 ¼“) (pastiprinta, armuota) | m. |  |
| 4. | Aukšto slėgio hidrodinaminė žarna DN25 (1“) (pastiprinta, armuota) | m. |  |
| Bendra įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |

Bendra įkainių suma Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra įkainių suma Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomų prekių pateikimo terminas _____________________________

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo forma. |  |
| 2 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma). |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

Pateikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                    (parašas)                     (vardas, pavardė)

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)