SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo (T.S. žymuo) | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĮRANGA |  |  |  |  |  |
| Oro kondicionavimo sistema OK-1 |  |  |  |  |  |
|  | OK-1 „VRF“ sistemos išorinis blokas. Analogas Daikin RYYQ10U | TS 2.5 | kompl. | 1 |  |
|  | OK-1/1, OK-1/2, OK-1/3 „VRF“ tipo oro kondicionavimo sistemos sieninis įrenginys. Analogas Daikin FXAQ20A | TS 2.6 | vnt. | 3 |  |
|  | OK-1/4„VRF“ tipo oro kondicionavimo sistemos sieninis įrenginys. Analogas Daikin FXAQ32A | TS 2.7 | vnt. | 1 |  |
|  | OK-1/5„VRF“ tipo oro kondicionavimo sistemos sieninis įrenginys. Analogas Daikin FXAQ50A | TS 2.8 | vnt. | 1 |  |
|  | OK-1/6„VRF“ tipo oro kondicionavimo sistemos sieninis įrenginys. Analogas Daikin FXAQ50A | TS 2.9 | vnt. | 1 |  |
| Varinis vamzdynas |  |  |  |  |  |
|  | Variniai vamzdeliai 6,4 x 12,7 | TS 2.2 | m. | 39 |  |
|  | Variniai vamzdeliai 9,5 x 15,9 | TS 2.2 | m. | 15 |  |
|  | Variniai vamzdeliai 9,5 x 22,2 | TS 2.2 | m. | 37 |  |
|  | Apsauginis šarvas 110 mm |  | m. | 40 |  |
| Oro kondicionavimo sistema OK-2 |  |  |  |  |  |
|  | OK-1 „VRF“ sistemos išorinis blokas. Analogas Daikin RYYQ14U | TS 2.10 | kompl. | 1 |  |
|  | OK-2/1, OK-2/2, OK-2/4, OK-2/5, OK-2/6, OK2/8, OK-2/9, OK-2/10 „VRF“ tipo oro kondicionavimo sistemos sieninis įrenginys. Analogas Daikin FXAQ20A | TS 2.11 | vnt. | 8 |  |
|  | OK-2/3, OK-2/7 „VRF“ tipo oro kondicionavimo sistemos sieninis įrenginys. Analogas Daikin FXQ25A | TS 2.12 | vnt. | 2 |  |
|  | OK-2/11, OK-2/12 „VRF“ tipo oro kondicionavimo sistemos sieninis įrenginys. Analogas Daikin FXAQ32A | TS 2.13 | vnt. | 2 |  |
| Varinis vamzdynas |  |  |  |  |  |
|  | Variniai vamzdeliai 6,4 x 12,7 | TS 2.2 | m. | 54 |  |
|  | Variniai vamzdeliai 9,5 x 15,9 | TS 2.2 | m. | 16 |  |
|  | Variniai vamzdeliai 9,5 x 19,1 | TS 2.2 | m. | 3 |  |
|  | Variniai vamzdeliai 9,5 x 22,2 | TS 2.2 | m. | 6 |  |
|  | Variniai vamzdeliai 12,7 x 28,6 | TS 2.2 | m. | 48 |  |
|  | Apsauginis šarvas 110 mm |  | m. | 40 |  |
| Darbai |  |  |  |  |  |
|  | Oro kondicionavimo, šildymo/oro kondicionavimo sistemos montavimas | TS 2.3 | sist. | 2 |  |
|  | Oro kondicionavimo, šildymo/oro kondicionavimo sistemos sandarumo tikrinimas | TS 2.16 | sist. | 2 |  |
|  | Oro kondicionavimo, šildymo/oro kondicionavimo sistemos vakuumavimas | TS 2.16 | sist. | 2 |  |
|  | Oro kondicionavimo, šildymo/oro kondicionavimo sistemos prapūtimas azotu | TS 2.16 | sist. | 2 |  |
|  | Oro kondicionavimo, šildymo/oro kondicionavimo sistemos užpildymas šaltnešiu | TS 2.15 | sist. | 2 |  |
|  | Oro kondicionavimo, šildymo/oro kondicionavimo sistemos paleidimas | TS 2.17 | sist. | 2 |  |
| Kondensato surinkimo sistema |  |  |  |  |  |
|  | Ø18 plastikinis vamzdis | TS 2.4 | m. | 86 |  |
|  | Atbulinis vožtuvas | TS 2.14 | vnt. | 6 |  |
|  | Sifonas kondensatui. Analogas Tecnosystemi Ø21 |  | vnt. | 12 |  |
| Žemės darbai |  |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos variniams vamzdžiams kloti iškasimas mechanizuotai | TS 3 | m3 | 14,0 |  |
|  | Tranšėjos variniams vamzdžiams kloti iškasimas rankiniu būdu | TS 3 | m3 | 1,9 |  |
|  | Smėlio atvežimas, išlyginamojo smėlio sluoksnio paruošimas bei vamzdžių užpylimas smėliu | TS 3 | m3 | 2,6 |  |
|  | Esamo grunto supylimas į tranšėją ir sutrambavimas | TS 3 | m3 | 13,3 |  |
|  | Atlikusio grunto išvežimas į sąvartyną | TS 3 | m3 | 2,5 |  |
|  | Aikštelės dangos atstatymas | TS 3 | m2 | 21 |  |