SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros paskirstymo skydelis (JS-1.0) - Įvadinis kirtiklis 3P-25A (1 vnt.) - Automatinis jungiklis su integruota srovės nuotėkio rele 4P-C25A/30mA (1 vnt.) - Automatinis jungiklis su integruota srovės nuotėkio rele 4P-C32A/30mA (1 vnt.) - Automatinis jungiklis 3P-C16A (1 vnt.) - Automatinis jungiklis 3P-C25A (1 vnt.) 6.Viršįtampių ribotuvas C klasės (1 vnt.) | T.S.1 T.S.2 T.S.3 T.S.4 | kompl. | 1,00 |  |
|  | Kabeliai |  |  |  |  |
| 2. | 0,4/0,75kV kabelis varinėmis gyslomis nepalaikanti degimo 5x10.0 mm2 Dca s1,d1,a1 klasė | T.S.5 | m. | 5,00 |  |
| 3. | 0,4/0,75kV kabelis varinėmis gyslomis nepalaikanti degimo 5x6.0 mm2 Dca s1,d1,a1 klasė | T.S.5 | m. | 42,00 |  |
| 4. | 0,4/0,75kV kabelis varinėmis gyslomis nepalaikanti degimo 5x4.0 mm2 Dca s1,d1,a1 klasė | T.S.5 | m. | 44,00 |  |
| 5. | 0,4/0,75kV kabelis varinėmis gyslomis nepalaikanti degimo 3x2,5 mm2 Dca s1,d1,a1 klasė | T.S.5 | m. | 188,00 |  |
| 6. | PVC vamzdis nepalaikantis degimo, Ø25mm | T.S.6 | m. | 188,00 |  |
| 7. | PVC vamzdis nepalaikantis degimo, Ø32mm | T.S.6 | m. | 62,00 | Grunte |
| 8. | Signalinė juosta | - | m. | 62,00 |  |
| 9. | Ugniai atsparūs dažai kabeliams | T.S.7 | kg. | 0,10 |  |
| 10. | Hermetinė pasta išoriniams darbams | T.S.8 | kg. | 0,10 |  |
|  | Darbai |  |  |  |  |
| 1. | El. įrenginių bei medžiagų sumontavimas | - | kompl. | 1,00 |  |
| 2. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | - | kompl. | 1,00 |  |

| 0 | 2024-05 | Statybai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laida | Data | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |  |  |  |  |  |
| Atestato Nr. | Žalioji g. 50, Ginduliai, Klaipėdos r. sav. ¦ info@projektalis.lt |  |  |  | Statinio projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato adresu Birutės al. 46, Palanga, oro kondicionavimo sistemos paprastojo remonto projektas Adresas: Birutės al. 46, Palanga |  |  |
| A406 | PV | R. Jurgaitienė |  | 2024-05 | Dokumento pavadinimas Sąnaudų žiniaraštis |  | Laida |
| 33678 | PDV | T. Martinaitis |  | 2024-05 |  |  | 0 |
| Etapas | Statytojas Lietuvos Kariuomenės Logistikos Valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba |  |  |  | Žymuo PRO_1077-TDP-E-SŽ | Lapas | Lapų |
| LT |  |  |  |  |  | 1 | 1 |