GREITŲJŲ MEDICININIŲ TESTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalis | Pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Tiekėjo pastabos | Prekės aprašymas pagal reikalaujamas kokybinius ir techninius reikalavimus (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas*, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Testas kokybiniam ir kiekybiniam reagino antikūnų aptikimui: RPR sifilio nustatymas serume. | Skirtas pusiau kiekybiškai nustatyti agliutinacijos būdu Ak grupę nukreiptą prieš audinio komponentus, kuriuos gamina pacientas infekuotas T. pallidum. Rinkinyje turi būti teigiama ir neigiama kontrolės bei visos kitos priemonės, tirpalai tyrimui atlikti. |  |  | 4500 |
|  |  | 1 pirkimo dalies maksimali sutarties vertė (12 mėn.) – 1800,00 Eur be PVM |  |  |  |
| 2. | Helicobacter pylori antigeno testas: Helicobacter pylori antigeno nustatymas fekalijose | Imunochromatografinis su integruota kontrole, skirtas Helicobacter pylori antigeno nustatymui išmatose (kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Testo jautrumas ir specifiškumas >95%. |  |  | 4000 |
|  |  | 2 pirkimo dalies maksimali sutarties vertė (12 mėn.) – 2880,00 Eur be PVM |  |  |  |
| 3. | COVID-19/Gripas A+B/RSV/Adenovirusas/MP antigeno testas | COVID19: jautrumas 96%; specifiškumas 99% Gripas A: jautrumas 94%; specifiškumas 99% Gripas B: jautrumas 93%; specifiškumas 99% RSV: jautrumas 97%; specifiškumas 99% Adenovirusas: jautrumas 98%; specifiškumas 98% M.pneuomiae: jautrumas 97%; specifiškumas 99,0% Metodas: imunochromatografinė kasetė Rezultatas: 15 minučių Mėginio tipas: nosiaryklės tepinėlis |  |  | 5000 |
|  |  | 3 pirkimo dalies maksimali sutarties vertė (12 mėn.) – 11100,00 Eur be PVM |  |  |  |
| 4. | Norovirusas/Rotavirusas/Adenovirusas/Astrovirusas testas | Imunochromatografinis su integruota kontrole, skirtas Noro/Rota/Adeno/Astro virusų antigeno nustatymui išmatose (kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Testo jautrumas ir specifiškumas >95%. Formatas: multi kasetė Rezultatas: 15 minučių Mėginio tipas: išmatos |  |  | 500 |
|  |  | 4 pirkimo dalies maksimali sutarties vertė (12 mėn.) – 1950,00 Eur be PVM |  |  |  |
| 5. | Kirminų kiaušinėlių testas: Kirminų kiaušinėliams išmatose aptikti koncentravimo metodu | Kirminų kiaušinėliams išmatose aptikti koncentravimo metodu. Vienkartinė naudojimo priemonė, sistema paruošta naudojimui. Uždara sistema su dvigubu filtru švarioms nuosėdoms gauti. |  |  | 4000 |
|  |  | 5 pirkimo dalies maksimali sutarties vertė (12 mėn.) – 5000,00 Eur be PVM |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC).

- Tiekėjai turi pateikti lietuvių (ir anglų kalba - vertimo netikslumams išsiaiškinti) naudojimo instrukcijas, aprašymus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti.

- Tiekėjai turi pateikti: numatomos teikti pakuotės dydį - vienetų skaičius pakuotėje, fasuotės talpą - ml, kt.

- Galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 (šeši) mėn., pageidautina ir ilgesnis (galimybė iš anksto sužinoti pristatomų prekių galiojimo laikus).

- Tiekėjai privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pirkimo dalies numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Pateikti elektronines ir/arba popierines dokumentų kopijos.

- Esant būtinumui, perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas privalės pateikti siūlomų prekių pavyzdžių. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.

____________________________________