| Eil. Nr. | Aprašymas | Gamintojo kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guolių apvalkalas (TS/ES) | ERP0017029400 | vnt. | 2 PC |
|  | Kameros sandariklis W28-375, IP 44; plotis 52 | ERP0017030300 | vnt. | 2 PC |
|  | Kameros sandariklis W28-335, IP 55; plotis 82 | ERP0035287300 | vnt. | 1 PC |
|  | Hidraulinė žarna | E1A3696050 | vnt. | 2 PC |
|  | Tankios masės hylomaras | GS00048 | vnt. | 1 PC |
|  | Įstatomas šepetėlio laikiklis | ER113413 | vnt. | 4 PC |
|  | 2 sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-MO-A | vnt. | 20 PC |
|  | 2 sluoksnių kontaktinis šepetys | SG374248-MO-B | vnt. | 20 PC |
|  | Įsukamas šildymo elementas | ER111723 | vnt. | 1 PC |
|  | Varžos termometras WQ 0233 tipo | ER119889 | vnt. | 2 PC |
|  | Varžos termometras WQ 0232-PVD tipo | ERP0016971000 | vnt. | 2 PC |
|  | Vandens nuotėkio zondas | ERP0008726800 | vnt. | 1 PC |
|  | Veleno vibracijos zondas; 3300 serija | ER114624 | vnt. | 1 PC |
|  | Proximitor zondo korpusas 330-180-91-00 | ER116328 | vnt. | 1 PC |
|  | Velomitorius 330500-02-00 | ER117452 | vnt. | 1 PC |
|  | Filtrų kilimėlis M5 | ERP0017560800 | vnt. | 8 PC |
|  | Filtrų kilimėlis F7 | ERP0017561100 | vnt. | 8 PC |
|  | Įstatomas šepetėlio laikiklis | ER113413 | vnt. | 1 PC |
|  | RC tinklo mazgas | ERP0081245900 | vnt. | 1 PC |
|  | Diodų modulis | ER441683 | vnt. | 1 PC |
|  | Vamzdžių šildytuvas | ER122936 | vnt. | 1 PC |
|  | Tarpiklio varžtas | ERP0055365300 | vnt. | 12 PC |
|  | Sriegio įvorė | ERP0055365200 | vnt. | 12 PC |
|  | Šešiakampė veržlė | ERP0008700400 | vnt. | 12 PC |
|  | Poveržlė 31 | ER106935 | vnt. | 12 PC |
|  | Kaištis | ER103035 | vnt. | 24 PC |
|  | Guminis tarpiklis | ERP00599921 |  | 10 M |
|  | Specialus raktas | ERP0015622800 | vnt. | 1 PC |
|  | Plokštė | ER234174 | vnt. | 2 PC |
|  | Tepalas Bechem Berutox MB II-H | GS00016 |  | 1 KG |

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies