TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas – Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – Vilniaus universiteto Dvylikto pastato (Nekilnojamojo turto registro (NTR) unikalus Nr. 1001-6000-2027,  Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras (KVR) unikalus kodas 26847, Vilnius, Šv. Jono g.  12) sanitarinio mazgo įrengimo darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Patalpos – Dvylikto pastato patalpos nuo 1-3 iki 1-8.

## PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.	Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto Dvylikto pastato (NTR unikalus Nr. 1001-6000-2027, KVR unikalus kodas 26847) sanitarinio mazgo įrengimo darbai (toliau – Pirkimo objektas).

2.2.	Darbų atlikimo vieta – Vilnius, Šv. Jono g.  12 (Dvyliktas pastatas).

  - Statinio kategorija: ypatingasis.

  - Statinio grupė: negyvenamieji pastatai, kultūros paveldo objektas,  esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje - Vilniaus universiteto kompleksas (kodas 770), Vilniaus senamiestis (kodas 16073); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504).

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

  - Pirkimas apima: tvarkomuosius statybos darbus, kurių metu turi būti atlikti Vilniaus universiteto mokslo paskirties pastato, esančio Universiteto, Šv. Jono g. 12, Vilniuje, patalpų  paprastojo remonto darbai įrengiant sanitarinį mazgą.

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1.	Darbai atliekami pagal Užsakovo pateikto Visuomeninės paskirties grupės, mokslo paskirties pastato - Universiteto, Šv. Jono g. 12, Vilniuje, Patalpų paprastojo remonto projekto (toliau – Projektas) sprendinius (žr. priedą Nr.1).

3.2.	Projekte nurodyti kiekiai yra negalutiniai ir gali būti tikslinami Darbų metu.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

    - Rangovas turi Darbus vykdyti darbo laiką suderinus su Užsakovu. Darbai neturi trukdyti Universiteto funkcinei ir akademinei veiklai, todėl konkretus Darbų vykdymo laikas turi būti derinamas su Užsakovo už Sutartį atsakingu asmeniu. Darbų vykdymo laikas derinamas ir nustatomas atsižvelgiant į vykstančias akademines, kultūrines ir socialines veiklas.

    - Rangovas turi turėti visą reikalingą įrangą Darbams atlikti.

    - Visus darbus Rangovas turi atlikti maksimaliai apsaugant gretimas patalpas ir erdvę nuo dulkių bei purvo.

    - Rangovas turi statybines atliekas sandėliuoti priskirtų patalpų viduje maišuose, išvežant ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

    - Rangovas turi nekliudyti vykdyti akademinius ir ekskursijų procesus, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoti apie galimus triukšmingus Darbus.

    - Rangovas turi ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoti Užsakovo atsakingą asmenį apie numatomus vykdyti paslėptus Darbus. Paslėptus Darbus fiksuoti fotofiksacijose, taip pat pateikti jų išpildomąją dokumentaciją (pvz. grindinio šildymo kontūras).

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas.

    - Medžiagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus ir turi būti Rangovo suderintos su Užsakovo už Sutartį atsakingu asmeniu.

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų, visi paviršiai (sanitarinių prietaisų, įrangos, dangų) turi būti lengvai valomi, turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, Rangovui siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovo už Sutartį atsakingu asmeniu.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

4.3.	PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI:

4.3.1.	Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai yra nurodyti šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Projektas“.

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

  - Perkamiems Darbams taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 4.3. punktu nustatyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai. Šie reikalavimai aprašyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai (Priedas Nr. 2, Darbų kiekių žiniaraščiai Nr. 1-7).

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1.	Išpildomoji dokumentacija ir paslėptų darbų nuotraukos (grindinio šildymo sistemos išvedžiojimo, elektros ir silpnų srovių kabelių, vandentiekio ir nuotekų vamzdynų);

7.2.	Gaminių ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos.

## DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

8.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki Darbų vykdymo pradžios:

8.1.1 Darbų atlikimo grafikas ir Darbų organizavimo (veikiančiame objekte) planas su aprašu.

8.1.2. Pateikti dokumentus, patvirtinančius medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Projekte nustatytiems reikalavimams.

8.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus Darbus:

8.2.1. Įrangos ir medžiagų garantinį laikotarpį liudijantys dokumentai;

8.3.2. Darbų priėmimo – perdavimo aktas;

8.3.3. Išpildomoji dokumentacija (fotofiksacijos, brėžiniai).

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA

Vilniaus universiteto pastatų komplekso (KVR  unikalus kodas 770) Dvyliktas pastatas (unik. objekto kodas 26847), NTR unikalus Nr. 1001-6000-2027, Vilnius, Šv. Jono g. 12,

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti per 2 (du) mėnesius nuo Darbų vietos (zonos) perdavimo Rangovui. Darbų vieta perduodama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

## KITOS SĄLYGOS

Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Projekte) galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Projektas.

Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraščiai Nr. 1-7.