Priedas Nr.2
RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

DĖL VŠĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS 
LAZERIO SKAIDULŲ PIRKIMO 

Konsultacijos objektas: VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės lazerio skaidulos perkančiosios organizacijos turimam urologiniam lazeriui litotripsijai ir prostatos enukleacijai (Quanta Cyber Ho100) arba lazerio skaidulos kartu su įranga panaudai.
Pirkimo tikslas: įsigyti lazerio skaidulas.
Siekiama būsena: pasirengti Pirkimui.
Kita informacija: Planuojamo pirkimo apimtis ir reikalavimai Prekėms ir Įrangai (jei taikoma)  nurodyti Rinkos dalyvių konsultacijos aprašo priede Nr.1 „Techninės specifikacijos projektas“.
Siekdami geriau pasiruošti Pirkimui prašome, kad rinkos dalyviai ir nepriklausomi ekspertai atsakytų į šiuos klausimus:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	
1.

	Kokia Jūsų įmonės veiklos sritis?
	

	2.
	Ar turite pastabų, siūlymų techninei specifikacijai? Kokias sąlygas papildomai patartumėte įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Ar yra perteklinių reikalavimų techninėje specifikacijoje?
Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir rekomendacijas, nurodant konkrečius punktus ir/ar teksto vietas.
	

	3.
	Numatytas prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Ar toks  terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas) prekės   pristatymui? 
Jei ne, koks Jūsų manymu būtų pakankamas ir kodėl?
	

	4.
	Ar galite pasiūlyti prekę, kuri nežymiai neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų? Jei taip, prašome nurodyti kurių ir pateikti savo siūlomos prekės ir įrangos (jei taikoma) panaudai aprašymą.
	

	5.
	Jeigu Jūsų siūloma prekė ir įranga (jei taikoma) panaudai apima daugiau funkcijų ar turi kitų privalumų, prašome nurodyti kokių.
	

	6. 
	Kokios esminės ir svarbiausios sutarties sąlygos Jums būtų aktualios, kad norėtumėte ir galėtumėte dalyvauti šiame pirkime?
	

	7. 
	

Nurodykite, prašom, kokie būtų preliminarūs prekių įkainiai ( be PVM) ir pateikite siūlomos prekės techninę dokumentaciją. 





	Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema, šerdies skersmuo (μm) 200±2%, išorinis skersmuo 375 μm ±5%
	Preliminari 1kompl. kaina be PVM (įrašykite)
_________________
Būtina užpildyti (privalomas klausimyno laukas)

	
	
	Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema, šerdies skersmuo (μm) 365±2%, išorinis skersmuo 570 μm ±5%
	Preliminari 1kompl. kaina be PVM (įrašykite)
_________________
Būtina užpildyti (privalomas klausimyno laukas)

	
	
	Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema, šerdies skersmuo (μm) 550±2%, išorinis skersmuo 750 μm ±5%
	 Preliminari 1kompl. kaina be PVM (įrašykite)
_________________
Būtina užpildyti (privalomas klausimyno laukas)

	
	
	Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 10 kartų) šviesolaidžiai, sterilizuojami, su RFID sistema, šerdies skersmuo (μm) 1000±2%, išorinis skersmuo 1450 μm ±5%
	Preliminari 1kompl. kaina be PVM (įrašykite)
________________
Būtina užpildyti (privalomas klausimyno laukas)

	
	
	Siūlomos prekės techninė dokumentacija
	Būtina pateikti techninę dokumentaciją (katalogą, brošiūrą ar pan.)   

	
	
	Jei siūloma įranga panaudai, nurodykite, prašom, įrangos gamintojo pavadinimą, modelį
	_________________
Būtina užpildyti (privalomas klausimyno laukas

	8.
	Ar  prekė šiuo metu yra prieinama tiekimo grandinėje?
	

	9.
	Perkančioji organizacija  vykdys žaliąjį viešąjį pirkimą, todėl prašome nurodyti, ar  Jūsų siūlomos prekės atitiktų žemiau nurodytus kriterijus:


	9.1
	Aplinkos apsaugos kriterijų tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. p.  „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“.

Ar prekei pagaminti buvo naudojamos perdirbtos medžiagos (ar dalis komponentų iš perdirbtų medžiagų)?
 
	Taip/ Ne
(nereikalingą išbraukti)
Jei taip, nurodykite, prašom, kokius atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus galėtumėte pateikti (pvz., gamintojo deklaraciją, tiekėjo raštišką patvirtinimą, gamintojo techninius dokumentus dėl prekės sudėties ar kt.lygiavertį dokumentą).  

	9.2
	Aplinkos apsaugos kriterijų tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.3. p.  „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“.

Ar prekės gamyboje yra taikomos neigiamo poveikio vietinei florai ir faunai mažinimo priemonės? Ar gamintojas yra nusimatęs kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką rizikų valdymo planą?  

	Taip/ Ne
(nereikalingą išbraukti)
Jei taip, nurodykite, prašom, kokius atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus galėtumėte pateikti (pvz., gamintojo deklaraciją, tiekėjo raštišką patvirtinimą, gamintojo dokumentus dėl rizikų valdymo priemonių plano ar kt. lygiavertį dokumentą).  

	9.3
	Aplinkos apsaugos kriterijų tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.5. p. „prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti“.  

Ar siūloma prekė bus tiekiama/perduodama antrinėje perdirbamoje pakuotėje? 
Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės,pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
	
Taip/ Ne
(nereikalingą išbraukti)
Jei taip, nurodykite, prašom, kokius prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus prekių perdavimo metu galėtumėte pateikti pateikti:
a) tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba 
b) dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių,numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass https://recyclass.eu/  ar kitas lygiavertis standartas,

arba
c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje
(https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus/  nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos,
arba
d) kitus lygiaverčius įrodymus.

	10.
	Jeigu Jūsų siūlomos prekės atitinka kitus aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija patvirtinto įsakymo „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ apraše, prašome nurodyti kokius.
	

	11. 
	Jei turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų, pateikite, prašom.

	


[bookmark: _GoBack]
* Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

