## Sheet1
| Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Matavimo vienetai | Orientacinis kiekis
33141800-8 | 1** | 33141800-8 | 37%-38% fosforo rūgšties ėsdinimo gelis, nenubėgantis uždėjus ant danties paviršiaus, įpakuotas švirkštuose 10-14g arba 10-14 ml, spalva mėlyna | vnt. | 100
33141800-8 | 2** | 33141800-8 | Atspaudinė alginatinė medžiaga: maišymo laikas ne mažiau 45 sek., darbinis laikas 1 min.45 sek., kietėjimo laikas ne mažiau 2 min., malonaus skonio, atspaudas nekeičia parametrų iki atpylimo ≥100 val., gerai fiksuojasi prie plastmasinių šaukštų (neatšoka nuo šaukšto išimant atspaudą), yra spalvinis indikatorius informuojantis apie atspaudo pakankamą sukietėjimą burnoje | pak. (pakuotėje po 450 -500g) | 100
33130000-0 | 3** | 33130000-0 | Trikampiai kabliukai išimamų plokštelių fiksacijai, vielos storis 0,7 mm | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 10
33130000-0 | 4** | 33130000-0 | Okliudatoriai dantų technikų laboratorijai, metaliniai | vnt. | 10
33190000-8 | 5** | 33190000-8 | Vienkartiniai puodeliai, talpa 150-200ml. | vnt. | 10000
33130000-0 | 6** | 33130000-0 | Rutuliniai kabliukai išimamų plokštelių fiksacijai, vielos storis 0,7 mm | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 10
33135000-5 | 7** | 33135000-5 | Acetatinis cephalometrinis popierius | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 5
33130000-0 | 8** | 33130000-0 | Plastmasiniai buteliukai plastmasės miltukams barstyti su specialiu metaliniu antgaliu, talpa nuo 100 ml iki 120 ml | vnt. | 5
33130000-0 | 9** | 33130000-0 | Plastmasiniai buteliukai plastmasės skysčiui išpurkšti gaminant plokšteles barstymo būdu, su adatomis kurių diametras 0,4-0,5 mm, talpa 100-120 ml | vnt. | 5
33130000-0 | 10** | 33130000-0 | Kilpos formos ("Eyelet" tipo arba lygiaverčiai) kabliukai išimamų plokštelių fiksacijai, vielos storis 0,7 mm | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 5
33141800-8 | 11** | 33141800-8 | Super gipsas, IV kietumo klasė, geltonas, plėtimosi koeficientas kietėjant nedidesnis kaip 0,15 procento | kg | 100
33130000-0 | 12** | 33130000-0 | Silikonės arba lygiavertės galvutės akrilinės plastmasės poliravimui, nepažeidžiančios metalinių konstrukcijų, cilindro formos (siauros) | vnt. | 20
33130000-0 | 13** | 33130000-0 | Silikonės arba lygiavertės galvutės akrilinės plastmasės poliravimui, nepažeidžiančios metalinių konstrukcijų, cilindro formos (plačios) | vnt. | 20
33141800-8 | 14** | 33141800-8 | Super gipsas, IV kietumo klasė, baltas, plėtimosi koeficientas kietėjant nedidesnis kaip 0,15 procento | kg | 200
33130000-0 | 15** | 33130000-0 | Švirkštas anestetikams esantiems karpulėse įvesti, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas | vnt. | 2
33141800-8 | 16** | 33141800-8 | Lipnus vaškas, lydimosi temperatūra 72°-86° C, skirtas technologiniams ortodontinių aparatų gamybos etapams atlikti, supakuota po 50-60 g. | vnt. | 30
33130000-0 | 17** | 33130000-0 | Mikropluošto šepetėliai, galvutės diametras 2,0 -2,3 mm. Šepetėlio galvutės šereliai pagaminti iš ne medvilninio pluošto, neabsorbuoja skysčių, tačiau geba išlaikyti tirpalus iki 1/6 - 1/8 lašo dydžio. Kotelio ilgis nemažiau 6 cm, kotelio galą su šepetėliu galim užlenkti nemažesniu kaip 90° kampu. | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 100
33130000-0 | 18** | 33130000-0 | Metalinės tarpdančių šlifavimo juostelės, plotis 3,75 ± 0,25 mm, šiurkštumas vidutinis (mėlyna spalva) | vnt. | 200
33130000-0 | 19** | 33130000-0 | Odontologiniai pincetai, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 50
33190000-8 | 20** | 33190000-8 | Impregnuotos servetėlės pacientams ≥ 40x30 cm | vnt. | 10000
33141800-8 | 21* | 33141800-8 | 37%-38% fosforo rūgšties ėsdinimo gelis, nenubėgantis uždėjus ant danties paviršiaus, įpakuotas švirkštuose 10-14 g arba 10-14 ml, spalva mėlyna | vnt. | 120
33141800-8 | 22* | 33141800-8 | Atspaudinė alginatinė medžiaga: maišymo laikas ne mažiau 45 sek., darbinis laikas 1 min.45 sek., kietėjimo laikas ne mažiau 2 min., malonaus skonio, atspaudas nekeičia parametrų iki atpylimo ≥100 val., gerai fiksuojasi prie plastmasinių šaukštų (neatšoka nuo šaukšto išimant atspaudą), yra spalvinis indikatorius informuojantis apie atspaudo pakankamą sukietėjimą burnoje | pak. (pakuotėje po 450 -500g) | 400
33130000-0 | 23* | 33130000-0 | Trikampiai kabliukai išimamų plokštelių fiksacijai, vielos storis 0,7 mm | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 30
33130000-0 | 24* | 33130000-0 | Okliudatoriai dantų technikų laboratorijai, metaliniai | vnt. | 10
33190000-8 | 25* | 33190000-8 | Vienkartiniai puodeliai, talpa 150-200ml. | vnt. | 10000
33130000-0 | 26* | 33130000-0 | Rutuliniai kabliukai išimamų plokštelių fiksacijai, vielos storis 0,7 mm | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 20
33135000-5 | 27* | 33135000-5 | Acetatinis cephalometrinis popierius | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 5
33130000-0 | 28* | 33130000-0 | Plastmasiniai buteliukai plastmasės miltukams barstyti su specialiu metaliniu antgaliu, talpa nuo 100 ml iki 120 ml | vnt. | 5
33130000-0 | 29* | 33130000-0 | Plastmasiniai buteliukai plastmasės skysčiui išpurkšti gaminant plokšteles barstymo būdu, su adatomis kurių diametras 0,4-0,5 mm, talpa 100-120 ml | vnt. | 5
33130000-0 | 30* | 33130000-0 | Kilpos formos ("Eyelet" tipo arba lygiaverčiai) kabliukai išimamų plokštelių fiksacijai, vielos storis 0,7 mm | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 5
33141800-8 | 31* | 33141800-8 | Super gipsas, IV kietumo klasė, geltonas, plėtimosi koeficientas kietėjant nedidesnis kaip 0,15 procento | kg | 150
33130000-0 | 32* | 33130000-0 | Silikoninės arba lygiavertės galvutės akrilinės plastmasės poliravimui, nepažeidžiančios metalinių konstrukcijų, cilindro formos (siauros) | vnt. | 20
33130000-0 | 33* | 33130000-0 | Silikoninės arba lygiavertės galvutės akrilinės plastmasės poliravimui, nepažeidžiančios metalinių konstrukcijų, cilindro formos (plačios) | vnt. | 20
33141800-8 | 34* | 33141800-8 | Super gipsas, IV kietumo klasė, baltas, plėtimosi koeficientas kietėjant nedidesnis kaip 0,15 procento. | kg | 200
33130000-0 | 35* | 33130000-0 | Švirkštas anestitikams esantiems karpulėse įvesti, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas | vnt. | 2
33141800-8 | 36* | 33141800-8 | Lipnus vaškas, lydimosi temperatūra 72-86°C, skirtas technologiniams ortodontinių aparatų gamybos etapams atlikti, supakuota po 50-60 g. | vnt. | 30
33130000-0 | 37* | 33130000-0 | Mikropluošto šepetėliai, galvutės diametras 2,0 -2,3 mm. Šepetėlio galvutės šereliai pagaminti iš ne medvilninio pluošto, neabsorbuoja skysčių, tačiau geba išlaikyti tirpalus iki 1/6 - 1/8 lašo dydžio. Kotelio ilgis nemažiau 6 cm, kotelio galą su šepetėliu galim užlenkti nemažesniu kaip 90° kampu. | pak. (pakuotėje iki 100 vnt.) | 150
33130000-0 | 38* | 33130000-0 | Metalinės tarpdančių šlifavimo juostelės, plotis 3,75 ± 0,25 mm, šiurkštumas vidutinis (mėlyna spalva) | vnt. | 300
33130000-0 | 39* | 33130000-0 | Šepetėlis (metalinis) stomatologinių grąžtų valymui | vnt. | 10
33130000-0 | 40* | 33130000-0 | Šepetys šerinis 2 eilių, siaurėjantis, 70 mm; šepečio skersmuo: 70 mm. Plastmasinė šerdis, šerdies skersmuo: 50 mm. | vnt. | 40
33130000-0 | 41* | 33130000-0 | Guminiai indeliai gipso maišymui, atsparūs subraižymui, lengvai valosi, lankstūs, tūris 500-600 ml | vnt. | 2
33141118-0 | 42* | 33141118-0 | Vatos rutuliukai danties paviršiui nusausinti, vienodo dydžio, išbalinti nenaudojant chloro junginių | pak. (pakuotėje ne mažiau 100 vnt.) | 200
33130000-0 | 43* | 33130000-0 | Guminiai indeliai gipso maišymui, atsparūs subraižymui, lengvai valosi, lankstūs, tūris 350-400 ml | vnt. | 10
33130000-0 | 44* | 33130000-0 | Odontologiniai pincetai, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 50
33190000-8 | 45* | 33190000-8 | Impregnuotos servetėlės pacientams ≥ 40x30 cm | vnt. | 20000
| 46* | 33130000-0 | Pemza akrilinių plokštelių pradiniam apdirbimui | kg | 10
| 47* | 33130000-0 | Smėlis smėliasrovei. Baltas, grynas korundas. Skirtas įvairių ortodontinių gaminių smėliavimui, 110 mikronų. | kg | 10
| 48* | 33130000-0 | Diskeliai metalo pjovimui 25x0,6 mm, skirti dantų technikų metalo gaminių apdirbimui | vnt. | 20
| 49* | 33130000-0 | Diskeliai armuoti pjovimui 25x1,0 mm skirti dantų technikų metalo gaminių apdirbimui | vnt. | 20
| 50* | 33130000-0 | Deimantiniai diskeliai metalo pjovimui 22x0,20 mm, skirti dantų technikų metalo gaminių apdirbimui | vnt. | 20
| 51* | 33130000-0 | Poliravimo šepetys vid. šiurkštumo su porolono ar lygiaverčiu intarpu 2 eilių, 80 mm, šepečio skersmuo: 80 mm. Plastmasinė šerdis, šerdies skersmuo: 40 mm. | vnt. | 40
PASTABOS :
1) Pateikiant pasiūlymus būtinai turi būti nurodytas gamintojas ir tikslus kiekvienos pozicijos gamintojo katalogo numeris.
2) Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu.
3) * Pirkimo dalyje nurodytos prekės skirtos paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui. Tiekėjai turi siūlyti prekes taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą.
4) ** Pirkimo dalyje nurodytos prekės nėra skirtos paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui. Tiekėjai turi siūlyti prekes taikant 21 proc. PVM tarifą.