EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Saugi darbinė apkrova, esant priešingam stalo režimui (angl. reverse), įskaitant kojų sekcijas visoms pozicijomis, kai visi stalo judesiai įmanomi be apribojimų | Max - max balų, Min - 0 balų | L1 = 0,2 | 360 kg ir daugiau – 360 balų, 250 kg ir mažiau – 250 balų |
| T2 | Stalo veikimo principai – nutrūkus elektros tiekimui papildomai dalis funkcijų valdomos rankiniu – hidrauliniu būdu (angl. manual emergency control unit) | Taip/Ne | L2 = 0,6 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų |
| T3 | Galimybė keisti operacinio stalo padėtis mechaniniu – rankiniu būdu | Taip/Ne | L3 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų |
| T4 | Atsparumo drėgmei klasė ≥ IPX4 | Taip/Ne | L4 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x (L1T1-250110+ i=23LiTi)+X x (100000- Ki)30000

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.